| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 299730.75 |  |  |  |  | 20026.75 |
|  | 邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  | 299730.75 |  |  |  |  | 20026.75 |
| 2 | 安装工程 |  | 126855.28 |  |  |  |  | 8983.77 |
|  | 邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  | 63722.16 |  |  |  |  | 4512.74 |
|  | 邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  | 63133.12 |  |  |  |  | 4471.03 |
| 合计 |  |  | 426586.03 |  |  |  |  | 29010.52 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 250332.00 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 250332.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4623.59 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4623.59 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 20026.75 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 24748.41 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 299730.75 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：普通土 3.填方来源、运距：外运土回填 |  | m3 | 3000 |  | 28.9 | 86700 |  |
| 2 | 011101003001 | 室外细石混凝土地面 混凝土楼地面 1) 150厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂 子随打随抹光,6mX6m设分仓缝 2) 素水泥浆一道 3) 150厚石屑夯实,压实系数不小于0.94 4) 素土夯实 |  | m2 | 100 |  | 97.14 | 9714 |  |
| 3 | 010602001001 | 钢屋架 1.屋架类型：钢架 2.单榀屋架质量： 3.钢材品种、规格：Q355-B，组成零件详见 图纸 4.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 40 |  | 3847.95 | 153918 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 250332 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 250332 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4623.59 |
| 合计 |  |  |  | 4623.59 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 55840 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1423.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1217.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1624.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 357.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4623.59 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 426.2300 |  |  | 128.00 | 128.00 | 54557.44 | 110.00 |  |  | 46885.30 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 9.3000 |  |  | 138.00 | 138.00 | 1283.40 | 135.00 |  | 135.00 | 1255.50 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 39.6000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 222.55 | 5.23 |  | 5.91 | 207.11 |  |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 115.5000 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 214.83 | 1.86 |  | 2.10 | 214.83 |  |  |  |
| 6 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 3.6000 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 22.39 | 5.21 |  | 5.89 | 18.76 |  |  |  |
| 7 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 38.8000 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 370.93 | 4.42 |  | 5.00 | 171.50 |  |  |  |
| 8 | 03150907 | 垫铁 | kg | 92.8000 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 455.65 | 4.75 |  | 5.37 | 440.80 |  |  |  |
| 9 | 04010001 | 水泥 | kg | 324.1050 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 119.92 | 0.35 |  | 0.39 | 113.44 |  |  |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.1050 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 28.54 | 174.76 |  | 180.00 | 18.35 |  |  |  |
| 11 | 04070007 | 石屑 | m3 | 16.5240 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 2406.39 | 66.99 |  | 69.00 | 1106.94 |  |  |  |
| 12 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0800 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 113.76 | 1834.86 |  | 2000.00 | 146.79 |  |  |  |
| 13 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0400 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 68.32 | 2413.27 |  | 2727.00 | 96.53 |  |  |  |
| 14 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0400 |  | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 65.91 | 2112.39 |  | 2387.00 | 84.50 |  |  |  |
| 15 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.1200 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 256.14 | 1767.26 |  | 1997.00 | 212.07 |  |  |  |
| 16 | 14390001 | 氧气 | m3 | 20.0000 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 107.00 | 6.94 |  | 7.56 | 138.80 |  |  |  |
| 17 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 8.4000 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 120.04 | 15.63 |  | 17.04 | 131.29 |  |  |  |
| 18 | 34110003 | 水 | m3 | 0.6000 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 3.82 | 6.60 |  | 6.80 | 3.96 |  |  |  |
| 19 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 15.0000 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 6262.20 | 320.39 |  | 330.00 | 4805.85 |  |  |  |
| 20 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 21 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 286.9050 |  |  | 28.30 | 30.70 | 8119.41 | 28.30 |  | 30.70 | 8119.41 |  |  |  |
| 23 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 6.8000 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 6366.36 | 936.23 |  | 1016.16 | 6366.36 |  |  |  |
| 24 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0260 |  |  | 202.44 | 203.74 | 5.26 | 202.44 |  | 203.74 | 5.26 |  |  |  |
| 25 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.3300 |  |  | 7.74 | 8.49 | 2.55 | 7.74 |  | 8.49 | 2.55 |  |  |  |
| 26 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 34.0000 |  |  | 94.74 | 104.84 | 3221.16 | 94.74 |  | 104.84 | 3221.16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84393.97 | － |  | － | 73767.06 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 3t内钢屋架 |  | t | 40.00 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 123894.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123894.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-土建-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 254955.59 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 254955.59 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 20026.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 14379.49 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 8948.94 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1427.75 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1657.21 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 2345.59 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3875.32 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1504.24 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 267.7 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 24748.41 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 44775.16 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 51637.79 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 51637.79 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2310.17 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2310.17 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4512.74 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 5261.46 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 63722.16 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：照明配电箱AL 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格：无端子外部接线， 2.5mm²，4mm² 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式：距地1.3m明装 |  | 台 | 1 |  | 520.24 | 520.24 |  |
| 2 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称：工厂灯 LED 80w 2.型号 3.规格： LED 80w 4.安装形式：下口距地7.0m吊装 |  | 套 | 24 |  | 94.12 | 2258.88 |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:普通灯 2.型号:LED 50w 3.规格 4.类型 |  | 套 | 2 |  | 63.4 | 126.8 |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格:10A 4.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 2 |  | 23.15 | 46.3 |  |
| 5 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格:10A 4.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 4 |  | 25.46 | 101.84 |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 1.名称：带保护接点暗装插座 2.材质 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.8米暗装 |  | 个 | 28 |  | 24.96 | 698.88 |  |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、插座接线盒 2.材质 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 |  | 个 | 34 |  | 9.43 | 320.62 |  |
| 8 | 030411006002 | 接线盒 接线盒 1.名称：灯具接线盒 2.材质 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 |  | 个 | 26 |  | 9.47 | 246.22 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4319.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4319.78 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411003001 | 桥架 1.名称：金属桥架 2.型号：150*100 3.规格 4.材质 5.类型：托盘式 |  | m | 48.66 |  | 89.33 | 4346.8 |  |
| 10 | 030413001001 | 铁构件 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格 |  | kg | 46.12 |  | 24.88 | 1147.47 |  |
| 11 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC 3.规格：Ф80 4.敷设方式：埋地 |  | m | 3 |  | 41.8 | 125.4 |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：Ф20 4.配置形式：暗敷 5.接地要求 |  | m | 99.85 |  | 9.43 | 941.59 |  |
| 13 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：凿（压）槽 2.规格：20mm 3.类型 4.填充（恢复）方式：详见图纸 5.混凝土标准 |  | m | 99.85 |  | 7.87 | 785.82 |  |
| 14 | 030411001002 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：Ф20 4.配置形式：明配 5.接地要求 |  | m | 602.16 |  | 20.88 | 12573.1 |  |
| 15 | 030411001003 | 配管 1.名称：可挠金属套管 2.材质：可挠金属套管 3.规格：Ф20 4.配置形式：明敷 5.接地要求 |  | m | 15 |  | 15.04 | 225.6 |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.型号：BV2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位：室内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 1183.6 |  | 3.85 | 4556.86 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24702.64 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 29022.42 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 030411004003 | 配线 1.名称：线槽配线 2.配线形式：照明线路 3.型号：BV2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位：室内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 185 |  | 3.42 | 632.7 |  |
| 18 | 030411004004 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.型号：BV4 4.规格 5.材质 6.配线部位：室内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 1166.44 |  | 4.19 | 4887.38 |  |
| 19 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：送配电装置系统调试 2.型号 3.电压等级（kV）：1kv 4.类型 |  | 系统 | 1 |  | 599.11 | 599.11 |  |
|  |  | 防雷与接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位端子箱MEB 2.材质 3.规格 |  | 套 | 1 |  | 202.02 | 202.02 |  |
| 21 | 030409002001 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.安装部位：屋面 5.安装形式 |  | m | 61.75 |  | 26.43 | 1632.05 |  |
| 22 | 030409002002 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：埋地 5.安装形式 |  | m | 303.18 |  | 15.43 | 4678.07 |  |
| 23 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：避雷引下线 2.材质：利用钢柱作引下线 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | 35.33 |  | 3.38 | 119.42 |  |
| 24 | 030414011001 | 接地装置 1.名称：接地系统调试 2.类别 |  | 系统 | 1 |  | 1552.35 | 1552.35 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 14303.1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 43325.52 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 030411005001 | 接线箱 1.名称：监控箱FD 2.材质：不锈钢成品箱体 3.规格 4.安装形式:距地2.6m明装 |  | 个 | 1 |  | 961.28 | 961.28 |  |
| 26 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.名称：POE枪机 2.类别:200w红外 3.安装方式:距地4.8m支架安装 |  | 台 | 4 |  | 347.54 | 1390.16 |  |
| 27 | 030507008002 | 监控摄像设备 1.名称：POE球机 2.类别:400w红外 3.安装方式:距地4.8m支架安装 |  | 台 | 4 |  | 377.54 | 1510.16 |  |
| 28 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格：Ф50 4.敷设方式：埋地 |  | m | 4.4 |  | 35.41 | 155.8 |  |
| 29 | 030408003003 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格：Ф32 4.敷设方式：埋地 |  | m | 2.2 |  | 33.35 | 73.37 |  |
| 30 | 030502007001 | 光缆 1.名称：铠装4芯光缆 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 |  | m | 2.2 |  | 3.85 | 8.47 |  |
| 31 | 030411001004 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：Ф20 4.配置形式：暗敷 5.接地要求 |  | m | 19.2 |  | 9.43 | 181.06 |  |
| 32 | 030413002002 | 凿（压）槽 1.名称：凿（压）槽 2.规格：20mm 3.类型 4.填充（恢复）方式：详见图纸 5.混凝土标准 |  | m | 19.2 |  | 7.87 | 151.1 |  |
| 33 | 030411001005 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：Ф20 4.配置形式：明配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 82.96 |  | 20.88 | 1732.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6163.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 49489.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 030411001006 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：Ф32 4.配置形式：暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 8.2 |  | 14.78 | 121.2 |  |
| 35 | 030413002003 | 凿（压）槽 1.名称：凿（压）槽 2.规格：32mm 3.类型 4.填充（恢复）方式：详见图纸 5.混凝土标准 |  | m | 8.2 |  | 8.66 | 71.01 |  |
| 36 | 030411001007 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：Ф32 4.配置形式：明配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 48.81 |  | 24.93 | 1216.83 |  |
| 37 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：六类网线 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式：管内穿放 |  | m | 168.48 |  | 4.39 | 739.63 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2148.67 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 51637.79 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2310.17 |
| 合计 |  |  |  | 2310.17 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 19823.46 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 711.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 247.79 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 136.28 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 79.29 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 561.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 166.52 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 91.59 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 53.29 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 748.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 222.02 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 122.11 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 71.05 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 289.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 59.47 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 32.71 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 19.03 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2310.17 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 695.8 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 382.69 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 222.66 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 143.5960 |  |  | 138.00 | 138.00 | 19816.25 | 120.00 |  |  | 17231.52 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 2.1150 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 11.00 | 4.35 |  | 4.92 | 9.20 |  |  |  |
| 4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 2.5316 |  | 13 | 5.68 | 6.42 | 14.38 | 5.23 |  | 5.91 | 13.24 |  |  |  |
| 5 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 20.8520 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 111.56 | 5.23 |  | 5.91 | 109.06 |  |  |  |
| 6 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0600 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.35 | 5.23 |  | 5.91 | 0.31 |  |  |  |
| 7 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 0.1730 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 0.67 | 3.79 |  | 4.28 | 0.66 |  |  |  |
| 8 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 0.2220 |  | 13 | 3.98 | 4.50 | 0.88 | 3.80 |  | 4.29 | 0.84 |  |  |  |
| 9 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 5.50 |  | 6.21 | 0.83 |  |  |  |
| 10 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 2423.1044 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 169.62 | 0.07 |  | 0.08 | 169.62 |  |  |  |
| 11 | 02190039 | 塑料胀塞 φ6～9 | 套 | 75.5820 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 5.29 | 0.07 |  | 0.08 | 5.29 |  |  |  |
| 12 | 02270001 | 白布 | kg | 0.4322 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 3.00 | 7.55 |  | 8.53 | 3.26 |  |  |  |
| 13 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 6.2776 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 54.30 | 6.30 |  | 7.12 | 39.55 |  |  |  |
| 14 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 74.8800 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 3.00 | 0.03 |  | 0.03 | 2.25 |  |  |  |
| 15 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 69.6000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 4.87 | 0.05 |  | 0.06 | 3.48 |  |  |  |
| 16 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | 个 | 2397.8579 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 167.85 | 0.05 |  | 0.06 | 119.89 |  |  |  |
| 17 | 03010085 | 木螺钉 M8×70 | 个 | 75.5820 |  | 13 | 0.21 | 0.24 | 15.87 | 0.22 |  | 0.25 | 16.63 |  |  |  |
| 18 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 6.2400 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 0.81 | 0.07 |  | 0.08 | 0.44 |  |  |  |
| 19 | 03010245 | 镀锌半圆头螺栓 M(2～5)× (15～50) | 套 | 48.9600 |  | 13 | 0.05 | 0.06 | 2.45 | 0.03 |  | 0.03 | 1.47 |  |  |  |
| 20 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10 ×100内 | 套 | 2.6750 |  | 13 | 0.54 | 0.61 | 1.44 | 0.60 |  | 0.68 | 1.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010483 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M16 ×100内 | 套 | 6.2985 |  | 13 | 1.19 | 1.34 | 7.50 | 1.81 |  | 2.04 | 11.40 |  |  |  |
| 22 | 03010739 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 49.6332 |  | 13 | 3.87 | 4.37 | 192.08 | 6.02 |  | 6.80 | 298.79 |  |  |  |
| 23 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4.0800 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 1.10 | 0.27 |  | 0.31 | 1.10 |  |  |  |
| 24 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.49 |  | 0.55 | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 92.8700 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 31.58 | 0.39 |  | 0.44 | 36.22 |  |  |  |
| 26 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | 根 | 0.1298 |  | 13 | 7.48 | 8.45 | 0.97 | 7.01 |  | 7.92 | 0.91 |  |  |  |
| 27 | 03110105 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.0973 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 0.14 | 1.77 |  | 2.00 | 0.17 |  |  |  |
| 28 | 03110109 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.1384 |  | 13 | 3.19 | 3.60 | 0.44 | 4.87 |  | 5.50 | 0.67 |  |  |  |
| 29 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.1225 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 0.75 | 6.50 |  | 7.35 | 0.80 |  |  |  |
| 30 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | 片 | 1.9088 |  | 13 | 50.44 | 57.00 | 96.28 | 44.25 |  | 50.00 | 84.46 |  |  |  |
| 31 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 45.7235 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 19.66 | 0.50 |  | 0.56 | 22.86 |  |  |  |
| 32 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.8000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.62 | 0.85 |  | 0.96 | 0.68 |  |  |  |
| 33 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 9.1265 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 79.13 | 9.58 |  | 10.82 | 87.43 |  |  |  |
| 34 | 03130117 | 电焊条 J422 φ4.0 | kg | 0.5300 |  | 13 | 9.47 | 10.70 | 5.02 | 10.48 |  | 11.84 | 5.55 |  |  |  |
| 35 | 03130515 | 焊锡 | kg | 3.9776 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 137.27 | 36.37 |  | 41.10 | 144.67 |  |  |  |
| 36 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.3562 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 5.36 | 14.68 |  | 16.59 | 5.23 |  |  |  |
| 37 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0140 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.06 | 5.04 |  | 5.70 | 0.07 |  |  |  |
| 38 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.3088 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 1.80 | 5.88 |  | 6.65 | 1.82 |  |  |  |
| 39 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.64 |  | 7.50 | 0.17 |  |  |  |
| 40 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 16.2908 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 67.77 | 4.10 |  | 4.63 | 66.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 03150131 | 水泥钉 10# | 个 | 0.5550 |  | 13 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |  | 0.03 | 0.02 |  |  |  |
| 42 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 349.56 |  | 395.00 |  |  |  |  |
| 43 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 96.2481 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 42.35 | 0.35 |  | 0.40 | 33.69 |  |  |  |
| 44 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 |  | 180.00 |  |  |  |  |
| 45 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.1687 |  | 3 | 242.72 | 250.00 | 40.95 | 101.94 |  | 105.00 | 17.20 |  |  |  |
| 46 | 13010025 | 酚醛清漆(各色) | kg | 0.0353 |  | 13 | 11.50 | 13.00 | 0.41 | 12.86 |  | 14.53 | 0.45 |  |  |  |
| 47 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1222 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 1.62 | 12.65 |  | 14.30 | 1.55 |  |  |  |
| 48 | 13010081 | 调和漆 | kg | 1.2350 |  | 13 | 13.53 | 15.29 | 16.71 | 13.98 |  | 15.80 | 17.27 |  |  |  |
| 49 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | kg | 2.5368 |  | 13 | 6.58 | 7.43 | 16.69 | 7.14 |  | 8.07 | 18.11 |  |  |  |
| 50 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 0.0740 |  | 13 | 6.59 | 7.45 | 0.49 | 7.35 |  | 8.30 | 0.54 |  |  |  |
| 51 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 1.0550 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 12.32 | 14.16 |  | 16.00 | 14.94 |  |  |  |
| 52 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 14.5706 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 98.64 | 9.24 |  | 10.44 | 134.63 |  |  |  |
| 53 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0461 |  | 13 | 6.57 | 7.42 | 0.30 | 8.67 |  | 9.80 | 0.40 |  |  |  |
| 54 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.0707 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.48 | 7.00 |  | 7.91 | 0.49 |  |  |  |
| 55 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.24 | 87.05 |  | 98.37 | 35.69 |  |  |  |
| 56 | 14350027 | 工业酒精 99.5% | kg | 0.1600 |  | 13 | 2.12 | 2.39 | 0.34 | 2.67 |  | 3.02 | 0.43 |  |  |  |
| 57 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.7029 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 3.76 | 6.94 |  | 7.56 | 4.88 |  |  |  |
| 58 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.2010 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 2.94 | 17.18 |  | 18.73 | 3.45 |  |  |  |
| 59 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.9207 |  | 13 | 11.95 | 13.50 | 11.00 | 14.01 |  | 15.83 | 12.90 |  |  |  |
| 60 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 6.43 |  | 7.27 | 0.64 |  |  |  |
| 61 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6700 |  | 13 | 12.76 | 14.42 | 8.55 | 15.91 |  | 17.98 | 10.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 17010085 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 6.1750 |  | 13 | 7.88 | 8.90 | 48.66 | 9.42 |  | 10.65 | 58.17 |  |  |  |
| 63 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1500 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 1.76 | 21.68 |  | 24.50 | 3.25 |  |  |  |
| 64 | 18030121 | 直角弯头 FBN20 | 个 | 14.3876 |  | 13 | 2.15 | 2.43 | 30.93 | 2.50 |  | 2.82 | 35.97 |  |  |  |
| 65 | 18030125 | 直角弯头 FBN32 | 个 | 1.0250 |  | 13 | 4.63 | 5.23 | 4.75 | 4.99 |  | 5.64 | 5.11 |  |  |  |
| 66 | 18150209 | 可挠金属套管接头 KS-10 | 个 | 2.5200 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 2.02 | 1.73 |  | 1.96 | 4.36 |  |  |  |
| 67 | 18150275 | 伸缩接头 FSE20 | 个 | 14.3876 |  | 13 | 1.26 | 1.42 | 18.13 | 1.84 |  | 2.08 | 26.47 |  |  |  |
| 68 | 18150279 | 伸缩接头 FSE32 | 个 | 1.0250 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1.91 | 2.71 |  | 3.06 | 2.78 |  |  |  |
| 69 | 18250185 | 接地卡子(综合) | 个 | 4.9440 |  | 13 | 3.40 | 3.84 | 16.81 | 4.42 |  | 5.00 | 21.85 |  |  |  |
| 70 | 18250271 | 管码 FSA20 | 个 | 575.5008 |  | 13 | 0.96 | 1.08 | 552.48 | 0.89 |  | 1.01 | 512.20 |  |  |  |
| 71 | 18250275 | 管码 FSA32 | 个 | 41.0004 |  | 13 | 2.50 | 2.82 | 102.50 | 2.70 |  | 3.05 | 110.70 |  |  |  |
| 72 | 18250285 | 管码 FCL20 | 个 | 575.5008 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 460.40 | 0.89 |  | 1.01 | 512.20 |  |  |  |
| 73 | 18250289 | 管码 FCL32 | 个 | 18.4502 |  | 13 | 2.39 | 2.70 | 44.10 | 2.70 |  | 3.05 | 49.82 |  |  |  |
| 74 | 27060001 | 接地线 5.5～16.0mm2 | m | 10.9485 |  | 13 | 7.27 | 8.21 | 79.60 | 6.22 |  | 7.03 | 68.10 |  |  |  |
| 75 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 16.3731 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 123.78 | 8.85 |  | 10.00 | 144.90 |  |  |  |
| 76 | 27250015 | 扁形塑料绑带 | m | 9.9900 |  | 13 | 0.76 | 0.86 | 7.59 | 1.02 |  | 1.15 | 10.19 |  |  |  |
| 77 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 6.10 |  | 6.89 | 3.05 |  |  |  |
| 78 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 79.4100 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 126.26 | 2.84 |  | 3.21 | 225.52 |  |  |  |
| 79 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 1.0005 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1.86 | 4.35 |  | 4.92 | 4.35 |  |  |  |
| 80 | 28030067 | 铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm2 | m | 3.0540 |  | 13 | 1.09 | 1.23 | 3.33 | 2.20 |  | 2.49 | 6.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 | m | 2.3400 |  | 13 | 1.35 | 1.53 | 3.16 | 1.90 |  | 2.15 | 4.45 |  |  |  |
| 82 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 3.0540 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 4.95 | 2.84 |  | 3.21 | 8.67 |  |  |  |
| 83 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 92.8700 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 7.43 | 0.19 |  | 0.22 | 17.65 |  |  |  |
| 84 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | kg | 10.4205 |  | 13 | 5.61 | 6.34 | 58.46 | 5.56 |  | 6.28 | 57.94 |  |  |  |
| 85 | 29060191 | 可挠金属套管护口 BP-10 | 个 | 2.3625 |  | 13 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |  | 0.04 | 0.09 |  |  |  |
| 86 | 29060237 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 174.5306 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 92.50 | 0.55 |  | 0.62 | 95.99 |  |  |  |
| 87 | 29060241 | 阻燃管接头 FST32 | 个 | 12.3616 |  | 13 | 0.76 | 0.86 | 9.39 | 0.80 |  | 0.90 | 9.89 |  |  |  |
| 88 | 29060263 | T型接头 FTE20 | 个 | 21.5812 |  | 13 | 3.54 | 4.00 | 76.40 | 3.77 |  | 4.26 | 81.36 |  |  |  |
| 89 | 29060267 | T型接头 FTE32 | 个 | 1.5375 |  | 13 | 5.75 | 6.50 | 8.84 | 6.53 |  | 7.38 | 10.04 |  |  |  |
| 90 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | 套 | 124.2442 |  | 13 | 1.00 | 1.13 | 124.24 | 0.55 |  | 0.62 | 68.33 |  |  |  |
| 91 | 29060281 | 阻燃管入盒接头及锁母 32 | 套 | 8.8080 |  | 13 | 1.81 | 2.05 | 15.94 | 0.80 |  | 0.90 | 7.05 |  |  |  |
| 92 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.81 |  | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 93 | 34090055 | 脱脂棉 | kg | 0.2400 |  | 13 | 28.32 | 32.00 | 6.80 | 28.03 |  | 31.67 | 6.73 |  |  |  |
| 94 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 2.1000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 0.65 |  | 0.73 | 1.37 |  |  |  |
| 95 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 25.2000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 15.62 | 0.65 |  | 0.73 | 16.38 |  |  |  |
| 96 | 34110003 | 水 | m3 |  |  | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 6.60 |  | 6.80 |  |  |  |  |
| 97 | 34110009 | 电 | kW·h | 29.6467 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 23.72 | 1.00 |  | 1.13 | 29.65 |  |  |  |
| 98 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 11.1000 |  | 13 | 1.15 | 1.30 | 12.77 | 0.71 |  | 0.80 | 7.88 |  |  |  |
| 99 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 | m3 | 0.0150 |  |  | 371.81 | 392.38 | 5.58 | 253.60 |  | 268.64 | 3.80 |  |  |  |
| 100 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 65.20 | 73.58 | 65.20 | 69.19 |  | 78.42 | 69.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 101 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 102 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 103 | 870125001 | 彩色监视器 | 台班 | 4.0000 |  |  | 4.54 | 5.12 | 18.16 | 4.54 |  | 5.12 | 18.16 |  |  |  |
| 104 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 1.6820 |  |  | 4.11 | 4.64 | 6.91 | 4.11 |  | 4.64 | 6.91 |  |  |  |
| 105 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.5685 |  |  | 5.63 | 6.37 | 3.20 | 5.63 |  | 6.37 | 3.20 |  |  |  |
| 106 | 870622055 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 4.2060 |  |  | 53.90 | 60.57 | 226.70 | 53.90 |  | 60.57 | 226.70 |  |  |  |
| 107 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 0.7890 |  |  | 9.61 | 10.63 | 7.58 | 9.61 |  | 10.63 | 7.58 |  |  |  |
| 108 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 0.7890 |  |  | 17.06 | 18.98 | 13.46 | 17.06 |  | 18.98 | 13.46 |  |  |  |
| 109 | 873150102 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.8534 |  |  | 4.23 | 4.78 | 3.61 | 4.23 |  | 4.78 | 3.61 |  |  |  |
| 110 | 873152014 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.8410 |  |  | 16.04 | 17.83 | 13.49 | 16.04 |  | 17.83 | 13.49 |  |  |  |
| 111 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1460 |  |  | 475.14 | 512.00 | 69.37 | 475.14 |  | 512.00 | 69.37 |  |  |  |
| 112 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0709 |  |  | 23.98 | 26.11 | 1.70 | 23.98 |  | 26.11 | 1.70 |  |  |  |
| 113 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.0097 |  |  | 33.97 | 37.29 | 0.33 | 33.97 |  | 37.29 | 0.33 |  |  |  |
| 114 | 990782210 | 剔槽机 | 台班 | 1.9252 |  |  | 30.79 | 34.24 | 59.28 | 30.79 |  | 34.24 | 59.28 |  |  |  |
| 115 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 5.0241 |  |  | 64.60 | 70.94 | 324.56 | 64.60 |  | 70.94 | 324.56 |  |  |  |
| 116 | 990904050 | 直流弧焊机 40kV·A | 台班 | 0.0973 |  |  | 104.72 | 115.71 | 10.19 | 104.72 |  | 115.71 | 10.19 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24230.37 | － |  | － | 21873.26 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 200W红外POE枪机 |  | 台 | 4.00 | 13 |  | 80.00 | 90.40 | 320.00 |
| 2 | 400W红外POE球机 |  | 台 | 4.00 | 13 |  | 110.00 | 124.30 | 440.00 |
| 3 | 不锈钢监控箱FD |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 800.00 | 904.00 | 800.00 |
| 4 | 成套插座 |  | 套 | 28.56 | 13 |  | 7.00 | 7.91 | 199.92 |
| 5 | 灯具接线盒 |  | 个 | 26.52 | 13 |  | 0.80 | 0.90 | 21.22 |
| 6 | 等电位端子箱 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 40.00 | 45.20 | 40.00 |
| 7 | 电缆保护管SCФ80 |  | m | 3.09 | 13 |  | 20.00 | 22.60 | 61.80 |
| 8 | 镀锌钢管Ф20 |  | m | 15.45 | 13 |  | 4.00 | 4.52 | 61.80 |
| 9 | 刚性阻燃管Ф20 |  | m | 884.59 | 13 |  | 0.88 | 1.00 | 778.44 |
| 10 | 刚性阻燃管Ф32 |  | m | 9.02 |  |  | 1.80 | 1.80 | 16.24 |
| 11 | 刚性阻燃管Ф32 |  | m | 53.69 | 13 |  | 1.59 | 1.80 | 85.37 |
| 12 | 钢管Ф32 |  | m | 2.27 | 13 |  | 14.00 | 15.82 | 31.72 |
| 13 | 钢管Ф50 |  | m | 4.53 | 13 |  | 16.00 | 18.08 | 72.51 |
| 14 | 工厂灯 LED 80w |  | 套 | 24.24 | 13 |  | 53.10 | 60.00 | 1287.14 |
| 15 | 接地母线25*4热镀锌扁铁 |  | m | 64.84 | 13 |  | 3.00 | 3.39 | 194.51 |
| 16 | 接地母线40*4热镀锌扁铁 |  | m | 318.34 | 13 |  | 5.00 | 5.65 | 1591.70 |
| 17 | 绝缘电线2.5mm2 |  | m | 1567.23 | 13 |  | 1.50 | 1.70 | 2350.84 |
| 18 | 开关、插座接线盒 |  | 个 | 34.68 | 13 |  | 0.80 | 0.90 | 27.74 |
| 19 | 铠装4芯光缆 |  | m | 2.24 | 13 |  | 2.10 | 2.37 | 4.71 |
| 20 | 六类网线 |  | m | 176.90 | 13 |  | 1.33 | 1.50 | 235.28 |
| 21 | 普通灯LED 50w |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 26.55 | 30.00 | 53.63 |
| 22 | 桥架 |  | m | 49.15 | 13 |  | 10.00 | 11.30 | 491.47 |
| 23 | 桥架 |  | kg | 46.12 | 13 |  | 16.00 | 18.08 | 737.92 |
| 24 | 铜芯绝缘电线4mm2 |  | m | 1259.76 | 13 |  | 1.85 | 2.09 | 2330.55 |
| 25 | 照明开关（单联） |  | 只 | 2.04 | 13 |  | 7.00 | 7.91 | 14.28 |
| 26 | 照明开关（三联） |  | 只 | 4.08 | 13 |  | 7.00 | 7.91 | 28.56 |
| 27 | 照明配电箱AL |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 220.00 | 248.60 | 220.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12497.35 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-电气-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 53947.96 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 53947.96 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4512.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3317.79 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1893.57 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 156.45 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 318.29 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 949.48 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 820.01 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 318.29 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 56.65 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 5261.46 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9774.2 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 51750.06 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 51750.06 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1699.20 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1699.20 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4471.03 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 5212.83 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 63133.12 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030901010001 | 室内消火栓 1.安装方式:室内明装 2.型号、规格 3.附件材质、规格：配置公称直径25有内衬 |  | 套 | 7 |  | 335.87 | 2351.09 |  |
| 2 | 030901013001 | 灭火器 1.形式：磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3) 2.规格、型号 |  | 具 | 18 |  | 30.63 | 551.34 |  |
| 3 | 030901002001 | 消火栓钢管 1.安装部位:室内明装 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式;沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 |  | m | 223.24 |  | 135.5 | 30249.02 |  |
| 4 | 030901002002 | 消火栓钢管 1.安装部位:室内明装 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式;螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 |  | m | 41.25 |  | 75.48 | 3113.55 |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：自动排气阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 2 |  | 72.14 | 144.28 |  |
| 6 | 031002001001 | 管道支架 1.材质：管道支架 2.管架形式：型钢 3.除锈、刷油 |  | Kg | 133.94 |  | 23.11 | 3095.35 |  |
| 7 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：详见图纸 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径：Ф133 4.软木品种 |  | m3 | 3.93 |  | 2346.49 | 9221.71 |  |
| 8 | 031201001001 | 管道刷油 1.除锈级别 2.油漆品种 3.涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，防火漆 二道 4.标志色方式、品种 |  | m2 | 70.27 |  | 43.03 | 3023.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 51750.06 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 51750.06 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1699.2 |
| 合计 |  |  |  | 1699.2 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 14580.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 523.08 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 182.26 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 100.24 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 58.32 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 412.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 122.48 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 67.36 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 39.19 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 550.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 163.31 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 89.82 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 52.26 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 213.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 43.74 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 24.06 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1699.2 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 511.79 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 281.48 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 163.77 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 105.6411 |  |  | 138.00 | 138.00 | 14578.47 | 120.00 |  |  | 12676.93 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030069 | 镀锌低碳钢丝 φ1.4～2.5 | kg | 11.3970 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 63.60 | 5.23 |  | 5.91 | 59.61 |  |  |  |
| 4 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 2.5971 |  | 13 | 5.91 | 6.68 | 15.35 | 5.23 |  | 5.91 | 13.58 |  |  |  |
| 5 | 01130021 | 扁钢≤60 | kg | 4.3190 |  | 13 | 3.75 | 4.24 | 16.20 | 3.71 |  | 4.19 | 16.02 |  |  |  |
| 6 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 1.2672 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 4.93 | 3.56 |  | 4.02 | 4.51 |  |  |  |
| 7 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.3092 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 3.28 | 12.66 |  | 14.31 | 3.91 |  |  |  |
| 8 | 02270001 | 白布 | kg | 1.0541 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 7.32 | 7.55 |  | 8.53 | 7.96 |  |  |  |
| 9 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1080 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 0.93 | 6.30 |  | 7.12 | 0.68 |  |  |  |
| 10 | 02270025 | 破布 | kg | 7.7321 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 52.11 | 7.18 |  | 8.11 | 55.52 |  |  |  |
| 11 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.0660 |  | 13 | 10.14 | 11.46 | 0.67 | 10.09 |  | 11.40 | 0.67 |  |  |  |
| 12 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.1545 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 1.37 | 10.23 |  | 11.56 | 1.58 |  |  |  |
| 13 | 03010701 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综 合) | kg | 5.6831 |  | 13 | 6.46 | 7.30 | 36.71 | 10.23 |  | 11.56 | 58.14 |  |  |  |
| 14 | 03010789 | 膨胀螺栓(综合) | kg | 5.6791 |  | 13 | 7.02 | 7.93 | 39.87 | 7.30 |  | 8.25 | 41.46 |  |  |  |
| 15 | 03010831 | 膨胀螺栓 M8 | 10套 | 2.8840 |  | 13 | 2.74 | 3.10 | 7.90 | 2.82 |  | 3.19 | 8.13 |  |  |  |
| 16 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.7248 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 7.70 | 7.61 |  | 8.60 | 5.52 |  |  |  |
| 17 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 3.6444 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.60 | 0.50 |  | 0.56 | 1.82 |  |  |  |
| 18 | 03110173 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2009 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 0.59 | 2.15 |  | 2.43 | 0.43 |  |  |  |
| 19 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.4599 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.14 | 0.85 |  | 0.96 | 1.24 |  |  |  |
| 20 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 4.9360 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 52.42 | 7.72 |  | 8.72 | 38.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130815 | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.4465 |  | 13 | 9.73 | 11.00 | 4.34 | 9.35 |  | 10.56 | 4.17 |  |  |  |
| 22 | 03130853 | 冲击钻头 φ10～20 | 个 | 1.8095 |  | 13 | 8.32 | 9.40 | 15.06 | 8.82 |  | 9.97 | 15.96 |  |  |  |
| 23 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 349.56 |  | 395.00 |  |  |  |  |
| 24 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 |  | 180.00 |  |  |  |  |
| 25 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 22.7675 |  | 13 | 15.84 | 17.90 | 360.64 | 16.73 |  | 18.91 | 380.90 |  |  |  |
| 26 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 14.4160 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 6.34 | 0.19 |  | 0.21 | 2.74 |  |  |  |
| 27 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 7.3784 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 49.95 | 9.24 |  | 10.44 | 68.18 |  |  |  |
| 28 | 14030021 | 溶剂汽油 | kg | 1.4878 |  | 13 | 6.57 | 7.42 | 9.77 | 8.14 |  | 9.20 | 12.11 |  |  |  |
| 29 | 14070011 | 机油 | kg | 1.7106 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 15.60 | 14.19 |  | 16.03 | 24.27 |  |  |  |
| 30 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 0.6353 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 3.09 | 4.29 |  | 4.85 | 2.73 |  |  |  |
| 31 | 14350067 | 润滑剂 | kg | 1.1162 |  | 13 | 3.67 | 4.15 | 4.10 | 4.62 |  | 5.22 | 5.16 |  |  |  |
| 32 | 14390001 | 氧气 | m3 | 2.1396 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 11.45 | 6.94 |  | 7.56 | 14.85 |  |  |  |
| 33 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.7132 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 10.42 | 17.18 |  | 18.73 | 12.25 |  |  |  |
| 34 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.5389 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 3.13 | 5.88 |  | 6.65 | 3.17 |  |  |  |
| 35 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.2339 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 1.61 | 7.90 |  | 8.93 | 1.85 |  |  |  |
| 36 | 18030067 | 热镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 3.52 | 3.98 | 7.11 | 2.86 |  | 3.23 | 5.78 |  |  |  |
| 37 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 1.75 | 1.98 | 3.54 | 2.93 |  | 3.31 | 5.92 |  |  |  |
| 38 | 18250239 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 2.97 | 3.36 | 6.00 | 3.72 |  | 4.20 | 7.51 |  |  |  |
| 39 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1545 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 3.87 | 34.41 |  | 38.88 | 5.32 |  |  |  |
| 40 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0794 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 1.94 | 24.78 |  | 28.00 | 1.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 24590011 | 压力表表弯 DN15 | 个 | 0.0670 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.47 | 5.31 |  | 6.00 | 0.36 |  |  |  |
| 42 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0124 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.09 | 6.64 |  | 7.50 | 0.08 |  |  |  |
| 43 | 34110003 | 水 | m3 | 8.2434 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 52.43 | 6.60 |  | 6.80 | 54.41 |  |  |  |
| 44 | 34110009 | 电 | kW·h | 4.4200 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 3.54 | 1.00 |  | 1.13 | 4.42 |  |  |  |
| 45 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1005 |  |  | 542.72 | 580.47 | 54.54 | 381.23 |  | 409.62 | 38.31 |  |  |  |
| 46 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 21.39 | 23.93 | 21.39 | 22.48 |  | 25.18 | 22.48 |  |  |  |
| 47 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 48 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 49 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3026 |  |  | 724.50 | 770.89 | 219.23 | 724.50 |  | 770.89 | 219.23 |  |  |  |
| 50 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.0201 |  |  | 917.40 | 986.36 | 18.44 | 917.40 |  | 986.36 | 18.44 |  |  |  |
| 51 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3026 |  |  | 400.21 | 429.27 | 121.10 | 400.21 |  | 429.27 | 121.10 |  |  |  |
| 52 | 990503010 | 电动单筒慢速卷扬机 10kN | 台班 | 0.4716 |  |  | 195.13 | 198.73 | 92.02 | 195.13 |  | 198.73 | 92.02 |  |  |  |
| 53 | 990742010 | 开孔机 200mm | 台班 | 0.2009 |  |  | 286.02 | 287.91 | 57.46 | 286.02 |  | 287.91 | 57.46 |  |  |  |
| 54 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.1825 |  |  | 23.98 | 26.11 | 4.38 | 23.98 |  | 26.11 | 4.38 |  |  |  |
| 55 | 990747020 | 管子切断机 150mm | 台班 | 1.0269 |  |  | 35.00 | 38.09 | 35.94 | 35.00 |  | 38.09 | 35.94 |  |  |  |
| 56 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 1.2148 |  |  | 22.95 | 24.90 | 27.88 | 22.95 |  | 24.90 | 27.88 |  |  |  |
| 57 | 990782310 | 滚槽机 | 台班 | 5.7819 |  |  | 23.19 | 24.96 | 134.08 | 23.19 |  | 24.96 | 134.08 |  |  |  |
| 58 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0487 |  |  | 36.85 | 40.30 | 1.79 | 36.85 |  | 40.30 | 1.79 |  |  |  |
| 59 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0529 |  |  | 18.86 | 20.37 | 1.00 | 18.86 |  | 20.37 | 1.00 |  |  |  |
| 60 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 2.3366 |  |  | 71.38 | 78.44 | 166.79 | 71.38 |  | 78.44 | 166.79 |  |  |  |
| 61 | 991214910 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.0180 |  |  | 6.48 | 6.88 | 0.12 | 6.48 |  | 6.88 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16422.81 | － |  | － | 14570.95 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 1.55 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 8.93 |
| 2 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 19.46 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 86.03 |
| 3 | 镀锌钢管Ф100 |  | m | 216.54 | 13 |  | 55.52 | 62.74 | 12022.46 |
| 4 | 镀锌钢管Ф25 |  | m | 41.33 | 13 |  | 11.00 | 12.43 | 454.66 |
| 5 | 管道支架 |  | kg | 133.94 | 13 |  | 11.50 | 13.00 | 1540.31 |
| 6 | 卡箍连接件(含胶圈) |  | 套 | 164.35 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 726.42 |
| 7 | 灭火器 |  | 个 | 18.00 | 13 |  | 27.70 | 31.30 | 498.60 |
| 8 | 室内消火栓 |  | 套 | 7.00 | 13 |  | 132.74 | 150.00 | 929.18 |
| 9 | 消火栓钢管(沟槽连接)管件 |  | 个 | 73.22 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 1296.04 |
| 10 | 岩棉管壳 |  | m3 | 4.05 | 13 |  | 1700.00 | 1921.00 | 6881.43 |
| 11 | 自动排气阀Ф25 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 25.55 | 28.87 | 51.10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24495.16 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库配套工程-消防-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 53449.26 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 53449.26 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4471.03 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3287.13 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1876.07 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 155 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 315.35 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 940.71 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 812.43 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 315.35 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 56.12 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 5212.83 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9683.86 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |