| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 392043.52 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 392043.52 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 10510.83 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 10510.83 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 30332.47 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 38959.81 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 471846.63 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 细石混凝土楼地面 1) 150厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂 子随打随抹光,6mX6m设分仓缝 2) 素水泥浆一道 3) 150厚石屑夯实,压实系数不小于0.94 4) 素土夯实 |  | m2 | 1899.72 |  | 98.06 | 186286.54 |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1) 9厚1:3水泥砂浆 2) 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压 入一层耐碱玻璃纤维网布 |  | m2 | 305.75 |  | 42.06 | 12859.85 |  |
| 3 | 011406003001 | 满刮腻子 外墙面满刮腻子 1.基层类型：抹灰墙面 2.腻子种类：调制 3.刮腻子遍数 2遍 |  | m2 | 305.75 |  | 8.65 | 2644.74 |  |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 1、外墙刷（喷）真石漆3遍 |  | m2 | 305.75 |  | 70 | 21402.5 |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1) 9厚1:1:6砂浆石灰砂浆 2) 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 |  | m2 | 253.6 |  | 29.64 | 7516.7 |  |
| 6 | 011406003002 | 满刮腻子 1.基层类型：抹灰光面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数 2遍 |  | m2 | 253.6 |  | 7.79 | 1975.54 |  |
| 7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、刷（喷）乳胶漆2遍 2.部位：内墙抹灰面 |  | m2 | 253.6 |  | 13.68 | 3469.25 |  |
| 8 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称：钢结构屋架 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：防锈底漆+面漆 |  | t | 80 |  | 547.41 | 43792.8 |  |
| 9 | 010805001001 | 电动门 电动门安装，铁艺，5500*5500 |  | m2 | 90.75 |  | 260 | 23595 |  |
| 10 | 010807001001 | 金属(铝合金)窗 铝合金窗 |  | m2 | 369.36 |  | 200 | 73872 |  |
| 11 | AB001 | 窗套 1.窗套做法 图集06J925 2.窗测内测包角板 3.窗测外测彩板包边 |  | m | 812.7 |  | 18 | 14628.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 392043.52 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 392043.52 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 206.5714 |  |  | 128.00 | 128.00 | 26441.14 | 110.00 |  |  | 22722.85 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 459.0859 |  |  | 138.00 | 138.00 | 63353.85 | 120.00 |  |  | 55090.31 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 2194.1766 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 4081.17 | 1.86 |  | 2.10 | 4081.17 |  |  |  |
| 4 | 02270003 | 白布 | m2 | 1.3028 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 7.69 | 6.41 |  | 7.24 | 8.35 |  |  |  |
| 5 | 03110175 | 砂布 | 张 | 608.0000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 474.24 | 0.88 |  | 1.00 | 535.04 |  |  |  |
| 6 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 472.4260 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 212.59 | 0.92 |  | 1.04 | 434.63 |  |  |  |
| 7 | 04010001 | 水泥 | kg | 6157.0875 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 2278.12 | 0.35 |  | 0.39 | 2154.98 |  |  |  |
| 8 | 04010017 | 白水泥 | kg | 152.8750 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 97.84 | 0.52 |  | 0.59 | 79.50 |  |  |  |
| 9 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 1.9947 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 542.24 | 184.47 |  | 190.00 | 367.96 |  |  |  |
| 10 | 04070007 | 石屑 | m3 | 313.9097 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 45714.67 | 66.99 |  | 69.00 | 21028.81 |  |  |  |
| 11 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 92.5640 |  | 13 | 0.71 | 0.80 | 65.72 | 1.00 |  | 1.13 | 92.56 |  |  |  |
| 12 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 336.3250 |  | 13 | 1.10 | 1.24 | 369.96 | 2.17 |  | 2.45 | 729.83 |  |  |  |
| 13 | 13010085 | 无光调和漆 | kg | 251.6160 |  | 13 | 13.54 | 15.30 | 3406.88 | 14.94 |  | 16.88 | 3759.14 |  |  |  |
| 14 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 70.5262 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 956.34 | 23.25 |  | 26.27 | 1639.73 |  |  |  |
| 15 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 372.0960 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 5071.67 | 13.95 |  | 15.76 | 5190.74 |  |  |  |
| 16 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 65.6640 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 290.23 | 6.04 |  | 6.83 | 396.61 |  |  |  |
| 17 | 14350007 | 催干剂 | kg | 4.5600 |  | 13 | 10.94 | 12.36 | 49.89 | 10.12 |  | 11.43 | 46.15 |  |  |  |
| 18 | 14410003 | 108胶 | kg | 80.3950 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 142.30 | 2.75 |  | 3.11 | 221.09 |  |  |  |
| 19 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 7.6438 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 59.09 | 7.20 |  | 8.14 | 55.04 |  |  |  |
| 20 | 34110003 | 水 | m3 | 14.8663 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 94.55 | 6.60 |  | 6.80 | 98.12 |  |  |  |
| 21 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 2.1280 |  |  | 542.72 | 580.47 | 1154.91 | 386.44 |  | 414.34 | 822.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 3.1920 |  |  | 506.88 | 539.97 | 1617.96 | 359.20 |  | 383.56 | 1146.57 |  |  |  |
| 23 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 | m3 | 1.7651 |  |  | 496.26 | 527.43 | 875.95 | 363.83 |  | 387.12 | 642.20 |  |  |  |
| 24 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 | 2.6476 |  |  | 454.51 | 477.13 | 1203.36 | 331.21 |  | 347.98 | 876.91 |  |  |  |
| 25 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 284.9580 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 118964.27 | 320.39 |  | 330.00 | 91297.69 |  |  |  |
| 26 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 7.6939 |  |  | 28.30 | 30.70 | 217.74 | 28.30 |  | 30.70 | 217.74 |  |  |  |
| 27 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.7245 |  |  | 202.44 | 203.74 | 349.11 | 202.44 |  | 203.74 | 349.11 |  |  |  |
| 28 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 6.2691 |  |  | 7.74 | 8.49 | 48.52 | 7.74 |  | 8.49 | 48.52 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278142.00 | － |  | － | 214133.69 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 10510.83 |
| 合计 |  |  |  | 10510.83 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 89776.98 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 3267.88 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 2944.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 3680.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 617.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10510.83 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库装饰装修工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 402554.35 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 402554.35 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 30332.47 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 21415.89 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 14129.66 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 483.07 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 402.55 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 6400.61 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6118.83 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2375.07 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 422.68 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 38959.81 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 69292.28 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |