| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 4426.47 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 4426.47 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 152.09 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 152.09 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 382.99 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 446.54 |  |  |
| 7 | （一个单元组水表箱）小计=1+2+3+4+5+6 |  | 5408.09 |  |  |
|  | 98个单元组水表箱 合计 |  | 529992.82 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031006015001 | 水表箱安装 1.原水表箱整体安装 |  | 台 | 2 |  | 318.77 | 637.54 |  |
| 2 | 03B001 | 拆除水表箱 拆除原水表箱 |  | 台 | 2 |  | 20 | 40 |  |
| 3 | 011611005001 | 拆除零星铁件 拆除水表箱角钢支架 1.构件名称 2.拆除构件的规格尺寸 |  | t | 0.0418 |  | 881.25 | 36.84 |  |
| 4 | 031002001001 | 管道支架 原支架制作及安装 |  | Kg | 41.85 |  | 16.52 | 691.36 |  |
| 5 | 011405001001 | 管道支架刷防锈漆 1、手工除锈，轻锈 2、刷防锈漆两边，面漆一遍 |  | kg | 41.85 |  | 2.63 | 110.07 |  |
|  |  | 水表箱底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：原水表箱底座 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度：0.4m |  | m3 | 0.32 |  | 24.41 | 7.81 |  |
| 7 | 011602001001 | 混凝垫层拆除 1.无筋混凝土垫层拆除 |  | m3 | 0.13 |  | 70.48 | 9.16 |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.13 |  | 500.63 | 65.08 |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：机制红砖 240*115*53mm 2.基础类型：水表箱独立基础 3砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 0.32 |  | 533.24 | 170.64 |  |
| 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：水表箱基础周边 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚1：3水泥 抹灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：2水泥 抹灰砂浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 2.72 |  | 44.72 | 121.64 |  |
|  |  | 安装给水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：人工挖普通土 2.挖土深度：0.6m 3.弃土运距： |  | m3 | 2.52 |  | 77.92 | 196.36 |  |
| 12 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：原土回填 |  | m3 | 1.26 |  | 44.59 | 56.18 |  |
| 13 | 010103001002 | 回填砂垫层 1.密实度要求：松填砂 2.填方材料品种：砂垫层 |  | m3 | 1.26 |  | 295.9 | 372.83 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2515.51 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2515.51 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾及挖沟槽土方 2.运距：5km |  | m3 | 1.71 |  | 25 | 42.75 |  |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：De63塑料管 4.连接形式：热熔连接 |  | m | 7.6 |  | 52.04 | 395.5 |  |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：De25塑料管 4.连接形式：热熔连接 |  | m | 72 |  | 16.3 | 1173.6 |  |
| 17 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 0.02 |  | 2587.54 | 51.75 |  |
| 18 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：De20硬聚氯乙烯管 4.连接形式： |  | m | 8 |  | 19.79 | 158.32 |  |
| 19 | 030408002001 | 控制电缆 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 8 |  | 11.13 | 89.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1910.96 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4426.47 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031006015001 | 水表箱安装 1.原水表箱整体安装 |  | 台 | － | 146.40 | 25.51 |  | 0.38 | 168.36 | 146.48 | 318.77 |
|  | 6-9-19 | 保温(护)箱 钢制 |  | 台 | 1 | 146.40 | 25.51 |  | 0.38 |  |  |  |
|  | Z24000035 | 原水表箱 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B001 | 拆除水表箱 拆除原水表箱 |  | 台 | － | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  | 20 |
|  | 临时子目 | 拆除水表箱 |  | 台 | 1 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011611005001 | 拆除零星铁件 拆除水表箱角钢支架 1.构件名称 2.拆除构件的规格尺寸 |  | t | － | 365.75 |  |  | 145.23 | 425.60 | 370.27 | 881.25 |
|  | 01-1-103借 | 其他金属构件 |  | t | 1 | 365.75 |  |  | 145.23 |  |  |  |
| 4 | 031002001001 | 管道支架 原支架制作及安装 |  | Kg | － | 6.79 | 1.24 |  | 1.71 | 7.80 | 6.78 | 16.52 |
|  | 10-11-4 | 管道支架制作 单件重量50kg以内 |  | 100kg | 0.01 | 4.41 | 0.39 |  | 1.05 |  |  |  |
|  | 10-11-9 | 管道支架安装 单件重量50kg以内 |  | 100kg | 0.01 | 2.38 | 0.85 |  | 0.66 |  |  |  |
| 5 | 011405001001 | 管道支架刷防锈漆 1、手工除锈，轻锈 2、刷防锈漆两边，面漆一遍 |  | kg | － | 1.02 | 0.42 |  | 0.17 | 1.18 | 1.02 | 2.63 |
|  | 12-1-7 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 0.01 | 0.36 | 0.02 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | 12-2-55 | 一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 0.01 | 0.20 |  |  | 0.04 |  |  |  |
|  | zc47_0001 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.012 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 12-2-56 | 一般钢结构刷油 红丹防锈漆 增一遍 |  | 100kg | 0.01 | 0.19 | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | zc47_0001 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.01 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-45 | 聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍 |  | 100kg | 0.01 | 0.27 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0002 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 0.006 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表箱底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：原水表箱底座 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度：0.4m |  | m3 | － | 9.24 |  |  | 5.82 | 10.75 | 9.35 | 24.41 |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.24 |  |  | 5.82 |  |  |  |
| 7 | 011602001001 | 混凝垫层拆除 1.无筋混凝土垫层拆除 |  | m3 | － | 14.30 |  |  | 41.71 | 16.64 | 14.47 | 70.48 |
|  | 01-1-89借 | 机械拆除 现浇混凝土地坪 |  | 10m3 | 0.1 | 14.30 |  |  | 41.71 |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | － | 91.30 | 316.26 |  | 0.64 | 106.24 | 92.43 | 500.63 |
|  | 2-1-28借调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 316.26 |  | 0.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：机制红 砖240*115*53mm 2.基础类型：水表箱独立基础 3砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 |  | m3 | － | 110.59 | 308.51 |  | 2.18 | 128.69 | 111.96 | 533.24 |
|  | 4-1-1借 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 110.59 | 308.51 |  | 2.18 |  |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：水表箱基础周边 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚1 ：3水泥抹灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1： 2水泥抹灰砂浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 18.04 | 8.29 |  | 0.34 | 20.75 | 18.05 | 44.72 |
|  | 12-1-3借 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 6.28 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 12-1-16借 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰 层每增减1mm |  | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.01 |  | 0.18 |  |  |  |
|  |  | 安装给水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：人工挖普通土 2.挖土深度：0.6m 3.弃土运距： |  | m3 | － | 38.72 |  |  |  | 45.06 | 39.20 | 77.92 |
|  | 1-2-6借 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.1 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：原土回填 |  | m3 | － | 22.11 | 0.10 |  |  | 25.73 | 22.38 | 44.59 |
|  | 1-4-11借 | 人工夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 22.11 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010103001002 | 回填砂垫层 1.密实度要求：松填砂 2.填方材料品种：砂垫层 |  | m3 | － | 48.51 | 197.81 |  | 0.47 | 56.45 | 49.11 | 295.9 |
|  | 2-1-3借 | 砂垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.1 | 48.51 | 197.81 |  | 0.47 |  |  |  |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾及挖沟槽土 方 2.运距：5km |  | m3 | － | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  | 25 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：De63塑料管 4.连接形式：热熔连接 |  | m | － | 8.68 | 34.66 |  | 0.02 | 9.98 | 8.68 | 52.04 |
|  | 10-1-260 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 63mm以内 |  | 10m | 0.1 | 8.68 | 0.27 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc47_0007 | 塑料给水管De63 |  | m | 1.02 |  | 30.96 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0005 | 室外塑料给水管热熔管件De63 |  | 个 | 0.281 |  | 3.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：De25塑料管 4.连接形式：热熔连接 |  | m | － | 6.59 | 3.10 |  | 0.01 | 7.58 | 6.60 | 16.3 |
|  | 10-1-257 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 0.15 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc47_0006 | 塑料给水管De25 |  | m | 1.02 |  | 2.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0004 | 室外塑料给水管热熔管件De25 |  | 个 | 0.283 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 17 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 792.00 | 1003.14 |  |  | 910.80 | 792.40 | 2587.54 |
|  | 12-4-105 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以 内 |  | m3 | 1 | 792.00 | 312.87 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0008 | 橡塑管壳 |  | m3 | 1.04 |  | 690.27 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：De20硬聚氯乙烯管 4.连接形式： |  | m | － | 7.67 | 4.25 |  | 0.20 | 8.82 | 7.67 | 19.79 |
|  | 4-12-148 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 7.67 | 1.60 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | zc47_0009 | 硬聚氯乙烯管De20 |  | m | 1.061 |  | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030408002001 | 控制电缆 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | － | 3.02 | 5.09 |  |  | 3.48 | 3.02 | 11.13 |
|  | 4-9-362 | 控制电缆敷设 穿管6芯以下 |  | 100m | 0.01 | 3.02 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0003 | 屏蔽电缆 |  | m | 1.015 |  | 4.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 2.1256 |  |  | 128.00 | 128.00 | 272.08 | 110.00 |  |  | 233.82 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 0.1828 |  |  | 128.00 | 128.00 | 23.40 | 110.00 |  |  | 20.11 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 0.4090 |  |  | 138.00 | 138.00 | 56.44 | 120.00 |  |  | 49.08 |  |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 10.5076 |  |  | 138.00 | 138.00 | 1450.05 | 120.00 |  |  | 1260.91 |  |  |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.0855 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 0.46 | 4.42 |  | 5.00 | 0.38 |  |  |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 0.1840 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 0.98 | 4.42 |  | 5.00 | 0.81 |  |  |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.2767 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 1.08 | 3.21 |  | 3.63 | 0.89 |  |  |  |
| 8 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0652 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.69 | 12.66 |  | 14.31 | 0.83 |  |  |  |
| 9 | 02130019 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷 | 0.0008 |  | 13 | 6.04 | 6.83 |  | 9.02 |  | 10.19 | 0.01 |  |  |  |
| 10 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 26.8800 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 1.88 | 0.07 |  | 0.08 | 1.88 |  |  |  |
| 11 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.1000 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 0.87 | 6.30 |  | 7.12 | 0.63 |  |  |  |
| 12 | 02270025 | 破布 | kg | 0.0668 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 0.45 | 7.18 |  | 8.11 | 0.48 |  |  |  |
| 13 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | 个 | 26.6240 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 1.86 | 0.05 |  | 0.06 | 1.33 |  |  |  |
| 14 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0326 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.29 | 10.23 |  | 11.56 | 0.33 |  |  |  |
| 15 | 03010701 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综 合) | kg | 1.0601 |  | 13 | 6.46 | 7.30 | 6.85 | 10.23 |  | 11.56 | 10.84 |  |  |  |
| 16 | 03010789 | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.5302 |  | 13 | 7.02 | 7.93 | 3.72 | 7.30 |  | 8.25 | 3.87 |  |  |  |
| 17 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.0000 |  | 13 | 0.79 | 0.89 | 6.32 | 0.82 |  | 0.93 | 6.56 |  |  |  |
| 18 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.0201 |  | 13 | 2.12 | 2.40 | 0.04 | 2.12 |  | 2.40 | 0.04 |  |  |  |
| 19 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.3737 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 3.97 | 7.61 |  | 8.60 | 2.84 |  |  |  |
| 20 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.0800 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.03 | 0.50 |  | 0.56 | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.6726 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |  | 0.56 | 0.34 |  |  |  |
| 22 | 03110173 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0628 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 0.18 | 2.15 |  | 2.43 | 0.14 |  |  |  |
| 23 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.2377 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.19 | 0.85 |  | 0.96 | 0.20 |  |  |  |
| 24 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.4562 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.36 | 0.85 |  | 0.96 | 0.39 |  |  |  |
| 25 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.4848 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 15.77 | 7.72 |  | 8.72 | 11.46 |  |  |  |
| 26 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.0192 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 0.34 | 18.08 |  | 20.43 | 0.35 |  |  |  |
| 27 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 0.1776 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 0.74 | 3.76 |  | 4.25 | 0.67 |  |  |  |
| 28 | 03130853 | 冲击钻头 φ10～20 | 个 | 0.3390 |  | 13 | 8.32 | 9.40 | 2.82 | 8.10 |  | 9.15 | 2.75 |  |  |  |
| 29 | 03150907 | 垫铁 | kg | 0.8000 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 3.93 | 6.50 |  | 7.35 | 5.20 |  |  |  |
| 30 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 1.4523 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 394.79 | 169.90 |  | 175.00 | 246.75 |  |  |  |
| 31 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.1697 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 125.21 | 475.73 |  | 490.00 | 80.73 |  |  |  |
| 32 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.0240 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 0.16 | 9.24 |  | 10.44 | 0.22 |  |  |  |
| 33 | 14030021 | 溶剂汽油 | kg | 0.0364 |  | 13 | 6.57 | 7.42 | 0.24 | 8.14 |  | 9.20 | 0.30 |  |  |  |
| 34 | 14070011 | 机油 | kg | 0.1507 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 1.37 | 14.19 |  | 16.03 | 2.14 |  |  |  |
| 35 | 14330005 | 二甲苯 | kg | 0.0963 |  | 13 | 8.28 | 9.36 | 0.80 | 7.73 |  | 8.73 | 0.74 |  |  |  |
| 36 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.8448 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 4.52 | 6.94 |  | 7.56 | 5.86 |  |  |  |
| 37 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.2816 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 4.11 | 17.18 |  | 18.73 | 4.84 |  |  |  |
| 38 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.3704 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 4.59 | 13.65 |  | 15.42 | 5.06 |  |  |  |
| 39 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 0.2478 |  | 13 | 7.52 | 8.50 | 1.86 | 4.48 |  | 5.06 | 1.11 |  |  |  |
| 40 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1209 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.70 | 5.88 |  | 6.65 | 0.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0565 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.39 | 7.90 |  | 8.93 | 0.45 |  |  |  |
| 42 | 18250023 | 塑料管卡子 DN20 | 个 | 13.1840 |  | 13 | 0.42 | 0.48 | 5.54 | 0.55 |  | 0.62 | 7.25 |  |  |  |
| 43 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0326 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.82 | 34.41 |  | 38.88 | 1.12 |  |  |  |
| 44 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0167 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.41 | 24.78 |  | 28.00 | 0.41 |  |  |  |
| 45 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0167 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.12 | 6.64 |  | 7.50 | 0.11 |  |  |  |
| 46 | 34110003 | 水 | m3 | 0.7296 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 4.64 | 6.60 |  | 6.80 | 4.82 |  |  |  |
| 47 | 34110009 | 电 | kW·h | 6.7900 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 5.43 | 1.00 |  | 1.13 | 6.79 |  |  |  |
| 48 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 0.4000 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 0.58 | 1.38 |  | 1.56 | 0.55 |  |  |  |
| 49 | 34130013 | 位号牌 | 个 | 2.0000 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 4.60 | 17.70 |  | 20.00 | 35.40 |  |  |  |
| 50 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.0768 |  |  | 350.97 | 368.83 | 26.95 | 231.47 |  | 244.14 | 17.78 |  |  |  |
| 51 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0189 |  |  | 544.30 | 584.97 | 10.29 | 378.69 |  | 409.04 | 7.16 |  |  |  |
| 52 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0159 |  |  | 542.72 | 580.47 | 8.63 | 373.25 |  | 401.19 | 5.93 |  |  |  |
| 53 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0442 |  |  | 506.88 | 539.97 | 22.40 | 345.29 |  | 369.60 | 15.26 |  |  |  |
| 54 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 0.1313 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 53.54 | 310.68 |  | 320.00 | 40.79 |  |  |  |
| 55 | 873174013 | 铭牌打印机 | 台班 | 0.0240 |  |  | 31.28 | 35.06 | 0.75 | 31.28 |  | 35.06 | 0.75 |  |  |  |
| 56 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 2.47 | 2.78 | 2.47 | 4.11 |  | 4.63 | 4.11 |  |  |  |
| 57 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.0055 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 5.98 | 1041.02 |  | 1183.07 | 5.73 |  |  |  |
| 58 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.0210 |  |  | 28.30 | 30.70 | 0.59 | 28.30 |  | 30.70 | 0.59 |  |  |  |
| 59 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.0058 |  |  | 290.63 | 305.26 | 1.69 | 268.90 |  | 305.26 | 1.56 |  |  |  |
| 60 | 990304008 | 汽车式起重机 10t | 台班 | 0.0033 |  |  | 794.84 | 849.33 | 2.62 | 744.84 |  | 849.33 | 2.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.0084 |  |  | 917.40 | 986.36 | 7.71 | 867.40 |  | 986.36 | 7.29 |  |  |  |
| 62 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0027 |  |  | 202.44 | 203.74 | 0.55 | 174.66 |  | 203.74 | 0.47 |  |  |  |
| 63 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0051 |  |  | 249.48 | 255.99 | 1.27 | 221.70 |  | 255.99 | 1.13 |  |  |  |
| 64 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.0107 |  |  | 7.74 | 8.49 | 0.08 | 7.74 |  | 8.49 | 0.08 |  |  |  |
| 65 | 990726010 | 台式钻床 16mm | 台班 | 0.0448 |  |  | 4.54 | 5.09 | 0.20 | 4.54 |  | 5.09 | 0.20 |  |  |  |
| 66 | 990727010 | 立式钻床 25mm | 台班 | 0.3532 |  |  | 7.10 | 7.94 | 2.51 | 7.10 |  | 7.94 | 2.51 |  |  |  |
| 67 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.2544 |  |  | 23.98 | 26.11 | 6.10 | 23.98 |  | 26.11 | 6.10 |  |  |  |
| 68 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0080 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.29 | 36.85 |  | 40.30 | 0.29 |  |  |  |
| 69 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0087 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.16 | 18.86 |  | 20.37 | 0.16 |  |  |  |
| 70 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.8876 |  |  | 71.38 | 78.44 | 63.36 | 71.38 |  | 78.44 | 63.36 |  |  |  |
| 71 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.0400 |  |  | 40.21 | 42.94 | 1.61 | 40.21 |  | 42.94 | 1.61 |  |  |  |
| 72 | 991300240 | 氧割机 | 台班 | 0.0368 |  |  | 97.32 |  | 3.58 | 97.32 |  |  | 3.58 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640.30 | － |  | － | 2211.44 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.88 | 13 |  | 13.45 | 15.20 | 11.88 |
| 2 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 0.23 | 13 |  | 14.60 | 16.50 | 3.36 |
| 3 | 屏蔽电缆 |  | m | 8.12 | 13 |  | 4.87 | 5.50 | 39.54 |
| 4 | 室外塑料给水管热熔管件De25 |  | 个 | 20.38 | 13 |  | 0.46 | 0.52 | 9.37 |
| 5 | 室外塑料给水管热熔管件De63 |  | 个 | 2.14 | 13 |  | 12.21 | 13.80 | 26.08 |
| 6 | 塑料给水管De25 |  | m | 73.44 | 13 |  | 2.76 | 3.12 | 202.69 |
| 7 | 塑料给水管De63 |  | m | 7.75 | 13 |  | 30.35 | 34.30 | 235.27 |
| 8 | 橡塑管壳 |  | m3 | 0.02 | 13 |  | 663.72 | 750.00 | 13.81 |
| 9 | 硬聚氯乙烯管De20 |  | m | 8.49 | 13 |  | 2.50 | 2.82 | 21.21 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 563.21 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 152.09 |
| 合计 |  |  |  | 152.09 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 1885.43 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 53.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 15.84 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 8.71 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 5.07 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 71.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 21.12 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 11.62 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 6.76 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 27.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 5.66 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 3.11 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 1.81 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 152.09 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 42.62 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 23.44 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 13.64 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审--邹城市钢山街道钢山花园杨下村水表箱迁改工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 4578.56 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 4578.56 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 382.99 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 281.58 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 160.71 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 13.28 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 27.01 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 80.58 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 69.59 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 27.01 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 4.81 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 446.54 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 829.53 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |