|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 247086.14 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 247086.14 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 707.71 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 707.71 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 18299.57 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 23948.41 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 290041.83 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001010001 | 拆除路灯灯头 1.灯杆高度：6米 2.拆除原有路灯 | | 个 | 188 | | 34.6 | 6504.8 |  |
| 2 | 040805001001 | 抱箍式太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号 需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色 温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持 率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。  2、单晶硅太阳能板：120W；  3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴雨天） ，每天工作时长不少于8小时）；  4、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂长 ≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；  5、产品需提供第三方检测报告并由第三方检 测机构随机对所提供产品进行抽检。路灯安 装完成后随机拆除2-3个进行检测，检测费用 由中标方提供。 6、安装在原有的电线杆上 | | 套 | 188 | | 869.37 | 163441.56 |  |
| 3 | 040805001002 | 钉墙式太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号 需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色 温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持 率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。  2、单晶硅太阳能板：120W；  3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴雨天） ，每天工作时长不少于8小时）；  4、墙壁灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂长 ≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；  5、产品需提供第三方检测报告并由第三方检 测机构随机对所提供产品进行抽检。路灯安 装完成后随机拆除2-3个进行检测，检测费用 由中标方提供。 6、安装在墙壁上 | | 套 | 93 | | 829.46 | 77139.78 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 247086.14 |  |
| 合计 | | | | | | | | 247086.14 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 041001010001 | 拆除路灯灯头 1.灯杆高度：6米 2.拆除原有路灯 | | 个 | － | 26.02 |  | |  | 29.92 | 8.58 | 34.6 |
|  | 02-4-289借 | 马路弯灯 臂长1200mm以下 | | 10套 | 0.1 | 26.02 |  | |  |  |  |  |
| 2 | 040805001001 | 抱箍式太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透 镜型号需适合大杆距配光、光效不小 于120lm/w、色温3000K 、显色指数不 小于70，光通量维持率不低于70%、防 护等级IP68，灯具光源电器质保期不 少于5年。  2、单晶硅太阳能板：120W；  3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴 雨天），每天工作时长不少于8小时） ；  4、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂 长≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；  5、产品需提供第三方检测报告并由第 三方检测机构随机对所提供产品进行 抽检。路灯安装完成后随机拆除2-3个 进行检测，检测费用由中标方提供。 6、安装在原有的电线杆上 | | 套 | － | 27.53 | 811.62 | | 16.33 | 48.40 | 13.89 | 869.37 |
|  | 10-5-1 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 ≤1.2m | | 10套 | 0.1 | 27.53 | 31.62 | | 16.33 |  |  |  |
|  | zc2\_0001 | 抱箍式太阳能路灯 | | 套 | 1 |  | 780.00 | |  |  |  |  |
| 3 | 040805001002 | 钉墙式太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透 镜型号需适合大杆距配光、光效不小 于120lm/w、色温3000K 、显色指数不 小于70，光通量维持率不低于70%、防 护等级IP68，灯具光源电器质保期不 少于5年。  2、单晶硅太阳能板：120W；  3、锂电池：60AH 、12V（满足3个阴 雨天），每天工作时长不少于8小时） ；  4、墙壁灯：灯臂厚度不小于3MM 、臂 长≤1.2m、 灯臂抱箍热镀锌；  5、产品需提供第三方检测报告并由第 三方检测机构随机对所提供产品进行 抽检。路灯安装完成后随机拆除2-3个 进行检测，检测费用由中标方提供。 6、安装在墙壁上 | | 套 | － | 27.53 | 771.71 | | 16.33 | 48.40 | 13.89 | 829.46 |
|  | 10-5-1调 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 ≤1.2m | | 10套 | 0.1 | 27.53 | 11.71 | | 16.33 |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 钉墙式太阳能路灯 | | 套 | 1 |  | 760.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 40.7584 | |  | 138.00 | 138.00 | 5624.66 | 120.00 | |  | 4891.01 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 75.1113 | |  | 117.00 | 117.00 | 8788.02 | 103.00 | |  | 7736.46 |  |  |  |
| 3 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 567.6200 | | 13 | 4.69 | 5.30 | 2662.14 | 5.71 | | 6.45 | 3241.11 |  |  |  |
| 4 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 189.8800 | | 13 | 17.45 | 19.72 | 3313.41 | 19.42 | | 21.95 | 3687.47 |  |  |  |
| 5 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 89.63 | 101.29 | 89.63 | 103.93 | | 117.44 | 103.93 |  |  |  |
| 6 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 12.5888 | |  | 382.29 | 409.05 | 4812.57 | 364.58 | | 409.05 | 4589.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 25290.43 | － | | － | 24249.60 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 抱箍式太阳能路灯 | | 套 | 188.00 | 13 | | 780.00 | 881.40 | 146640.00 |
| 2 | 钉墙式太阳能路灯 | | 套 | 93.00 | 13 | | 760.00 | 858.80 | 70680.00 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 217320.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 707.71 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 707.71 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 19225.36 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.53 | 115.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.53 | 45.85 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 20.6 | 9.45 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 8.1 | 3.71 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 0.75 | 162.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 0.75 | 64.89 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 20.6 | 13.37 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 8.1 | 5.26 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.74 | 160.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.74 | 64.02 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 20.6 | 13.19 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 8.1 | 5.19 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.68 | 147.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.68 | 58.83 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 20.6 | 12.12 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 8.1 | 4.77 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.1 | 21.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.1 | 8.65 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 20.6 | 1.78 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 8.1 | 0.7 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.46 | 99.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.46 | 39.8 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 20.6 | 8.2 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 8.1 | 3.22 |
|  | 合计 | |  | |  | 707.71 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 282.04 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 58.11 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+E3 | |  | 20.33 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2025年看庄镇太阳能路灯安装项目--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 247793.85 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 247793.85 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 18299.57 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 12810.94 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 4336.39 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.15 | 2849.63 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.67 | 1660.22 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.6 | 3964.7 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3766.47 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1461.98 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 260.18 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 23948.41 |
|  | 合计 | |  | |  | 42247.98 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |