2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDFY-2025-025

采 购 人：邹城市北宿镇瓦屋村村民委员会、、

代理机构：山东丰越工程管理咨询有限公司

日    期：二〇二五年六月

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分  磋商响应方须知	6

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	11

第四部分  采购内容	14

第五部分  合同授予	26

第六部分  投标文件格式	44

# 第一部分  竞争性磋商公告

2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目竞争性磋商公告

- 采  购  人：邹城市北宿镇瓦屋村村民委员会

- 项目名称：2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目

- 项目编号：SDFY-2025-025

四、采购内容及项目概况：

本工程为2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目，工程主要建设内容：建设太阳能路灯97套。其中带杆路灯57套；不带杆路灯40套等。采购预算为164591.14元（具体内容详见工程量清单）。

- 供应商资格要求：

1、参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本次采购要求：供应商须具备营业执照经营范围包含本项目采购内容或包含具备本项目施工能力的内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，因拖欠农民工工资，计入山东省（省级）及济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本项目的磋商。

3、供应商为国内注册具有独立法人资格且营业执照经营范围包含本项目采购内容：

供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照(副本原件)、法定代表人有效身份证原件或授权委托人有效身份证原件及法定代表人授权委托书原件。

注：上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。评标是对响应文件的评审，其相关原件仅作为对响应文件进行核实使用。若供应商未将复印件编制在响应文件中，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，将否决其磋商资格，且不因具有原件材料而改变。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，按无效响应文件处理或按评审办法规定不予认可。

4、本项目不接受联合体。

六、磋商文件的获取：

1.时间：2025年6月27日 至2025年7月8日10时30分（报名截止时间）

2.磋商文件获取方式：网上下载（邹城市外宣网http://www.mencius.gov.cn/）

3.方式：供应商不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

七、响应文件的递交：

1、2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目于2025年7月8日10时30分磋商开始前在邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室受理供应商响应文件的递交。

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

时间：2025年7月8日10时30分（北京时间）

地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采    购   人： 邹城市北宿镇瓦屋村村民委员会

地         址： 邹城市北宿镇瓦屋村村民委员会驻地

联    系   人： 杜书记

联  系  方 式： 13583790561

代  理  机 构： 山东丰越工程管理咨询有限公司

地         址： 山东省济宁市邹城市东滩路519号

联    系   人： 刘经理

联 系   电 话： 13305374800

电 子   邮 箱：81603370@qq.com

十、重要说明

1、施工期间地方关系的协调由成交单位自行处理。

2、竞争性磋商文件一经在邹城外宣网(www.mencius.gov.cn）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城外宣网下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负 。

3、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发 布 人：邹城市北宿镇瓦屋村村民委员会

山东丰越工程管理咨询有限公司

发布时间： 2025年6月27日

# 第二部分  磋商响应方须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的政府采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市北宿镇瓦屋村村民委员会 ；

2、“代理机构”系指：山东丰越工程管理咨询有限公司 ；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3供应商须具备营业执照经营范围包含本项目采购内容或包含具备本项目施工能力的内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，因拖欠农民工工资，计入山东省（省级）及济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本项目的磋商。

- 供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照(副本原件)、法定代表人有效身份证原件或授权委托人有效身份证原件及法定代表人授权委托书原件。

注：上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。评标是对响应文件的评审，其相关原件仅作为对响应文件进行核实使用。若供应商未将复印件编制在响应文件中，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，将否决其磋商资格，且不因具有原件材料而改变。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，按无效响应文件处理或按评审办法规定不予认可。

4、本项目不接受联合体。

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容；

5、合同授予；

6、附件。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前五个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至81603370@qq.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5 日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商按磋商响应文件的要求准备响应文件，并保证所提供全部材料的真实性、准确性及完整性，并对响应文件做出实质性响应。

- 磋商响应文件的组成：

1、磋商响应函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、初次报价表

5、初次报价的已标价工程量清单

6、施工组织设计

7、资格审查资料

8、建设工程扬尘治理工作承诺书

9、其他资料

（二）磋商文件的装订、密封和标记

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并胶装装订成册。

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章，未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、 磋商响应文件应于2025年7月8日10时30分前递交至邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室；

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）参加磋商的法定代表人或授权委托人未出具本人有效身份证件，授权委托人未出具法人授权委托书。

（2）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（3）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本采购项目为建设工程，供应商的报价包括全部人工费、材料费、机械费、安全建筑工程费、管理费、措施费、检测试验费、利润、规费、税金、验收、保修服务费、并考虑风险及其他一切费用。

2、报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

3、建筑工程期间与周边关系（包括同时建筑工程的其他建筑工程单位关系）的协调由成交单位自行处理；

4、报价币种为人民币，如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按竞争性磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报项目总价，分部分项工程项目的单价与合价、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。

计算公式为：

报价比率=供应商最终报价/初次报价

最终报价的分部分项工程单价与合价=报价比率×初次报价中的分部分项工程单价与合价

最终报价的措施费=报价比率×初次报价中的措施费

最终报价的规费=报价比率×初次报价中的规费

最终报价的税金=报价比率×初次报价中的税金

5、采购预算（控制价）：  164591.14 元

6、采用公开报价及最终报价，共二次的报价方式，供应商两次报价均不得超出采购控制价且最终报价不得超出初次报价，如若超出按无效响应处理。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

九、工程款支付：

本项目无预付款，本工程严格按照上级扶贫项目组的标准要求施工，工程全部完工经上级扶贫项目组验收、第三方检测随机抽检合格、审计完成后，根据上级扶贫项目款到位情况进行付款，抽检验收不合格，责令整改，期间的第三方检测费用及整改费用均由施工单位自行承担。质保金金额3%，缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。最终结算金额以审计单位出具的审计报告为准。

十、磋商保证金：

无

十一、代理服务费：

本次采购代理费和评审费用由成交供应商支付，其中代理费：人民币3500.00元，评审费（代收）：800.00元；成交通知书发出前由中标单位汇入代理公司指定账户。

十二、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、超出营业执照经营范围报价的；

2、磋商响应方的响应文件由同一单位或者个人编制的；

3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4、磋商响应方的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5、资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

6、响应文件无法定代表人或授权委托人代表签字的；

7、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

9、磋商响应方串通报价的；

10、磋商响应方向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

11、磋商响应方的初次报价和最终报价超过采购预算的；

12、磋商响应方的最终报价高于初次报价的；

13、初次报价的已标价工程量清单不符合第四部分采购内容及要求中“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量；

14、没有按磋商文件要求报价，增减或修改磋商文件提供的工程量清单的；

15、降低本磋商文件规定不可竞争费用的；

16、投标人拟派的项目经理在施建设工程项目的；

17、法律、法规规定的其他情况。

十三、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后向相关行政主管部门投诉。

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

各供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至81603370@qq.com

十四、响应供应商不足三家：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

# 第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审方法：

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 条款号 |  | 评分 因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分 30 分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100。 |
| 二 | 施工组织设计 | 70分 |  |
| 1 | 总体概述 | 7分 | 根据对工程整体有深刻认识，施工组织设计内容针对项目特点完整规范、具体可行得5-7分，比较规范、具体得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 2 | 施工进度计划和保证措施 | 7分 | 根据内容齐全、针对项目实际情况安排恰当得5-7分，比较恰当得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排合理、针对项目特点措施先进可行、通病治理措施具体可靠得5-7分，较为具体可靠得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施针对项目实际情况规范具体完整、应急救援预案可行得5-7分，较为完整、可行得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 5 | 环保管理体系与措施 | 7分 | 根据工程计划编排合理、可行、关键路线清晰准确、冬雨季农忙保证措施可靠、内容齐全可行得5-7分，较为可靠、齐全得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 6 | 文明管理体系与措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施可行程度得5-7分，较为完整、齐全、恰当、可行得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 7 | 资源配备计划及措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度得5-7分，较为完整、齐全、恰当、可行得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 8 | 施工管理及措施 | 7分 | 根据对本工程项目管理的认识，内容齐全、有针对性、对工程现场管理安排合理、符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施可行得5-7分，较为可行得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 9 | 施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及磋商文件要求应具有针对性） | 7分 | 根据针对工程特点内容齐全、安排合理、对施工关键部位及材料采购要点解决方案完整、经济、切实可行、措施得力得5-7分，较为完整、经济、可行、得力得3-5分，一般得0-3分，缺项不得分。 |
| 10 | 扬尘治理措施 | 7分 | 有该项的基本分2分，根据措施体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度再加2-5分。 |

注：一、总得分相同者，按最终报价低的名次在前；最终报价也相同的，施工组织设计总得分高者排名优先；施工组织设计总得分也相同的，采购人按响应文件递交顺序排名。

二、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

三、评分办法中涉及资信按照相关要求提供，供应商应保证相关证件的真实性，成交供应商的资信验证结果将予以公示。

四、提供虚假证明材料的，取消其竞标资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，采购人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿采购人的一切损失。

五、成交通知书

成交结果公示结束无异议后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第四部分  采购内容

一、采购内容

本工程为2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目，工程主要建设内容：建设太阳能路灯97套。其中带杆路灯57套；不带杆路灯40套等。

采购预算为 164591.14 元（具体内容详见工程量清单）。

二、其他要求

1、工期要求：20日历天。

2、质量标准：合格。

3、质 保 期：五年。

4、严格按照扶贫项目组要求进行施工：

1、LED光源模组:50W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效1201m/w、色温3000K、显色指数80，光通量维持率80%、防护等级IP68，灯具光源电器质保期不少于5年。

2、单晶硅太阳能板:140W;

3、锂电池:60AH、12V;(满足3个阴雨天，每天工作时长不少于8小时)

4、灯杆:厚度3MM 、杆体热镀锌、灯头安装高度6M;

5、带杆路灯基础尺寸0.8m*0.8m*1m深;带杆路灯基础底座:使用C25混凝土。

三、报价说明

1.本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按竞争性磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报项目总价，分部分项工程项目的单价与合价、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。

四、工程量清单

| 磋商控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 139659.78 |  |  |
| 1.1 | H、路灯工程 |  | 139659.78 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 956.74 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 956.74 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 10384.53 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 13590.09 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 164591.14 |  |  |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101003001 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | 68.97 |  | 80.7 | 5565.88 |  |
| 2 | 040802001001 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装高度6m 3.材质：热镀锌钢管，壁厚3mm |  | 根 | 57 |  | 892.99 | 50900.43 |  |
| 3 | 040805001001 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，壁 厚3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 57 |  | 142.07 | 8097.99 |  |
| 4 | 04B001 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | 40 |  | 129.35 | 5174 |  |
| 5 | 04B002 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板140W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨天，每 天工作不少于8h） |  | 块 | 97 |  | 600.62 | 58260.14 |  |
| 6 | 040805001002 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：不低于50W、5050芯片，大 杆距配光，光效不小于120lm/w, 色温3000K，显色指数不小于80， 光通量维持率不低 于80%，防护等级IP68，内置式智 能控制，灯具光源电气质保期 不少于5年 |  | 套 | 97 |  | 120.22 | 11661.34 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 139659.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 139659.78 |  |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101003001 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | － | 60.86 |  |  |  | 69.13 | 19.84 | 80.7 |
|  | 1-1-22调 | 人工挖基坑土方 三类土 深度≤2m |  | 100m3 | 0.01 | 60.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040802001001 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装高度6m 3.材质：热镀锌钢管，壁厚3mm |  | 根 | － | 97.32 | 742.85 |  | 57.90 | 171.71 | 49.29 | 892.99 |
|  | 10-2-87 | 混凝土基础 预拌 |  | m3 | 0.64 | 20.77 | 216.51 |  |  |  |  |  |
|  | 10-2-88调 | 预制安装地脚螺栓 |  | t | 0.005 | 7.42 | 2.39 |  | 2.01 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 4.74 |  | 25.17 |  |  |  |  |  |
|  | 10-2-37 | 立金属杆 单杆式 杆长≤10m |  | 根 | 1 | 47.17 | 34.60 |  | 39.56 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 1 |  | 460.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆座安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-5-110 | 成套型 金属杆座 |  | 10只 |  | 21.96 | 4.00 |  | 16.33 |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 灯座箱 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040805001001 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀 锌，壁厚3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | － | 22.03 | 91.62 |  | 16.33 | 42.15 | 12.09 | 142.07 |
|  | 10-5-1调 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 ≤1.2m@R*0.8,C*1,J*1 |  | 10套 | 0.1 | 22.03 | 31.62 |  | 16.33 |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 1 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 04B001 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板 支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | － | 35.00 | 65.00 |  | 15.00 | 50.00 | 14.35 | 129.35 |
|  | 临时子目 | 灯架及支架墙上安装 |  | 套 | 1 | 35.00 | 65.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 04B002 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板140W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨 天，每天工作不少于8h） |  | 块 | － | 71.89 | 436.22 |  | 53.05 | 137.49 | 39.46 | 600.62 |
|  | 10-5-103调 | 太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱 高≤12m |  | 块 | 1 | 28.94 | 5.66 |  | 33.95 |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 太阳能电池板 |  | 块 | 1 |  | 185.84 |  |  |  |  |  |
|  | 10-5-105调 | 蓄电池电压/容量12V/100A·h |  | 组件 | 1 | 42.95 | 5.78 |  | 19.10 |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 锂电池 |  | 组 | 1 |  | 238.94 |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 040805001002 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：不低于50W、5050芯 片，大杆距配光，光效不小于 120lm/w, 色温3000K，显色指数不小 于80，光通量维持率不低 于80%，防护等级IP68，内 置式智能控制，灯具光源电气质保期 不少于5年 |  | 套 | － | 6.88 | 111.10 |  |  | 7.82 | 2.24 | 120.22 |
|  | 10-5-96 | 照明灯具 普通 |  | 10套 | 0.1 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | LED光源模组 |  | 套 | 1.01 |  | 111.10 |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 168.8302 |  |  | 117.00 | 117.00 | 19753.13 | 103.00 |  |  | 17389.51 |  |  |  |
| 2 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 27.4170 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 127.49 | 4.42 |  | 5.00 | 121.18 |  |  |  |
| 3 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 426.8000 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 123.77 | 0.53 |  | 0.60 | 226.20 |  |  |  |
| 4 | 02270001 | 白布 | kg | 51.4100 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 356.79 | 7.55 |  | 8.53 | 388.15 |  |  |  |
| 5 | 03010333 | 镀锌六角螺栓带螺母 M16× 85 | 套 | 465.1200 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 762.80 | 2.01 |  | 2.27 | 934.89 |  |  |  |
| 6 | 03010837 | 膨胀螺栓 M14 | 10套 | 13.8710 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 162.01 | 12.17 |  | 13.75 | 168.81 |  |  |  |
| 7 | 03010981 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 48.1080 |  | 13 | 4.27 | 4.83 | 205.42 | 4.67 |  | 5.28 | 224.66 |  |  |  |
| 8 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 29.1000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 12.51 | 0.50 |  | 0.56 | 14.55 |  |  |  |
| 9 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 14.2329 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 120.98 | 9.44 |  | 10.67 | 134.36 |  |  |  |
| 10 | 03130821 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 1.9400 |  | 13 | 9.03 | 10.20 | 17.52 | 11.33 |  | 12.80 | 21.98 |  |  |  |
| 11 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 115.1400 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 540.01 | 5.71 |  | 6.45 | 657.45 |  |  |  |
| 12 | 13010021 | 酚醛磁漆 | kg | 28.5000 |  | 13 | 12.47 | 14.09 | 355.40 | 17.70 |  | 20.00 | 504.45 |  |  |  |
| 13 | 13050007 | 醇酸防锈漆 | kg | 14.2500 |  | 13 | 16.81 | 19.00 | 239.54 | 11.06 |  | 12.50 | 157.61 |  |  |  |
| 14 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.9700 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 36.05 | 87.05 |  | 98.37 | 84.44 |  |  |  |
| 15 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 57.5700 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 1004.60 | 19.42 |  | 21.95 | 1118.01 |  |  |  |
| 16 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 19.4000 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 146.66 | 8.85 |  | 10.00 | 171.69 |  |  |  |
| 17 | 34090049 | 肥皂水 | kg | 19.4000 |  | 13 | 0.65 | 0.73 | 12.61 | 0.68 |  | 0.77 | 13.19 |  |  |  |
| 18 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 36.8448 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 16097.12 | 334.95 |  | 345.00 | 12341.17 |  |  |  |
| 19 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 5.8200 |  |  | 4.11 | 4.64 | 23.92 | 4.11 |  | 4.64 | 23.92 |  |  |  |
| 20 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 66.93 | 75.63 | 66.93 | 78.47 |  | 88.67 | 78.47 |  |  |  |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 6.0220 |  |  | 724.50 | 770.89 | 4362.94 | 682.00 |  | 770.89 | 4107.00 |  |  |  |
| 22 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 2.5536 |  |  | 382.29 | 409.05 | 976.22 | 364.58 |  | 409.05 | 930.99 |  |  |  |
| 23 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 5.4320 |  |  | 630.12 | 677.97 | 3422.81 | 601.78 |  | 677.97 | 3268.87 |  |  |  |
| 24 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.1862 |  |  | 94.74 | 104.84 | 112.38 | 94.74 |  | 104.84 | 112.38 |  |  |  |
| 25 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.1186 |  |  | 17.83 | 19.09 | 2.11 | 17.83 |  | 19.09 | 2.11 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49041.72 | － |  | － | 43196.04 | － | － | 0.00 |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 57.00 | 13 |  | 460.18 | 520.00 | 26230.26 |
| 2 | LED光源模组 |  | 套 | 97.97 | 13 |  | 110.00 | 124.30 | 10776.70 |
| 3 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 270.20 | 13 |  | 5.31 | 6.00 | 1434.76 |
| 4 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 57.00 | 13 |  | 60.00 | 67.80 | 3420.00 |
| 5 | 锂电池 |  | 组 | 97.00 | 13 |  | 238.94 | 270.00 | 23177.18 |
| 6 | 太阳能电池板 |  | 块 | 97.00 | 13 |  | 185.84 | 210.00 | 18026.48 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83065.38 |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 956.74 |
| 合计 |  |  |  | 956.74 |
| 日期：2025-06-26 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 30655 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 183.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 73.11 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 15.06 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 5.92 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 259.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 103.46 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 21.31 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 8.38 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 256.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 102.08 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 21.03 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 8.27 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 235.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 93.8 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 19.32 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 7.6 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  | 3.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 13.79 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 2.84 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 1.12 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  | 18.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 63.46 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 13.07 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 5.14 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 956.74 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 449.7 |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 92.63 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 36.43 |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前瓦屋村路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 140616.52 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 140616.52 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 10384.53 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 7269.87 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2460.79 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 1617.09 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 942.13 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 2249.86 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2137.37 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 829.64 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 147.65 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 13590.09 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 23974.62 |
| 日期：2025-06-26 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

# 第五部分  合同授予

一、签订合同：

磋商结果公示截止后30个工作日内，由采购人和成交供应商签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

二、合同格式：

本合同格式为参考格式，具体内容以采购人和成交供应商双方最终协商确定的为准。

合同格式中的发包人系指采购人，承包人系指成交供应商。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：        邹城市北宿镇瓦屋村村民委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目合同  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：    2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目      。

2.工程地点：          北宿镇前瓦屋村                  。

3.工程内容：   前瓦屋村的太阳能路灯采购、安装及辅助基础工程等         。

6.工程承包范围：

采购工程量清单全部内容                         。

二、合同工期

实际开工日期以开工报告确定的日期为准。

工期总日历天数：从实际开工之日起算  20  天。

工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家验收标准 合格 的标准并，严格按照扶贫项目组要求进行施工：

1、LED光源模组:50W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效1201m/w、色温3000K、显色指数80，光通量维持率80%、防护等级IP68，灯具光源电器质保期不少于5年。

2、单晶硅太阳能板:140W;

3、锂电池:60AH、12V;(满足3个阴雨天，每天工作时长不少于8小时)

4、灯杆:厚度3MM 、杆体热镀锌、灯头安装高度6M;

5、带杆路灯基础尺寸0.8m*0.8m*1m深;带杆路灯基础底座:使用C25混凝土。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥           )；

2.合同价格形式：            。

五、项目经理

承包人项目经理（项目负责人）：

姓名：                          ；     身份证号：                      ；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商响应函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单（按最终承诺报价与初次报价的调整比例同比例调整）；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，未经发包方同意不得转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年      月        日签订。

十、签订地点

本合同在                        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权委托人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份，交易中心留存   份。

发包人：                 （盖单位章）     承包人：            （盖单位章）

法定代表人                                法定代表人

或其委托代理人：              （签字）    或其委托代理人：               （签字）

电  话：                                  电  话：

年    月    日                              年    月      日

第二节    通用合同条款

通用合同条款（见《中华人民共和国标准施工招标文件》2007年

第三节     专用合同条款

### 1.一般约定

### 1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                               。

1.1.2.6监理人：                               。

1.1.3工程和设备

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：                       。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

合同条款。

### 1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸；

(8)已标价工程量清单；

(9)其他合同文件。

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

### 1.5合同协议书

合同生效的条件：发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算标准：          /      。

逾期竣工违约金的计算方法：                                   。

逾期竣工违约金的限额：                                      。

### 13.1工程质量要求

13.1.2在工程施工过程中，因承包人偷工减料，使用劣质材料、不合格设备，或因技术、管理等自身原因，造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标人和监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，给发包人所造成的一切损失均由承包人赔偿。

承包人负责提供的材料，技术标准和质量要求必须达到发包人要求、且优于或等同于国家技术标准。承包人负责提供的材料必须经发包人和监理人共同确定，经发包人确定后的材料、规格后方可投入使用于本工程、否则一切损失由承包人承担。

### 15.变更

### 15.4变更的估价原则

15.4.4因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，按政府工程变更报批程序办理。

15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：因设计变更（含专业工程二次设计）、追加工程、工程量清单漏项等新增加的工程量清单项目，由项目责任单位组织按照该工程控制价的编制原则、编制依据、编制方法，编制该新增项目的工程预算，经项目责任单位确认并提报财政部门或者审计部门审核后，按照本工程招标时投标总报价相对招标控制总价的下浮比例确定该部分项目的价格。

### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法： 无

15.8暂估价原则上不突破事前确定的控制价。购买前承包方提出申请，经发包方批准同意后，由发包方组织有关单位参加，进行考察、对比、调研及竞价采购。暂估价项目属于必须招标的范围并达到规定的规模标准的，应当按照《招标投标法》、《政府采购法》的相关规定进行招标或者政府采购。考察结束后形成考察报告（附考察报价单位原始材料）发包方签字后、作为工程结算、审计材料价格调整的依据。未经发包人事先考察核对同意，承包人擅自采购使用的发包方不予调整此材料价格。

### 16.价格调整

### 16.1物价波动引起的价格调整    不调整

### 17.计量与支付

### 17.1计量

17.1.2计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》或其适用的修订版本。

17.1.5总价子目的计量一按实际完成工程量计量

除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量按实际发生计量。

### 17.2预付款

### 17.3工程进度付款

本项目无预付款，本工程严格按照上级扶贫项目组的标准要求施工，工程全部完工经上级扶贫项目组验收、第三方检测随机抽检合格、审计完成后，根据上级扶贫项目款到位情况进行付款，抽检验收不合格，责令整改，期间的第三方检测费用及整改费用均由施工单位自行承担。质保金金额3%，缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。最终结算金额以审计单位出具的审计报告为准。

17.4质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例： 3%

质量保证金的扣留方法：   工程款中扣留

### 17.5竣工结算

17.5.3竣工结算办法

工程竣工验收合格后承包人应将工程竣工结算（含合同价款及价款调整）以及所有与工程价款核定有关的一切资料（包括各种变更签证、价格签证、月度工程划线、竣工图、隐蔽验收记录、各种实验报告、产品合格证明、暂估材料及暂估综合单价项目的采购签批资料、工程施工日志等）报监理人。监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单和竣工结算资料后的7天内完成核查，送发包人审计。发包人收到后委托有资质的中介机构审计完毕（对审计结果不认同的除外），出具审计报告。以审计结果为准作为结算的依据。

### 18.竣工验收

### 18.2竣工验收申请报告

（1）1.1土建工程：发包人根据《建筑工程施工及验收规范》及合同进度计划安排，在全部工程竣工时，由承包人提出经发包人同意，可进行单位工程验收。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

1.2绿化工程:发承包双严格按照《园林绿化工程施工及验收规范》进行验收，补栽苗木验收时间相应顺延。

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： 按照国家和地方现行有关规范规定要求。

竣工验收资料的份数：按照国家和地方现行有关规范规定要求。

竣工验收资料的费用支付方式： 由承包人承担，费用包括在合同价中 。

### 19.缺陷责任与保修责任

### 24.争议的解决

### 24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰 种方式解决：

（壹）提请     济宁   仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：    /   。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：            /       。

### 25. 补充条款

25.1施工单位在施工期间的施工安全问题自负，施工期间的地方关系或个体关系由施工单位自行处理。由于安全问题产生的责任、费用均由承包人承担，由此给发包人造成的一些损失由承包人进行赔偿。

25.2用于本工程的材料必须为国标产品，符合国家产品质量标准并具备出厂合格证，并在施工时应按照规定进行检验，未经检验或者检验不合格的材料不得使用。即使经检验合格的材料用于工程，施工单位并不因此免除质量责任。

25.3 禁止中标单位将承包的工程进行转包、违法分包，禁止中标单位转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人经本企业名义承揽本工程，如发现上述情况，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人造成的一切经济损失，并承担法律责任。

25.4承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成损失，应全额赔偿发包人的损失，发包人有权终止合同另行选择施工单位。

25.5 承包人对建设工地扬尘污染防治措施落实工作承担主体责任。承包人应当结合工程建设项 目实际和施工合同约定，建立健全扬尘污染防治责任制，制定扬尘污染防治专项方案，落实各项防 治具体措施。

25.6中标通知书发出后3日内签订施工合同，3日内开工。到期未与招标人在规定时间内签订合同、未按期开工的，建设单位有权终止合同。

25.7承包人在工程施工期间，未经发包人的书面同意不得擅自停工，如发现上述情况，发包人将立即终止合同，对于已完工的工程量，发包人不予结算，不予付款；因承包方擅自停工给发包人造成损失的，承包方应给予赔偿。所缴纳的履约保证金、农民工工资保证金及其他费用转为违约金。

25.8未有特殊情况，无故拖延工期，未能按照承诺的工期完成,给建设单位造成损失的，建设单位有权终止合同。

25.9不拖欠农民工工资保证金：不拖欠农民工工资保证金的金额为成交价的1%，成交人应及时支付工程材料款及农民工工资等款项，任何因成交人原因给采购人带来的任何负面及不良影响，均由成交人承担全部责任。不拖欠农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前，采用银行电汇或网上银行转账方式直接缴纳至采购人指定账户，否则视为无效。未按谈判文件规定缴纳农民工工资保证金的，采购人有权取消其成交资格。

成交人需按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，采购人有权从不拖欠农民工工资保证金列支支付农民工工资，成交人不得提出任何异议；列支出的保证金金额，成交人需在5日内补齐汇交给采购人，否则采购人可提前终止合同，成交人无条件服从。

农民工工资保证金的退还

农民工工资保证金应在上级主管部门验收合格之日后退还给成交人。

采购人不承担成交人与农民工工资保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

26其他要求

1、本项目为交钥匙工程，合同价包括全部人工费、材料费、机械费、安全施工费、管理费、措施费、检测试验费、环境保护及扬尘治理费、利润、规费、税金、验收、保修服务费、并考虑风险及其他一切费用。

第三节  合同附件格式

### 附件一：承包人提供的材料和工程设备一览表

承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件二：发包人提供的材料和工程设备一览表

发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的报价价格中。

附件三：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对    签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

双方约定如下：质保期内，太阳能路灯如有质量问题告知承包人，承包人24小时内不进行维护的，发包方有权找第三方进行维护，维护费用凭发票由承包人承担或者从质保金中扣除。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、室外的给排水设施、道路等配套工程为     年；

2、其他项目保修期限约定如下：               。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起8小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担，承包人必须额外支付双倍违约金给发包人。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                      (公章)   承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

### 附件四：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

# 第六部分  投标文件格式

正本/副本

2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目

响

应

文

件

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或签章）

年    月    日

目    	录

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、初次报价表

五、初次报价的已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、资格审查资料

八、建设工程扬尘治理工作承诺书

九、其他资料

附件一

## 一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目名称为          的采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

8、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：

日期：         年      月      日

附件二

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	                  年	         月	       日

经营期限：

姓	名：                      	性	别：

年	龄：                      	职	务：

系	                                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                    	（盖单位章）

年	     月	 日

## 三、法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                    ，现授权委托                  （单位名称）的                （姓名、职务或职称）

为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加                         （项目名称）竞争性磋商，全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务。

特此授权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供应商（公章）：

法定代表人签字或签章：

日期：         年        月         日

## 四、初次报价单

货币单位：元

| 响应方名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | （项目名称） |
| 总报价 | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 工期（日历日） |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期（年） |  |
| 对磋商文件响应程度 | □完全响应 □不完全响应 |
| 备注 |  |

日期：         年      月      日

## 五、初次报价的已标价工程量清单

## 六、施工组织设计

一、施工组织方案：

1.总体概述

2.施工进度计划和保证措施

3.质量管理体系与措施

4.安全管理体系与措施

5.环保管理体系与措施

6.文明管理体系与措施

7.资源配备计划及措施

8.施工管理及措施

9.施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性）

10.扬尘治理措施

二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、资格审查资料

备注：本表后应附企业营业执照副本及磋商文件中提到的相关证明材料；

## 八、建设工程扬尘治理工作承诺书

为切实做好建设工程扬尘治理工作，进一步改善空气环境质量，依据省、市文件精神，按照市委、市政府“全年任务目标化，所有目标项目化，一切项目责任化，每项责任考核化”的工作要求，本项目郑重承诺如下：

一、工作目标

实现“施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水”。

承诺事项

1、坚决贯彻执行《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则（试行）》，切实做好生产现场及周边环境的扬尘整治工作。

2、建立健全公司扬尘整治专项检查组织机构，夯实扬尘治理工作责任，针对不同施工阶段，制定具体防治措施。

3、切实保证本项目做好扬尘治理工作，安排专人负责施工现场重要部位、重要环节的清洗和洒水，切实做好施工现场的降尘工作；切实用好安全文明施工费，确保专款专用，使扬尘整治活动能够顺利有效地持续开展进行。

4、认真开展施工现场扬尘污染综合整治活动，对施工现场，每月组织不少于两次的专项检查，对发现的问题及时监督整改。

5、完善施工扬尘处置应急预案，在气象部门发布空气质量预警时，坚决停止室外生产及其他易产生扬尘作业，并采取有效措施进行降尘。

三、责任追究

1、坚决落实“三不”惩治措施。对扬尘治理不达标的工程不予验收、不予拨付安全文明施工费、不予评选优质工程，并在创建安全文明工地活动中实行一票否决。

2、对达不到扬尘治理标准的、要求停工整改拒不整改的项目，提请上级主管部门取消该项目负责人建造师执业资格。

3、实行周调度、月通报制度，对扬尘治理工作开展不积极、问题整改不到位、治理标准不达标的企业，进行通报批评，依据《邹城市建筑工程施工企业管理考核办法》扣分，并纳入年终综合考核。

本项目采取一切有效措施，确保完成承诺事项，否则，自愿接受主管部门做出的一切处罚。

特此承诺。

供应商：             （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年      月    日

## 九、其他资料

供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

附件

## 磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： SDFY-2025-025 项目名称： 2025年北宿镇前瓦村路灯安装项目 （项目名称） 供应商名称： 地址： 电话： 传真：

备注： 正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。

磋商响应文件密封信封封口格式

于 年 月 日 时 分（北京时间）前不准启封 [加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）] （封口处）