|  |
| --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：中心店街道机电园区路灯维修工程评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 218661.16 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 218661.16 |  |
| 2 | 措施项目 | 948.91 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 948.91 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 16218.21 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 21224.55 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 257052.83 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：中心店街道机电园区路灯维修工程评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| **土石方工程** |
| 1 | 040805001002 | （照明灯）安装1.名称：LED光源模组灯2.型号及要求：60W 灯具尺寸：680\*350\*117 | 套 | 116 | 358.68 | 41606.88 |  |
| 2 | 04B001 | 太阳能电池板支架太阳能电池板支架 | 套 | 116 | 205.51 | 23839.16 |  |
| 3 | 04B002 | 太阳能电池板1.单晶太阳能板120W | 块 | 116 | 388.18 | 45028.88 |  |
| 4 | 04B003 | 蓄电池安装1.锂电池，电压12v，容量80安，循环寿命1200次以上 | 个 | 116 | 898.04 | 104172.64 |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除1拆除灯具高度2.灯具种类 | 套 | 116 | 34.6 | 4013.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部小计 | 218661.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 218661.16 |  |
| 合计 | 218661.16 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：中心店街道机电园区路灯维修工程评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 040805001002 | （照明灯）安装1.名称：LED光源模组灯2.型号及要求：60W 灯具尺寸：680\*350\*117 | 套 | －　 | 6.88 | 349.56 |  | 7.82 | 2.24 | 358.68 |
|  | 10-5-96 | 照明灯具 普通 | 10套 | 0.1 | 6.88 |  |  |  |  |  |
|  | zc9\_0001 | LED光源模组 | 套 | 1 |  | 349.56 |  |  |  |  |
| 2 | 04B001 | 太阳能电池板支架太阳能电池板支架 | 套 | －　 | 31.52 | 163.72 |  | 35.80 | 10.27 | 205.51 |
|  | 2-5-55 | 监控摄像机 摄像机支架 | 套 | 1 | 31.52 |  |  |  |  |  |
|  | zc9\_0004 | 太阳能电池板支架 | 付 | 1 |  | 163.72 |  |  |  |  |
| 3 | 04B002 | 太阳能电池板1.单晶太阳能板120W | 块 | －　 | 28.94 | 305.66 | 33.95 | 68.41 | 19.63 | 388.18 |
|  | 10-5-103调 | 太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高≤12m | 块 | 1 | 28.94 | 5.66 | 33.95 |  |  |  |
|  | zc9\_0003 | 太阳能电池板 | 块 | 1 |  | 300.00 |  |  |  |  |
| 4 | 04B003 | 蓄电池安装1.锂电池，电压12v，容量80安，循环寿命1200次以上 | 个 | －　 | 42.95 | 802.24 | 29.81 | 80.28 | 23.04 | 898.04 |
|  | 10-5-105 | 蓄电池电压/容量12V/100A·h | 组件 | 1 | 42.95 | 5.78 | 29.81 |  |  |  |
|  | zc9\_0002 | 锂电池 | 组 | 1 |  | 796.46 |  |  |  |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除1拆除灯具高度2.灯具种类 | 套 | －　 | 26.02 |  |  | 29.92 | 8.58 | 34.6 |
|  | 02-4-289借 | 马路弯灯 臂长1200mm以下 | 10套 | 0.1 | 26.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-07-21 |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：中心店街道机电园区路灯维修工程评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 25.1488 |  | 138.00 | 138.00 | 3470.53 | 120.00 |  | 3017.86 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 124.2128 |  | 117.00 | 117.00 | 14532.90 | 103.00 |  | 12793.92 |  |  |  |
| 3 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 510.4000 | 13 | 0.29 | 0.33 | 148.02 | 0.53 | 0.60 | 270.51 |  |  |  |
| 4 | 02270001 | 白布 | kg | 61.4800 | 13 | 6.94 | 7.84 | 426.67 | 7.55 | 8.53 | 464.17 |  |  |  |
| 5 | 03010837 | 膨胀螺栓 M14 | 10套 | 16.5880 | 13 | 11.68 | 13.20 | 193.75 | 12.17 | 13.75 | 201.88 |  |  |  |
| 6 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 34.8000 | 13 | 0.43 | 0.49 | 14.96 | 0.50 | 0.56 | 17.40 |  |  |  |
| 7 | 03130821 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 2.3200 | 13 | 9.03 | 10.20 | 20.95 | 11.33 | 12.80 | 26.29 |  |  |  |
| 8 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.1600 | 13 | 37.17 | 42.00 | 43.12 | 87.05 | 98.37 | 100.98 |  |  |  |
| 9 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 23.2000 | 13 | 7.56 | 8.54 | 175.39 | 8.85 | 10.00 | 205.32 |  |  |  |
| 10 | 34090049 | 肥皂水 | kg | 23.2000 | 13 | 0.65 | 0.73 | 15.08 | 0.68 | 0.77 | 15.78 |  |  |  |
| 11 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 6.9600 |  | 4.11 | 4.64 | 28.61 | 4.11 | 4.64 | 28.61 |  |  |  |
| 12 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 19.84 | 22.44 | 19.84 | 24.73 | 27.95 | 24.73 |  |  |  |
| 13 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 3.2480 |  | 724.50 | 770.89 | 2353.18 | 682.00 | 770.89 | 2215.14 |  |  |  |
| 14 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2480 |  | 400.21 | 429.27 | 1299.88 | 382.50 | 429.27 | 1242.36 |  |  |  |
| 15 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 6.4960 |  | 630.12 | 677.97 | 4093.26 | 601.78 | 677.97 | 3909.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 26836.14 | － | － | 24534.11 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：中心店街道机电园区路灯维修工程评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | LED光源模组 | 套 | 116.00 | 13 | 349.56 | 395.00 | 40548.96 |
| 2 | 锂电池 | 组 | 116.00 | 13 | 796.46 | 900.00 | 92389.36 |
| 3 | 太阳能电池板 | 块 | 116.00 | 13 | 300.00 | 339.00 | 34800.00 |
| 4 | 太阳能电池板支架 | 付 | 116.00 | 13 | 163.72 | 185.00 | 18991.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 186729.84 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：中心店街道机电园区路灯维修工程评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 219610.07 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 219610.07 |
| 1 | 规费 |  |  | 16218.21 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 11353.85 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 3843.18 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.15 | 2525.52 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.67 | 1471.39 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.6 | 3513.76 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 3338.07 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1295.7 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 230.59 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 21224.55 |
|  | 合计 |  |  | 37442.76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |