| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 75765.53 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 75765.53 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8939.39 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 6412.53 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2526.86 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6653.57 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 913.58 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 92272.07 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.8米 3.弃土运距 |  | m3 | 48 |  | 3.25 | 156 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 29.58 |  | 30.54 | 903.37 |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级;C15砼垫层100mm厚 |  | m3 | 3.6 |  | 416.56 | 1499.62 |  |
| 4 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25砼基础 |  | m3 | 6 |  | 410.99 | 2465.94 |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.基础类型：砖基 3砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类：1:2.5水泥砂浆 |  | m3 | 8.76 |  | 619.82 | 5429.62 |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 40.104 |  | 499.35 | 20025.93 |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖砌墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂 浆 |  | m2 | 357.6 |  | 30.15 | 10781.64 |  |
| 8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：机械拆除墙体 |  | m3 | 40.1 |  | 40.12 | 1608.81 |  |
| 9 | 010101003001 | 垃圾外运 垃圾外运 |  | m3 | 40.1 |  | 18 | 721.8 |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040501001001 | 混凝土管 1.规格：直径400钢筋砼排水管 |  | m | 50 |  | 148.2 | 7410 |  |
| 11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 |  | m3 | 40 |  | 2.86 | 114.4 |  |
| 12 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 40 |  | 3.61 | 144.4 |  |
| 13 | 011101003001 | 混凝土地面 8cmC25砼地面 |  | m2 | 400 |  | 61.26 | 24504 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 75765.53 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 75765.53 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 75765.53 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00009 | 综合工日 | 工日 | 3.6090 |  |  | 76.00 |  | 274.28 | 110.00 |  |  | 396.99 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 78.7923 |  |  | 128.00 | 128.00 | 10085.41 | 110.00 |  |  | 8667.15 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 123.3912 |  |  | 138.00 | 138.00 | 17027.99 | 120.00 |  |  | 14806.94 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 13.7202 |  |  | 117.00 | 117.00 | 1605.26 | 103.00 |  |  | 1413.18 |  |  |  |
| 5 | 02050051 | 橡胶圈(混凝土管) DN400 | 个 | 10.3000 |  | 13 | 25.38 | 28.68 | 261.41 | 20.31 |  | 22.95 | 209.19 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 931.5789 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1732.74 | 1.86 |  | 2.10 | 1732.74 |  |  |  |
| 7 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 1.5120 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 64.26 | 45.58 |  | 51.51 | 68.92 |  |  |  |
| 8 | 04010001 | 水泥 | kg | 2592.8400 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 959.35 | 0.33 |  | 0.37 | 855.64 |  |  |  |
| 9 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.8400 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 228.35 | 194.17 |  | 200.00 | 163.10 |  |  |  |
| 10 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 26.2348 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 19357.61 | 446.60 |  | 460.00 | 11716.46 |  |  |  |
| 11 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0264 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 41.45 | 2982.30 |  | 3370.00 | 78.73 |  |  |  |
| 12 | 14070025 | 润滑油 | kg | 0.9000 |  | 13 | 5.75 | 6.50 | 5.18 | 6.99 |  | 7.90 | 6.29 |  |  |  |
| 13 | 34110003 | 水 | m3 | 15.3670 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 97.73 | 6.60 |  | 6.80 | 101.42 |  |  |  |
| 14 | 51044 | 履带式单斗挖掘机 (液 压)1m3 | 台班 | 0.2005 |  |  | 1060.09 |  | 212.55 | 1060.09 |  |  | 212.55 |  |  |  |
| 15 | 52044 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.2125 |  |  | 239.10 |  | 50.81 | 239.10 |  |  | 50.81 |  |  |  |
| 16 | 60017 | 电动空气压缩机 20m3/min | 台班 | 1.1549 |  |  | 744.50 |  | 859.82 | 744.50 |  |  | 859.82 |  |  |  |
| 17 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 11.3912 |  |  | 350.97 | 368.83 | 3997.97 | 257.57 |  | 271.16 | 2934.03 |  |  |  |
| 18 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 3.8419 |  |  | 544.30 | 584.97 | 2091.15 | 410.26 |  | 442.04 | 1576.18 |  |  |  |
| 19 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 3.7333 |  |  | 542.72 | 580.47 | 2026.14 | 406.66 |  | 436.04 | 1518.18 |  |  |  |
| 20 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 3.6967 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 1507.40 | 271.84 |  | 280.00 | 1004.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 38.3800 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 16022.88 | 291.26 |  | 300.00 | 11178.56 |  |  |  |
| 22 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 13.33 | 15.06 | 13.33 | 10.77 |  | 12.18 | 10.77 |  |  |  |
| 23 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0200 |  |  | 834.41 | 890.68 | 16.69 | 834.41 |  | 890.68 | 16.69 |  |  |  |
| 24 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.1068 |  |  | 781.73 | 841.37 | 83.49 | 781.73 |  | 841.37 | 83.49 |  |  |  |
| 25 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.0960 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 104.30 | 1086.47 |  | 1183.07 | 104.30 |  |  |  |
| 26 | 990110020 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | 0.1836 |  |  | 508.49 | 551.62 | 93.36 | 508.49 |  | 551.62 | 93.36 |  |  |  |
| 27 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5300 |  |  | 724.50 | 770.89 | 383.99 | 724.50 |  | 770.89 | 383.99 |  |  |  |
| 28 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1800 |  |  | 475.14 | 512.00 | 85.53 | 475.14 |  | 512.00 | 85.53 |  |  |  |
| 29 | 990502030 | 电动双筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3550 |  |  | 295.23 | 310.59 | 104.81 | 295.23 |  | 310.59 | 104.81 |  |  |  |
| 30 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 2.1577 |  |  | 202.44 | 203.74 | 436.80 | 202.44 |  | 203.74 | 436.80 |  |  |  |
| 31 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 2.9574 |  |  | 7.74 | 8.49 | 22.89 | 7.74 |  | 8.49 | 22.89 |  |  |  |
| 32 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3463 |  |  | 8.02 | 8.84 | 2.78 | 8.02 |  | 8.84 | 2.78 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79857.71 | － |  | － | 60897.20 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 6412.53 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2526.86 |
| 合计 |  |  |  | 8939.39 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 28995.77 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 799.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 184.85 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.8 | 38.45 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 11.6 | 21.44 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 683.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 158.03 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.8 | 32.87 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 11.6 | 18.33 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 912.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 210.94 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.8 | 43.88 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 11.6 | 24.47 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 132.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 12.8 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.8 | 2.66 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 11.6 | 1.48 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2526.86 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 566.62 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 117.86 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 65.72 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 1560.02 | 1560.02 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 2852.51 | 2852.51 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6412.53 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区围墙及排水沟工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 84704.92 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 84704.92 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6653.57 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4777.36 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2973.14 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 474.35 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 550.58 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 779.29 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1287.51 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 499.76 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 88.94 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 1 | 913.58 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7567.15 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |