|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 663969.39 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 663969.39 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 20446.15 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 12546.29 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 7899.86 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 54376.82 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 66491.31 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 805283.67 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | 第1页 共6页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 电缆检查井 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 040504005001 | 预制混凝土井 1.成品预制钢筋混凝土检查井（含井盖、座 ），内径900 2.100mm厚C15混凝土垫层 | | 座 | 46 | | 929.48 | 42756.08 |  |
| 2 | 040504001001 | 砌筑井 90cm\*90cm\*50cm电缆检查井 1.C15混凝土垫层100mm厚 2.砖砌井壁 3.井壁内侧水泥砂浆抹面 4.φ900混凝土井盖 | | 座 | 13 | | 1008.6 | 13111.8 |  |
| 3 | 040504001002 | 砌筑井 60cm\*50cm\*30cm电缆检查井 1.C15混凝土垫层100mm厚 2.砖砌井壁 3.井壁内侧水泥砂浆抹面 4.60cm\*50cm预制混凝土盖板 | | 座 | 9 | | 231 | 2079 |  |
| 4 | 040504001003 | 铸铁盖板 φ900球墨铸铁盖板 | | 套 | 8 | | 562.97 | 4503.76 |  |
|  |  | 箱变基础 共3座 | |  |  | |  |  |  |
| 5 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.65m | | m3 | 130.87 | | 3.68 | 481.6 |  |
| 6 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 71.79 | | 19.38 | 1391.29 |  |
| 7 | 040103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：5km以内 | | m3 | 59.07 | | 18 | 1063.26 |  |
| 8 | 040303001001 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C15 | | m3 | 6.12 | | 353.4 | 2162.81 |  |
| 9 | 040504002001 | 钢筋砼底板 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 13.92 | | 492.68 | 6858.11 |  |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 0.77 | | 470.39 | 362.2 |  |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 8.03 | | 682.44 | 5479.99 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 80249.9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 80249.9 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | 第2页 共6页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 040305004004 | 砖砌体 1.部位:井壁 2.材料品种、规格:烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | 16.57 | | 524.23 | 8686.49 |  |
| 13 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径12 | | t | 0.211 | | 4615.23 | 973.81 |  |
| 14 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径14、18 | | t | 1.433 | | 4263.8 | 6110.03 |  |
| 15 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：箍筋φ8 | | t | 0.113 | | 5829.84 | 658.77 |  |
| 16 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类：镀锌铁件 2.材料规格：10厚钢板、直径8地脚螺栓、 槽钢 | | t | 0.433 | | 8706.49 | 3769.91 |  |
| 17 | 040601016001 | 爬梯 1.材质：爬梯 2.规格：直径18钢筋 3.防腐刷油材质、工艺要求：刷两遍红丹， 刷两遍面漆 | | t | 0.084 | | 3871.81 | 325.23 |  |
| 18 | 04B007 | 铁箅子 铁箅子 | | 个 | 3 | | 50 | 150 |  |
| 19 | 010807003001 | 金属百叶窗 1.窗代号及洞口尺寸：通风百叶窗200\*400 2.框、扇材质：2mm厚钢板冲压百叶窗 3.玻璃品种、厚度 | | 个 | 12 | | 120 | 1440 |  |
| 20 | 040504001004 | 铸铁井盖 φ900双层铸铁高强防水井盖 | | 套 | 3 | | 770.93 | 2312.79 |  |
| 21 | 040305004001 | 砖砌体 1.部位：砖砌台阶 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | 4.26 | | 490.93 | 2091.36 |  |
| 22 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 1．台阶抹灰 | | m2 | 23.64 | | 27.81 | 657.43 |  |
| 23 | 010404001001 | 灰土垫层 1.台阶3:7灰土垫层 2.原土夯实 | | m3 | 4.25 | | 186.69 | 793.43 |  |
| 24 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 1．20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺5%防水剂） | | m2 | 110.89 | | 38.51 | 4270.37 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 32239.62 |  |
| 合计 | | | | | | | | 112489.52 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | 第3页 共6页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 04B002 | PVC围栏 1.PVC围栏，高度1.7米（含门，门上留挂锁 ，含基础） | | m | 90.3 | | 160 | 14448 |  |
| 26 | 040806001001 | 接地极 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：63\*6\*2500 4.土质 5.基础接地形式 | | 根 | 12 | | 81.43 | 977.16 |  |
| 27 | 040806002001 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质: 镀锌扁钢 3.规格: -50\*5 | | m | 150 | | 34.17 | 5125.5 |  |
| 28 | 040309010001 | 卷材防水 1.4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.基层处理剂 | | m2 | 87.02 | | 36.82 | 3204.08 |  |
| 29 | 04B003 | 警示牌 1.警示牌，贴反光条 | | 个 | 3 | | 80 | 240 |  |
| 30 | 011101001001 | 水泥砂浆地面 1.20厚1:2.5水泥砂浆地面 2.水泥浆一道 3.60厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 | | m2 | 108.45 | | 48.78 | 5290.19 |  |
|  |  | 分支箱基础（五回路） 1个 | |  |  | |  |  |  |
| 31 | 040101003002 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.3m | | m3 | 5.98 | | 3.68 | 22.01 |  |
| 32 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 3.41 | | 19.38 | 66.09 |  |
| 33 | 040103002004 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：5km以内 | | m3 | 2.57 | | 18 | 46.26 |  |
| 34 | 040303001002 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C15 | | m3 | 0.23 | | 353.4 | 81.28 |  |
| 35 | 040305004003 | 砖砌体 1.部位:基础 2.材料品种、规格:烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | 1.78 | | 524.23 | 933.13 |  |
| 36 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 1．20厚1:3防水水泥砂浆（掺5%防水剂） | | m2 | 11.29 | | 38.29 | 432.29 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 30865.99 |  |
| 合计 | | | | | | | | 143355.51 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | 第4页 共6页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 040504002003 | 钢筋砼盖板 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 0.21 | | 479.6 | 100.72 |  |
| 38 | 040504002002 | 钢筋砼侧壁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 0.3 | | 557.34 | 167.2 |  |
| 39 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径10 | | t | 0.031 | | 4615.23 | 143.07 |  |
| 40 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径14 | | t | 0.011 | | 4263.8 | 46.9 |  |
| 41 | 040901009002 | 预埋铁件 1.材料种类：镀锌铁件 2.材料规格：10厚钢板、直径8地脚螺栓、 槽钢 | | t | 0.023 | | 8706.49 | 200.25 |  |
|  |  | 分支箱基础（七回路） 1个 | |  |  | |  |  |  |
| 42 | 040101003003 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.3m | | m3 | 7.55 | | 3.68 | 27.78 |  |
| 43 | 040103001003 | 回填方 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 4.57 | | 19.38 | 88.57 |  |
| 44 | 040103002005 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：5km以内 | | m3 | 2.98 | | 18 | 53.64 |  |
| 45 | 040303001003 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C15 | | m3 | 0.27 | | 353.4 | 95.42 |  |
| 46 | 040305004002 | 砖砌体 1.部位:基础 2.材料品种、规格:烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | 1.4 | | 483.91 | 677.47 |  |
| 47 | 040308001004 | 水泥砂浆抹面 1．20厚1:3防水水泥砂浆（掺5%防水剂） | | m2 | 12.56 | | 38.29 | 480.92 |  |
| 48 | 040504002004 | 钢筋砼盖板 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 0.25 | | 479.6 | 119.9 |  |
| 49 | 040504002005 | 钢筋砼侧壁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 0.34 | | 557.34 | 189.5 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2391.34 |  |
| 合计 | | | | | | | | 145746.85 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | 第5页 共6页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 50 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径10 | | t | 0.037 | | 4615.23 | 170.76 |  |
| 51 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径14 | | t | 0.012 | | 4263.8 | 51.17 |  |
| 52 | 040901009003 | 预埋铁件 1.材料种类：镀锌铁件 2.材料规格：10厚钢板、直径8地脚螺栓、 槽钢 | | t | 0.028 | | 8706.49 | 243.78 |  |
|  |  | 分支箱接地极 | |  |  | |  |  |  |
| 53 | 040806001002 | 接地极 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：63\*6\*2500 4.土质 5.基础接地形式 | | 根 | 4 | | 81.43 | 325.72 |  |
| 54 | 040806002002 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质: 镀锌扁钢 3.规格: -50\*5 | | m | 60 | | 34.17 | 2050.2 |  |
|  |  | 电缆保护管管沟挖土方 | |  |  | |  |  |  |
| 55 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | 2229 | | 3.68 | 8202.72 |  |
| 56 | 040103001004 | 回填方 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 2073.54 | | 19.38 | 40185.21 |  |
| 57 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：5km | | m3 | 155.46 | | 18 | 2798.28 |  |
| 58 | 040303001005 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C15 | | m3 | 104.16 | | 353.4 | 36810.14 |  |
| 59 | 040303001004 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C20 | | m3 | 51.32 | | 363.21 | 18639.94 |  |
| 60 | 04B004 | 管枕 1.管枕 | | 个 | 193 | | 15 | 2895 |  |
| 61 | 04B005 | 电缆警示带 1.电缆警示带 | | m | 2063 | | 2.02 | 4167.26 |  |
|  |  | 电缆保护管敷设 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 116540.18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 262287.03 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | 第6页 共6页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 62 | 040803003001 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管  2.型号 3.规格：Φ100 4.材质：MPP 5.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等 级 6.排管排列形式 | | m | 4363 | | 44.27 | 193150.01 |  |
| 63 | 040205018001 | 电缆标志桩 砼预制电缆标识桩 1.规格：100mm\*120mm，高1000mm，面喷涂 料，黄底红字 | | 个 | 64 | | 80 | 5120 |  |
| 64 | 04B001 | 电缆标识贴 电缆标识贴120\*80 | | 个 | 48 | | 35 | 1680 |  |
| 65 | 04B006 | 电缆标识牌 电缆标识牌150\*80 | | 个 | 24 | | 50 | 1200 |  |
|  |  | 拆除并恢复 | |  |  | |  |  |  |
| 66 | 041001002001 | 拆除人行道 1.人工拆除水泥花砖及8字砖 | | m2 | 414.12 | | 11.66 | 4828.64 |  |
| 67 | 041001001001 | 拆除路面 1.拆除15cm厚C25混凝土路面 | | m2 | 823.68 | | 15.83 | 13038.85 |  |
| 68 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 拆除原旧钢筋混凝土盖板50cm\*80cm\*7cm | | m3 | 46.14 | | 351.44 | 16215.44 |  |
| 69 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：5km | | m3 | 169.69 | | 18 | 3054.42 |  |
| 70 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.铺设水泥花砖及8字砖（利旧) | | m2 | 414.12 | | 20.27 | 8394.21 |  |
| 71 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 823.68 | | 54.82 | 45154.14 |  |
| 72 | 040504001005 | 更换盖板 1.更换沟盖板50cm\*80cm\*7cm厚 | | 块 | 1648 | | 37.77 | 62244.96 |  |
| 73 | 040305004005 | 砖砌体 1.部位：电缆沟 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | 59.33 | | 524.23 | 31102.57 |  |
| 74 | 040305004006 | 水泥砂浆抹面 1.水泥砂浆抹面 | | m3 | 593.28 | | 27.81 | 16499.12 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 401682.36 |  |
| 合计 | | | | | | | | 663969.39 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 35.6143 | |  | 128.00 | 128.00 | 4558.63 | 110.00 | |  | 3917.57 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 23.6792 | |  | 128.00 | 128.00 | 3030.94 | 110.00 | |  | 2604.71 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 12.3646 | |  | 138.00 | 138.00 | 1706.31 | 120.00 | |  | 1483.75 |  |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 4.9099 | |  | 138.00 | 138.00 | 677.57 | 120.00 | |  | 589.19 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 1677.7959 | |  | 117.00 | 117.00 | 196302.12 | 103.00 | |  | 172812.98 |  |  |  |
| 6 | 01000001 | 型钢(综合) | t | 0.0673 | | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 244.19 | 3097.35 | | 3500.00 | 208.45 |  |  |  |
| 7 | 01010005 | 钢筋HPB300 φ8 | t | 0.1153 | | 13 | 3734.51 | 4220.00 | 430.59 | 3265.49 | | 3690.00 | 376.51 |  |  |  |
| 8 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.1176 | | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 438.14 | 3097.35 | | 3500.00 | 364.25 |  |  |  |
| 9 | 01010041 | 钢筋HRB400≤φ12 | t | 0.2845 | | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 1082.61 | 3097.35 | | 3500.00 | 881.20 |  |  |  |
| 10 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 1.4924 | | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 5414.90 | 3097.35 | | 3500.00 | 4622.49 |  |  |  |
| 11 | 01010045 | 钢筋HRB400＞φ18 | t | 0.0861 | | 13 | 3716.81 | 4200.00 | 320.02 | 3097.35 | | 3500.00 | 266.68 |  |  |  |
| 12 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 13.2060 | | 13 | 6.26 | 7.07 | 82.67 | 3.10 | | 3.50 | 40.94 |  |  |  |
| 13 | 01030065 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.2 | kg | 11.2129 | | 13 | 6.08 | 6.87 | 68.17 | 3.10 | | 3.50 | 34.76 |  |  |  |
| 14 | 01130011 | 扁钢 ━45×4 | kg | 4.1600 | | 13 | 3.75 | 4.24 | 15.60 | 3.10 | | 3.50 | 12.90 |  |  |  |
| 15 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 6.0399 | | 13 | 3.72 | 4.20 | 22.47 | 3.10 | | 3.50 | 18.72 |  |  |  |
| 16 | 01290065 | 中厚钢板≤δ15 | t | 0.3257 | | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 1224.98 | 2831.86 | | 3200.00 | 922.34 |  |  |  |
| 17 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 204.4212 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 380.22 | 0.44 | | 0.50 | 89.95 |  |  |  |
| 18 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 7.0910 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 301.37 | 45.58 | | 51.51 | 323.21 |  |  |  |
| 19 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 102.4450 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 44.05 | 0.50 | | 0.56 | 51.22 |  |  |  |
| 20 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 6.6000 | | 13 | 8.50 | 9.60 | 56.10 | 9.44 | | 10.67 | 62.30 |  |  |  |
| 21 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 18.1466 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 144.45 | 4.82 | | 5.45 | 87.47 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 3.8552 | | 13 | 18.58 | 21.00 | 71.63 | 22.62 | | 25.56 | 87.20 |  |  |  |
| 23 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 28.8288 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 137.80 | 6.50 | | 7.35 | 187.39 |  |  |  |
| 24 | 04030019 | 中粗砂 | m3 | 9.8436 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 2484.82 | 194.17 | | 200.00 | 1911.33 |  |  |  |
| 25 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 41.9915 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 30983.85 | 466.02 | | 480.00 | 19568.88 |  |  |  |
| 26 | 04130003 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 块 | 4302.0569 | | 3 | 0.74 | 0.76 | 3183.52 | 0.47 | | 0.48 | 2021.97 |  |  |  |
| 27 | 04130021 | 页岩砖 240×115×53 | 千块 | 2.3260 | | 13 | 318.58 | 360.00 | 741.02 | 318.58 | | 360.00 | 741.02 |  |  |  |
| 28 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 0.5300 | | 13 | 6.59 | 7.45 | 3.49 | 7.35 | | 8.30 | 3.90 |  |  |  |
| 29 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 100.6256 | | 13 | 26.55 | 30.00 | 2671.61 | 20.00 | | 22.60 | 2012.51 |  |  |  |
| 30 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 25.1662 | | 13 | 31.33 | 35.40 | 788.46 | 24.96 | | 28.20 | 628.15 |  |  |  |
| 31 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 5.2012 | | 13 | 5.59 | 6.32 | 29.07 | 3.98 | | 4.50 | 20.70 |  |  |  |
| 32 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 7.0754 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 16.77 | 2.59 | | 2.93 | 18.33 |  |  |  |
| 33 | 14390001 | 氧气 | m3 | 5.1304 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 27.45 | 6.94 | | 7.56 | 35.60 |  |  |  |
| 34 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.7085 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 24.96 | 17.18 | | 18.73 | 29.35 |  |  |  |
| 35 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 23.4884 | | 9 | 4.03 | 4.39 | 94.66 | 5.45 | | 5.94 | 128.01 |  |  |  |
| 36 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 21.7550 | | 13 | 1.88 | 2.12 | 40.90 | 3.10 | | 3.50 | 67.44 |  |  |  |
| 37 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.6886 | | 13 | 22.12 | 25.00 | 15.23 | 19.47 | | 22.00 | 13.41 |  |  |  |
| 38 | 34110003 | 水 | m3 | 152.8788 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 972.31 | 6.60 | | 6.80 | 1009.00 |  |  |  |
| 39 | 34110009 | 电 | kW·h | 55.7624 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 44.61 | 0.80 | | 0.90 | 44.61 |  |  |  |
| 40 | 35010013 | 钢模板 | kg | 32.9637 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 160.53 | 7.17 | | 8.10 | 236.35 |  |  |  |
| 41 | 80010023 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m3 | 2.6289 | |  | 361.37 | 380.58 | 950.01 | 254.28 | | 267.93 | 668.48 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 80010029 | 预拌防水水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 2.4440 | | 3 | 621.36 | 640.00 | 1518.60 | 834.95 | | 860.00 | 2040.62 |  |  |  |
| 43 | 80010031 | 预拌防水水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.5256 | | 3 | 640.78 | 660.00 | 336.79 | 825.24 | | 850.00 | 433.75 |  |  |  |
| 44 | 80010035 | 预拌混合砂浆 M7.5 | m3 | 0.4082 | | 3 | 514.56 | 530.00 | 210.04 | 402.91 | | 415.00 | 164.47 |  |  |  |
| 45 | 80010037 | 预拌混合砂浆 M10 | m3 | 6.7403 | | 3 | 533.98 | 550.00 | 3599.19 | 417.48 | | 430.00 | 2813.94 |  |  |  |
| 46 | 80010043 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 | m3 | 0.9074 | | 3 | 514.56 | 530.00 | 466.91 | 514.56 | | 530.00 | 466.91 |  |  |  |
| 47 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 19.1423 | | 3 | 543.69 | 560.00 | 10407.48 | 359.22 | | 370.00 | 6876.30 |  |  |  |
| 48 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 7.8113 | | 3 | 514.56 | 530.00 | 4019.38 | 349.51 | | 360.00 | 2730.13 |  |  |  |
| 49 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 8.9849 | | 3 | 504.85 | 520.00 | 4536.03 | 349.51 | | 360.00 | 3140.31 |  |  |  |
| 50 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.2232 | |  | 544.30 | 584.97 | 1210.09 | 385.45 | | 414.54 | 856.93 |  |  |  |
| 51 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 1.1428 | |  | 666.51 | 752.97 | 761.69 | 480.49 | | 542.76 | 549.10 |  |  |  |
| 52 | 80210007 | C20现浇混凝土碎石＜20 | m3 | 8.1103 | | 3 | 427.18 | 440.00 | 3464.56 | 291.26 | | 300.00 | 2362.21 |  |  |  |
| 53 | 80210023 | C30现浇混凝土碎石＜31.5 | m3 | 0.7777 | | 3 | 466.02 | 480.00 | 362.42 | 310.68 | | 320.00 | 241.62 |  |  |  |
| 54 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 127.0853 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 51821.57 | 281.55 | | 290.00 | 35780.87 |  |  |  |
| 55 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 51.8332 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 21136.02 | 291.26 | | 300.00 | 15096.94 |  |  |  |
| 56 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 15.1702 | | 3 | 436.89 | 450.00 | 6627.71 | 310.68 | | 320.00 | 4713.08 |  |  |  |
| 57 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 4.3350 | |  | 106.89 | 110.10 | 463.37 | 110.43 | | 113.75 | 478.71 |  |  |  |
| 58 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 251.73 | 263.15 | 251.73 | 193.33 | | 202.47 | 193.33 |  |  |  |
| 59 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.7762 | |  | 834.41 | 890.68 | 647.67 | 791.91 | | 890.68 | 614.68 |  |  |  |
| 60 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压)  0.6m3 | 台班 | 7.5949 | |  | 781.73 | 841.37 | 5937.16 | 743.10 | | 841.37 | 5643.77 |  |  |  |
| 61 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.0200 | |  | 935.79 | 1010.43 | 18.72 | 893.29 | | 1010.43 | 17.87 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.0638 | |  | 573.21 | 618.42 | 36.57 | 551.96 | | 618.42 | 35.22 |  |  |  |
| 63 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 154.8446 | |  | 28.30 | 30.70 | 4382.10 | 28.30 | | 30.70 | 4382.10 |  |  |  |
| 64 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 64.8850 | |  | 12.27 | 12.95 | 796.14 | 12.27 | | 12.95 | 796.14 |  |  |  |
| 65 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 1.8877 | |  | 720.12 | 773.58 | 1359.37 | 682.34 | | 773.58 | 1288.05 |  |  |  |
| 66 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 21.5096 | |  | 382.29 | 409.05 | 8222.90 | 364.58 | | 409.05 | 7841.97 |  |  |  |
| 67 | 990501010 | 电动单筒快速卷扬机 5kN | 台班 | 0.0362 | |  | 178.48 | 180.17 | 6.46 | 158.24 | | 180.17 | 5.73 |  |  |  |
| 68 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2776 | |  | 202.44 | 203.74 | 56.20 | 178.82 | | 203.74 | 49.64 |  |  |  |
| 69 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 1.9038 | |  | 249.48 | 255.99 | 474.96 | 225.86 | | 255.99 | 429.99 |  |  |  |
| 70 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.5896 | |  | 8.02 | 8.84 | 4.73 | 8.02 | | 8.84 | 4.73 |  |  |  |
| 71 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.2350 | |  | 45.10 | 49.26 | 10.60 | 45.10 | | 49.26 | 10.60 |  |  |  |
| 72 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.7245 | |  | 27.15 | 29.24 | 19.67 | 27.15 | | 29.24 | 19.67 |  |  |  |
| 73 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 2.8790 | |  | 64.60 | 70.94 | 185.98 | 64.60 | | 70.94 | 185.98 |  |  |  |
| 74 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.5157 | |  | 99.03 | 109.44 | 249.13 | 99.03 | | 109.44 | 249.13 |  |  |  |
| 75 | 990919010 | 电焊条烘干箱  450×350×450 | 台班 | 0.2516 | |  | 17.83 | 19.09 | 4.49 | 17.83 | | 19.09 | 4.49 |  |  |  |
| 76 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 32.4886 | |  | 131.24 | 144.60 | 4263.80 | 131.24 | | 144.60 | 4263.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 397859.03 | － | | － | 323988.00 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 60cm\*50cm预制混凝土盖板 | | 套 | 9.27 | 13 | | 40.00 | 45.20 | 370.80 |
| 2 | MPP管Φ100 | | m | 4624.78 | 13 | | 23.01 | 26.00 | 106416.19 |
| 3 | φ900球墨铸铁盖板 | | 套 | 8.00 | 13 | | 500.00 | 565.00 | 4000.00 |
| 4 | φ900双层铸铁高强防水井盖 | | 套 | 3.00 | 13 | | 707.96 | 800.00 | 2123.88 |
| 5 | 成品混凝土沟盖板50cm\*80cm\*7cm | | 块 | 1648.00 | 13 | | 29.40 | 33.22 | 48451.20 |
| 6 | 镀锌扁钢-50\*5 | | m | 220.50 | 13 | | 7.50 | 8.48 | 1653.75 |
| 7 | 镀锌角钢 L=2500mm∠63\*6 | | 根 | 16.80 | 13 | | 36.75 | 41.53 | 617.40 |
| 8 | 混凝土井盖座 φ900 | | 套 | 13.13 | 13 | | 200.00 | 226.00 | 2626.00 |
| 9 | 警示带 | | m | 2166.15 | 13 | | 1.59 | 1.80 | 3444.18 |
| 10 | 硬塑料管接头 | | 个 | 849.69 | 13 | | 17.00 | 19.21 | 14444.80 |
| 11 | 预拌混凝土路面(C25) | | m3 | 126.02 | 13 | | 274.34 | 310.00 | 34573.15 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 218721.35 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 12546.29 |
| 2 | 总价措施费 | | | 7899.86 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 20446.15 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 239987.02 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.61 | 1595.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.61 | 658.76 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 16.2 | 106.72 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 3.8 | 25.03 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 1.05 | 2746.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 1.05 | 1133.94 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 16.2 | 183.7 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 3.8 | 43.09 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.38 | 994.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.38 | 410.38 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 16.2 | 66.48 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 3.8 | 15.59 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.58 | 1517.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.58 | 626.37 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 16.2 | 101.47 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 3.8 | 23.8 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.12 | 313.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.12 | 129.59 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 16.2 | 20.99 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 3.8 | 4.92 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.28 | 732.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.28 | 302.38 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 16.2 | 48.99 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 3.8 | 11.49 |
|  | 合计 | |  | |  | 7899.86 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 3261.42 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 528.35 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+E3 | |  | 117.35 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 10578.33 | 10578.33 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 | |  | 项 | | 1 | 1967.96 | 1967.96 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 12546.29 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － | 5607.15 | 2775.39 | | 761.85 | 7169.73 | 1433.94 | 10578.33 |
|  | 3-3-3 | 混凝土垫层 复合模板 | | 10m2 | 3.763 | 1565.86 | 956.89 | | 2.11 |  |  |  |
|  | 4-8-21 | 梁 模板 | | 10m2 | 4.48 | 2757.57 | 946.94 | | 428.24 |  |  |  |
|  | 4-8-11 | 底板 模板 | | 10m2 | 1.876 | 952.61 | 722.84 | | 281.96 |  |  |  |
|  | 4-8-14 | 墙 模板 | | 10m2 | 0.641 | 331.11 | 148.72 | | 49.54 |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | | 项 | － | 396.00 | 121.12 | | 1124.99 | 1629.24 | 325.85 | 1967.96 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 0.2 | 264.00 | 62.17 | | 587.90 |  |  |  |
|  | 19-3-35借 | 履带式推土机场外运输 | | 台次 | 0.2 | 132.00 | 58.95 | | 537.09 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 3.6000 | |  | 128.00 | 128.00 | 460.80 | 110.00 | |  | 396.00 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 54.4383 | |  | 117.00 | 117.00 | 6369.28 | 103.00 | |  | 5607.14 |  |  |  |
| 3 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 2.5000 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 14.05 | 3.10 | | 3.50 | 7.75 |  |  |  |
| 4 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 28.4212 | | 13 | 0.95 | 1.07 | 27.00 | 1.09 | | 1.23 | 30.98 |  |  |  |
| 5 | 02330005 | 草袋 | m2 | 2.8720 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 13.81 | 5.21 | | 5.89 | 14.96 |  |  |  |
| 6 | 03010649 | 六角螺栓带螺母 M12×200 | kg | 40.7951 | | 13 | 6.54 | 7.39 | 266.80 | 9.76 | | 11.03 | 398.16 |  |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.5261 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 19.68 | 7.88 | | 8.90 | 27.79 |  |  |  |
| 8 | 03630009 | 螺栓顶托 | 个 | 0.6272 | | 13 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | | 0.29 | 0.16 |  |  |  |
| 9 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0320 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 64.57 | 3075.22 | | 3475.00 | 98.41 |  |  |  |
| 10 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.2258 | | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 392.05 | 2563.72 | | 2897.00 | 578.89 |  |  |  |
| 11 | 14070029 | 脱模油 | kg | 7.6967 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 34.02 | 4.63 | | 5.23 | 35.64 |  |  |  |
| 12 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 3.7630 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 8.92 | 2.59 | | 2.93 | 9.75 |  |  |  |
| 13 | 29210045 | 钢模板连接件 | kg | 34.4226 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 133.90 | 3.70 | | 4.18 | 127.36 |  |  |  |
| 14 | 33010027 | 钢模支撑 | kg | 38.1801 | | 13 | 5.00 | 5.65 | 190.90 | 4.65 | | 5.26 | 177.54 |  |  |  |
| 15 | 35010013 | 钢模板 | kg | 47.4225 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 230.95 | 7.17 | | 8.10 | 340.02 |  |  |  |
| 16 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.2964 | | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 603.29 | 2346.90 | | 2652.00 | 695.62 |  |  |  |
| 17 | 35010017 | 胶合板模板 | m2 | 12.4819 | | 13 | 36.28 | 41.00 | 452.84 | 28.32 | | 32.00 | 353.49 |  |  |  |
| 18 | 990101025 | 履带式推土机 105kW | 台班 | 0.1000 | |  | 954.35 | 1031.58 | 95.44 | 911.85 | | 1031.58 | 91.19 |  |  |  |
| 19 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.1000 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 108.65 | 1047.84 | | 1183.07 | 104.78 |  |  |  |
| 20 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 1.0212 | |  | 720.12 | 773.58 | 735.39 | 682.34 | | 773.58 | 696.81 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.4000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 620.03 | 1501.50 | | 1688.08 | 600.60 |  |  |  |
| 22 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.9114 | |  | 28.23 | 30.97 | 25.73 | 28.23 | | 30.97 | 25.73 |  |  |  |
| 23 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.9793 | |  | 40.21 | 42.94 | 39.38 | 40.21 | | 42.94 | 39.38 |  |  |  |
| 24 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 344.34 | 365.48 | 344.34 | 328.42 | | 258.39 | 328.42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 11251.96 | － | | － | 10786.57 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区农电改造土建工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 684415.54 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 684415.54 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 54376.82 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 39217.01 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 11977.27 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.33 | 9102.73 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.84 | 5749.09 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.81 | 12387.92 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 10403.12 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 4038.05 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 718.64 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 66491.31 |
|  | 合计 | |  | |  | 120868.13 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |