|  |  | 邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 330070.62元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 叁拾叁万零柒拾元陆角贰分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 302601.29 |  |  |  |  | 17338.39 |
|  | 邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程 --建筑--PS |  | 202176.6 |  |  |  |  | 11762.32 |
|  | 邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程 --装饰--PS |  | 100424.69 |  |  |  |  | 5576.07 |
| 2 | 安装工程 |  | 27469.33 |  |  |  |  | 1703.16 |
|  | 邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程 --安装--PS |  | 27469.33 |  |  |  |  | 1703.16 |
| 合计 |  |  | 330070.62 |  |  |  |  | 19041.55 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 159964.59 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 159964.59 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 13756.21 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 8461.12 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 5295.09 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 11762.32 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 16693.48 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 202176.60 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.建筑物四周2米以内，厚度≦±300mm的挖 、填、运、找平 |  | m2 | 161 |  | 1.48 | 238.28 |  |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 1.包括建筑物及四周2米以内的建筑垃圾清 理 |  | m2 | 578.01 |  | 3.4 | 1965.23 |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.基础形式：条形基础 3.挖土深度：1.6米 |  | m3 | 132.08 |  | 14.18 | 1872.89 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 土方回填 1.回填材料要求：素土回填 2.回填质量要求：分层夯实 3.位置：条形基础 |  | m3 | 75.84 |  | 11.76 | 891.88 |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 垫层 1.部位：条形基础垫层 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 9.33 |  | 436.93 | 4076.56 |  |
| 6 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 22.61 |  | 411.27 | 9298.81 |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 1.柱种类、断面：240mm*240 mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 23.24 |  | 611.09 | 14201.73 |  |
| 8 | 010503004001 | 基础圈梁 基础圈梁 1.断面： 240*240 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 5.83 |  | 624.16 | 3638.85 |  |
| 9 | 010503004002 | 圈梁 1.断面： 240*200 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.56 |  | 614.01 | 957.86 |  |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 1.单梁：240mm*350mm 、240mm*400mm 、 240mm*250mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.41 |  | 492.1 | 2170.16 |  |
| 11 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25 240mm*180mm、 120mm*180mm |  | m3 | 1.83 |  | 648.25 | 1186.3 |  |
| 12 | 010401003001 | ±0.00以下实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级MU20烧结煤矸石 实心砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 24.98 |  | 520.05 | 12990.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 53489.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 53489.4 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 010401003002 | ±0.00以上实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU15 烧结煤 矸石实心砖 2.墙体类型： 实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 |  | m3 | 73.69 |  | 527.53 | 38873.69 |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类：商品混凝土120厚 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 20.31 |  | 468.92 | 9523.77 |  |
| 15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25 |  | m2 | 31.93 |  | 60.94 | 1945.81 |  |
| 16 | 010507005001 | 女儿墙压顶 1.断面： 240*100mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.25 |  | 665.01 | 831.26 |  |
| 17 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法 ：20厚水泥砂浆 2.砂浆厚度、配合比 ：1;2.5水泥砂浆、内 掺5%防水剂 3.本清单含地坪下60mm处水平防潮层 |  | m2 | 318.18 |  | 25.48 | 8107.23 |  |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋HPB300≤φ 10 |  | t | 0.339 |  | 7155.32 | 2425.65 |  |
| 19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 |  | t | 2.107 |  | 6093.56 | 12839.13 |  |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ18 |  | t | 1.72 |  | 5858.5 | 10076.62 |  |
| 21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 0.573 |  | 6634.69 | 3801.68 |  |
| 22 | 010902001001 | 水泥砂浆保护层屋面 1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光， 1mx1m分格，缝宽 20，密封胶嵌缝 2、隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3、防水层：4.0厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 204.68 |  | 55.76 | 11412.96 |  |
| 23 | 010507001001 | 散水 1、40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子 压实赶光 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实 、向外坡4% |  | m2 | 33.28 |  | 99.82 | 3322.01 |  |
| 24 | 010401012001 | 砖砌台阶 1.零星砌砖名称、部位：M5水泥砂浆砖砌台 阶 2.素土夯实 |  | m3 | 3.17 |  | 760.29 | 2410.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 105569.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 159059.33 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010507001003 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | 7.64 |  | 118.49 | 905.26 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 905.26 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 159964.59 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.建筑物四周2米以内，厚度≦ ±300mm的挖、填、运、找平 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.32 | 0.11 | 0.05 | 1.48 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.32 |  |  |  |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 1.包括建筑物及四周2米以内的建筑 垃圾清理 |  | m2 | － | 2.42 |  |  |  | 2.42 | 0.98 | 3.4 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.基础形式：条形基础 3.挖土深度：1.6米 |  | m3 | － | 8.42 |  |  | 2.35 | 8.42 | 3.41 | 14.18 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.095 | 0.63 |  |  | 2.35 |  |  |  |
|  | 1-2-8 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m |  | 10m3 | 0.01 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 土方回填 1.回填材料要求：素土回填 2.回填质量要求：分层夯实 3.位置：条形基础 |  | m3 | － | 7.70 |  |  | 1.90 | 5.32 | 2.16 | 11.76 |
|  | 1-4-13借 | 槽、坑机械夯填土 |  | 10m3 | 0.1 | 7.70 |  |  | 1.90 |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 垫层 1.部位：条形基础垫层 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | － | 117.93 | 284.94 |  | 0.98 | 81.48 | 33.08 | 436.93 |
|  | 2-1-13借 | [现C15<40mm]C154现浇无筋砼垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 117.93 | 284.94 |  | 0.98 |  |  |  |
| 6 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 73.92 | 316.11 |  | 0.51 | 51.07 | 20.73 | 411.27 |
|  | 4-2-4借 | [现C30<40mm]C204现浇砼无梁式带形 基础 |  | 10m3 | 0.1 | 73.92 | 316.11 |  | 0.51 |  |  |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 1.柱种类、断面：240mm*240 mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 238.59 | 304.42 |  | 1.15 | 164.84 | 66.93 | 611.09 |
|  | 4-2-20借 | [现C25<31.5mm][水泥砂浆1:2]C253 现浇构造柱 |  | 10m3 | 0.1 | 238.59 | 304.42 |  | 1.15 |  |  |  |
| 8 | 010503004001 | 基础圈梁 基础圈梁 1.断面： 240*240 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 237.71 | 319.10 |  | 0.66 | 164.24 | 66.69 | 624.16 |
|  | 4-2-26借 | [现C30<31.5mm]C253现浇圈梁 |  | 10m3 | 0.1 | 237.71 | 319.10 |  | 0.66 |  |  |  |
| 9 | 010503004002 | 圈梁 1.断面： 240*200 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 237.71 | 308.95 |  | 0.66 | 164.24 | 66.69 | 614.01 |
|  | 4-2-26借 | [现C25<31.5mm]C253现浇圈梁 |  | 10m3 | 0.1 | 237.71 | 308.95 |  | 0.66 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 1.单梁：240mm*350mm 、 240mm*400mm 、240mm*250mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 143.22 | 308.05 |  | 0.66 | 98.95 | 40.17 | 492.1 |
|  | 4-2-24借 | [现C25<31.5mm]C253现浇单梁.连续 梁 |  | 10m3 | 0.1 | 143.22 | 308.05 |  | 0.66 |  |  |  |
| 11 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25 240mm*180mm、120mm*180mm |  | m3 | － | 259.71 | 315.02 |  | 0.66 | 179.44 | 72.86 | 648.25 |
|  | 4-2-27借 | [现C25<31.5mm]C253现浇过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 259.71 | 315.02 |  | 0.66 |  |  |  |
| 12 | 010401003001 | ±0.00以下实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级MU20烧结 煤矸石实心砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | － | 139.92 | 318.13 |  | 5.19 | 139.92 | 56.81 | 520.05 |
|  | 4-1-7 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 318.13 |  | 5.19 |  |  |  |
| 13 | 010401003002 | ±0.00以上实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU15 烧结煤矸石实心砖 2.墙体类型： 实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合 砂浆 |  | m3 | － | 139.92 | 325.61 |  | 5.19 | 139.92 | 56.81 | 527.53 |
|  | 4-1-7 | [混合砂浆 M7.5]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 325.61 |  | 5.19 |  |  |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类：商品混凝土120厚 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 121.22 | 312.94 |  | 0.76 | 83.75 | 34.00 | 468.92 |
|  | 4-2-38借 | [现C25<20mm]C252现浇平板 |  | 10m3 | 0.1 | 121.22 | 312.94 |  | 0.76 |  |  |  |
| 15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25 |  | m2 | － | 22.99 | 31.38 |  | 0.12 | 15.88 | 6.45 | 60.94 |
|  | 4-2-49借 | [现C25<20mm]C202现浇雨蓬 |  | 10m2 | 0.1 | 22.99 | 31.38 |  | 0.12 |  |  |  |
| 16 | 010507005001 | 女儿墙压顶 1.断面： 240*100mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 263.89 | 327.10 |  |  | 182.32 | 74.02 | 665.01 |
|  | 4-2-58借 | [现C25<20mm]C202现浇压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 263.89 | 327.10 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法 ：20厚水泥砂浆 2.砂浆厚度、配合比 ：1;2.5水泥砂 浆、内掺5%防水剂 3.本清单含地坪下60mm处水平防潮层 |  | m2 | － | 9.13 | 12.01 |  | 0.63 | 9.13 | 3.71 | 25.48 |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.13 | 12.01 |  | 0.63 |  |  |  |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 HPB300≤φ10 |  | t | － | 2334.20 | 3792.79 |  | 80.64 | 2334.20 | 947.69 | 7155.32 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 1 | 2334.20 | 3792.79 |  | 80.64 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ10 |  | t | － | 1395.90 | 4050.95 |  | 79.97 | 1395.90 | 566.74 | 6093.56 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 4050.95 |  | 79.97 |  |  |  |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335（HRB400） ≤φ18 |  | t | － | 1070.30 | 4242.76 |  | 110.89 | 1070.30 | 434.55 | 5858.5 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 4242.76 |  | 110.89 |  |  |  |
| 21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤ φ6.5 |  | t | － | 1393.70 | 4346.11 |  | 329.03 | 1393.70 | 565.85 | 6634.69 |
|  | 5-4-67 | 砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 1 | 1393.70 | 4346.11 |  | 329.03 |  |  |  |
| 22 | 010902001001 | 水泥砂浆保护层屋面 1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆抹平 压光，1mx1m分格，缝宽 20，密封胶嵌缝 2、隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3、防水层：4.0厚SBS改性沥青防水 卷材 |  | m2 | － | 12.32 | 37.86 |  | 0.57 | 12.32 | 5.01 | 55.76 |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.68 | 10.73 |  | 0.57 |  |  |  |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.64 | 27.13 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010507001001 | 散水 1、40厚C20细石混凝土，上撒1：1水 泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实 、向外坡4% |  | m2 | － | 49.50 | 36.01 |  | 0.42 | 34.20 | 13.89 | 99.82 |
|  | 8-7-51借 | 细石砼散水 3:7灰土垫层 |  | 10m2 | 0.1 | 49.50 | 36.01 |  | 0.42 |  |  |  |
| 24 | 010401012001 | 砖砌台阶 1.零星砌砖名称、部位：M5水泥砂浆 砖砌台阶 2.素土夯实 |  | m3 | － | 280.94 | 358.77 |  | 6.52 | 280.94 | 114.06 | 760.29 |
|  | 4-1-24 | [水泥砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 197.78 | 316.57 |  | 4.79 |  |  |  |
|  | 11-2-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 台阶 20mm |  | 10m2 | 0.255 | 83.16 | 42.20 |  | 1.73 |  |  |  |
| 25 | 010507001003 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | － | 48.51 | 55.73 |  | 0.64 | 33.52 | 13.61 | 118.49 |
|  | 8-7-53借 | [现C20<40mm]砼坡道 3:7灰土垫层 砼厚100mm |  | 10m2 | 0.1 | 48.51 | 55.73 |  | 0.64 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00001 | 综合工日(土建) | 工日 | 157.3437 |  |  | 76.00 |  | 11958.12 | 110.00 |  |  | 17307.81 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 261.4493 |  |  | 110.00 | 110.00 | 28759.42 | 110.00 |  |  | 28759.42 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 2.1969 |  |  | 120.00 | 120.00 | 263.63 | 120.00 |  |  | 263.63 |  |  |  |
| 4 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 2.1491 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 8748.56 | 3921.24 |  | 4431.00 | 8427.14 |  |  |  |
| 5 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 1.7888 |  | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 7044.38 | 3997.35 |  | 4517.00 | 7150.46 |  |  |  |
| 6 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t | 0.5845 |  | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 2482.83 | 4070.80 |  | 4600.00 | 2379.38 |  |  |  |
| 7 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.3458 |  | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 1361.78 | 3668.14 |  | 4145.00 | 1268.44 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 29.9936 |  | 13 | 7.18 | 8.11 | 215.35 | 5.11 |  | 5.77 | 153.27 |  |  |  |
| 9 | 02330005 | 草袋 | m2 | 2.6298 |  | 13 | 4.72 | 5.33 | 12.41 | 4.44 |  | 5.02 | 11.68 |  |  |  |
| 10 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 25.9131 |  | 13 | 9.29 | 10.50 | 240.73 | 8.89 |  | 10.05 | 230.37 |  |  |  |
| 11 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 54.8615 |  | 3 | 577.67 | 595.00 | 31691.84 | 466.02 |  | 480.00 | 25566.56 |  |  |  |
| 12 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0819 |  | 13 | 2251.72 | 2544.44 | 184.42 | 3185.84 |  | 3600.00 | 260.92 |  |  |  |
| 13 | 12044 | 建筑油膏 | kg | 37.6147 |  |  | 2.99 |  | 112.47 | 2.99 |  |  | 112.47 |  |  |  |
| 14 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 236.6817 |  | 13 | 28.34 | 32.02 | 6707.56 | 19.47 |  | 22.00 | 4608.19 |  |  |  |
| 15 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 59.1935 |  | 13 | 33.79 | 38.18 | 2000.15 | 10.00 |  | 11.30 | 591.94 |  |  |  |
| 16 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 12.2337 |  | 13 | 5.75 | 6.50 | 70.34 | 3.98 |  | 4.50 | 48.69 |  |  |  |
| 17 | 14350015 | 防水剂 | kg | 421.9067 |  | 13 | 1.45 | 1.64 | 611.76 | 1.48 |  | 1.67 | 624.42 |  |  |  |
| 18 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 55.2472 |  | 9 | 4.92 | 5.36 | 271.82 | 5.50 |  | 6.00 | 303.86 |  |  |  |
| 19 | 26105 | 草袋 | m2 | 69.9662 |  |  | 4.52 |  | 316.25 | 4.52 |  |  | 316.25 |  |  |  |
| 20 | 26298 | 木柴 | kg | 11.2842 |  |  | 0.48 |  | 5.42 | 0.48 |  |  | 5.42 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 26371 | 水 | m3 | 27.0762 |  |  | 4.27 |  | 115.62 | 4.27 |  |  | 115.62 |  |  |  |
| 22 | 34110003 | 水 | m3 | 13.7333 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 80.61 | 4.15 |  | 4.27 | 56.99 |  |  |  |
| 23 | 51070 | 电动夯实机20-62Nm | 台班 | 6.6016 |  |  | 23.77 |  | 156.92 | 23.77 |  |  | 156.92 |  |  |  |
| 24 | 56017 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.1224 |  |  | 122.87 |  | 15.04 | 122.87 |  |  | 15.04 |  |  |  |
| 25 | 56066 | 砼振捣器(插入式) | 台班 | 4.7401 |  |  | 9.87 |  | 46.78 | 9.87 |  |  | 46.78 |  |  |  |
| 26 | 56067 | 砼振捣器(平板式) | 台班 | 1.6783 |  |  | 11.80 |  | 19.80 | 11.80 |  |  | 19.80 |  |  |  |
| 27 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 17.0703 |  |  | 306.11 | 323.57 | 5225.39 | 320.72 |  | 337.98 | 5474.79 |  |  |  |
| 28 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.6791 |  |  | 270.50 | 286.22 | 183.70 | 278.42 |  | 293.80 | 189.08 |  |  |  |
| 29 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 5.7866 |  |  | 281.31 | 298.44 | 1627.83 | 288.40 |  | 305.08 | 1668.86 |  |  |  |
| 30 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 10.9636 |  |  | 463.65 | 502.87 | 5083.27 | 459.15 |  | 496.28 | 5033.94 |  |  |  |
| 31 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.3302 |  |  | 692.95 | 782.86 | 228.81 | 639.27 |  | 722.24 | 211.09 |  |  |  |
| 32 | 81021 | C25现浇砼碎石<20 | m3 | 25.0765 |  | 3 | 202.62 | 208.70 | 5081.00 | 300.00 |  | 309.00 | 7522.95 |  |  |  |
| 33 | 81028 | C25现浇砼碎石<31.5 | m3 | 31.1571 |  | 3 | 197.65 | 203.58 | 6158.20 | 300.00 |  | 309.00 | 9347.13 |  |  |  |
| 34 | 81029 | C30现浇砼碎石<31.5 | m3 | 5.9175 |  | 3 | 212.00 | 218.36 | 1254.51 | 310.00 |  | 319.30 | 1834.43 |  |  |  |
| 35 | 81036 | C15现浇砼碎石<40 | m3 | 9.4233 |  | 3 | 166.20 | 171.19 | 1566.15 | 280.00 |  | 288.40 | 2638.52 |  |  |  |
| 36 | 81037 | C20现浇砼碎石<40 | m3 | 0.7716 |  | 3 | 181.49 | 186.93 | 140.04 | 290.00 |  | 298.70 | 223.76 |  |  |  |
| 37 | 81039 | C30现浇砼碎石<40 | m3 | 22.9492 |  | 3 | 206.25 | 212.44 | 4733.27 | 310.00 |  | 319.30 | 7114.25 |  |  |  |
| 38 | 81046 | C20细石砼 | m3 | 2.0234 |  | 3 | 219.22 | 225.80 | 443.57 | 290.00 |  | 298.70 | 586.79 |  |  |  |
| 39 | 81075 | 水泥砂浆1:1 | m3 | 0.2087 |  |  | 274.46 |  | 57.28 | 274.46 |  |  | 57.28 |  |  |  |
| 40 | 81077 | 水泥砂浆1:2 | m3 | 0.3486 |  |  | 244.23 |  | 85.14 | 244.23 |  |  | 85.14 |  |  |  |
| 41 | 81100 | 素水泥浆 | m3 | 0.0333 |  |  | 419.78 |  | 13.98 | 419.78 |  |  | 13.98 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 81141 | 3:7灰土 | m3 | 7.3568 |  |  | 78.12 |  | 574.71 | 78.12 |  |  | 574.71 |  |  |  |
| 43 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.2666 |  |  | 880.62 | 948.18 | 234.77 | 880.62 |  | 948.18 | 234.77 |  |  |  |
| 44 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.2510 |  |  | 1146.75 | 1255.95 | 287.83 | 1146.75 |  | 1255.95 | 287.83 |  |  |  |
| 45 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.2834 |  |  | 187.56 | 192.39 | 240.71 | 187.56 |  | 192.39 | 240.71 |  |  |  |
| 46 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 4.7456 |  |  | 178.82 | 180.12 | 848.61 | 178.82 |  | 180.12 | 848.61 |  |  |  |
| 47 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 1.0306 |  |  | 45.10 | 49.26 | 46.48 | 45.10 |  | 49.26 | 46.48 |  |  |  |
| 48 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.1950 |  |  | 27.15 | 29.24 | 32.44 | 27.15 |  | 29.24 | 32.44 |  |  |  |
| 49 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.4143 |  |  | 94.74 | 104.84 | 228.73 | 94.74 |  | 104.84 | 228.73 |  |  |  |
| 50 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.2195 |  |  | 121.70 | 134.92 | 26.71 | 121.70 |  | 134.92 | 26.71 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137897.14 | － |  | － | 143324.45 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 8461.12 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 5295.09 |
| 合计 |  |  |  | 13756.21 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 40981.59 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1151.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 261.26 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 66.88 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 39.19 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 984.08 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 223.35 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 57.18 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 33.5 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1313.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 298.14 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 76.32 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 44.72 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 215.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 20.68 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 5.29 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 3.1 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 1631.07 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5295.09 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 803.43 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 205.67 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 120.51 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 640.18 | 640.18 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 6620.94 | 6620.94 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 1200 | 1200 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8461.12 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 229.52 | 247.80 |  | 69.67 | 229.52 | 93.19 | 640.18 |
|  | 17-1-6 | 单排外钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 4.536 | 229.52 | 247.80 |  | 69.67 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － | 548.42 |  |  | 2892.11 | 638.12 | 259.08 |  |
|  | 19-1-4 | ±0.00以下无地下室带形基础垂直运 输 底层建筑面积≤500m2 |  | 10m2 |  | 548.42 |  |  | 2892.11 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 2240.07 | 3466.16 |  | 5.26 | 2240.07 | 909.45 | 6620.94 |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 |  | 10m2 | 0.349 | 40.29 | 100.25 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 18-1-6 | 带形基础（无梁式）钢筋混凝土组合 钢模板木支撑 |  | 10m2 | 1.188 | 350.16 | 298.03 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 18-1-38 | 构造柱组合钢模板钢支撑 |  | 10m2 | 0.575 | 249.29 | 147.07 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 1.192 | 306.87 | 548.29 |  | 1.50 |  |  |  |
|  | 18-1-56 | 矩形梁复合木模板对拉螺栓钢支撑 |  | 10m2 | 1.024 | 267.98 | 468.74 |  | 1.37 |  |  |  |
|  | 18-1-99 | 平板组合钢模板木支撑 |  | 10m2 | 3.536 | 844.14 | 1590.39 |  | 0.88 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 0.459 | 181.34 | 313.39 |  | 1.15 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  |  |  | 1200.00 |  |  | 1200 |
|  | 临时子目 | 挖掘机进出场 |  | 台次 | 1 |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 22.4509 |  |  | 110.00 | 110.00 | 2469.60 | 110.00 |  |  | 2469.60 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 33.4360 |  | 13 | 6.32 | 7.14 | 211.32 | 5.11 |  | 5.77 | 170.86 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.1395 |  | 13 | 7.18 | 8.11 | 1.00 | 5.11 |  | 5.77 | 0.71 |  |  |  |
| 4 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 3.7873 |  | 13 | 0.94 | 1.06 | 3.56 | 1.07 |  | 1.21 | 4.05 |  |  |  |
| 5 | 03010365 | 对拉螺栓 | kg | 0.0471 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.33 | 7.25 |  | 8.19 | 0.34 |  |  |  |
| 6 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 9.2632 |  | 13 | 6.18 | 6.98 | 57.25 | 4.82 |  | 5.45 | 44.65 |  |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 | kg | 18.5680 |  | 13 | 4.67 | 5.28 | 86.71 | 6.88 |  | 7.78 | 127.75 |  |  |  |
| 8 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0504 |  | 13 | 1512.74 | 1709.40 | 76.24 | 1858.41 |  | 2100.00 | 93.66 |  |  |  |
| 9 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.6795 |  | 13 | 2251.72 | 2544.44 | 1530.04 | 3185.84 |  | 3600.00 | 2164.78 |  |  |  |
| 10 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.9907 |  | 13 | 14.25 | 16.10 | 14.12 | 13.98 |  | 15.80 | 13.85 |  |  |  |
| 11 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.1134 |  | 13 | 4.96 | 5.61 | 0.56 | 5.06 |  | 5.72 | 0.57 |  |  |  |
| 12 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 8.3232 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 24.80 | 4.65 |  | 5.25 | 38.70 |  |  |  |
| 13 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 2.9380 |  | 13 | 15.29 | 17.28 | 44.92 | 17.04 |  | 19.26 | 50.06 |  |  |  |
| 14 | 18290003 | 塑料套管 | 套 | 1.6378 |  | 13 | 4.18 | 4.72 | 6.85 | 4.18 |  | 4.72 | 6.85 |  |  |  |
| 15 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 23.9232 |  | 13 | 3.93 | 4.44 | 94.02 | 3.93 |  | 4.44 | 94.02 |  |  |  |
| 16 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 8.2072 |  | 13 | 32.54 | 36.77 | 267.06 | 46.09 |  | 52.08 | 378.27 |  |  |  |
| 17 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 43.0183 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 262.84 | 6.19 |  | 7.00 | 266.28 |  |  |  |
| 18 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.0803 |  | 13 | 5.53 | 6.25 | 0.44 | 4.00 |  | 4.52 | 0.32 |  |  |  |
| 19 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 1.6275 |  | 13 | 5.38 | 6.08 | 8.76 | 4.00 |  | 4.52 | 6.51 |  |  |  |
| 20 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.1792 |  | 13 | 4.73 | 5.35 | 0.85 | 4.87 |  | 5.50 | 0.87 |  |  |  |
| 21 | 35020011 | 梁卡具模板用 | kg | 2.8927 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 15.45 | 7.73 |  | 8.74 | 22.36 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 12.5126 |  | 13 | 6.04 | 6.82 | 75.58 | 7.73 |  | 8.74 | 96.72 |  |  |  |
| 23 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0690 |  | 13 | 1725.66 | 1950.00 | 119.07 | 1863.72 |  | 2106.00 | 128.60 |  |  |  |
| 24 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.1461 |  | 13 | 6.38 | 7.21 | 0.93 | 5.49 |  | 6.20 | 0.80 |  |  |  |
| 25 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0051 |  |  | 463.65 | 502.87 | 2.36 | 459.15 |  | 496.28 | 2.34 |  |  |  |
| 26 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1542 |  |  | 451.83 | 489.27 | 69.67 | 451.83 |  | 489.27 | 69.67 |  |  |  |
| 27 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1561 |  |  | 28.23 | 30.97 | 4.41 | 28.23 |  | 30.97 | 4.41 |  |  |  |
| 28 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0161 |  |  | 54.45 | 60.74 | 0.88 | 54.45 |  | 60.74 | 0.88 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5449.62 | － |  | － | 6258.48 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00001 | 综合工日(土建) | 工日 | 157.3437 |  |  | 76.00 |  | 11958.12 | 110.00 |  |  | 17307.81 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 283.9002 |  |  | 110.00 | 110.00 | 31229.02 | 110.00 |  |  | 31229.02 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 2.1969 |  |  | 120.00 | 120.00 | 263.63 | 120.00 |  |  | 263.63 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 113.00 | 113.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 2.1491 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 8748.56 | 3921.24 |  | 4431.00 | 8427.14 |  |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 1.7888 |  | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 7044.38 | 3997.35 |  | 4517.00 | 7150.46 |  |  |  |
| 7 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t | 0.5845 |  | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 2482.83 | 4070.80 |  | 4600.00 | 2379.38 |  |  |  |
| 8 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.3458 |  | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 1361.78 | 3668.14 |  | 4145.00 | 1268.44 |  |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 33.4360 |  | 13 | 6.32 | 7.14 | 211.32 | 5.11 |  | 5.77 | 170.86 |  |  |  |
| 10 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 30.1331 |  | 13 | 7.18 | 8.11 | 216.35 | 5.11 |  | 5.77 | 153.98 |  |  |  |
| 11 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 3.7873 |  | 13 | 0.94 | 1.06 | 3.56 | 1.07 |  | 1.21 | 4.05 |  |  |  |
| 12 | 02330005 | 草袋 | m2 | 2.6298 |  | 13 | 4.72 | 5.33 | 12.41 | 4.44 |  | 5.02 | 11.68 |  |  |  |
| 13 | 03010365 | 对拉螺栓 | kg | 0.0471 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.33 | 7.25 |  | 8.19 | 0.34 |  |  |  |
| 14 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 25.9131 |  | 13 | 9.29 | 10.50 | 240.73 | 8.89 |  | 10.05 | 230.37 |  |  |  |
| 15 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 9.2632 |  | 13 | 6.18 | 6.98 | 57.25 | 4.82 |  | 5.45 | 44.65 |  |  |  |
| 16 | 03150139 | 圆钉 | kg | 18.5680 |  | 13 | 4.67 | 5.28 | 86.71 | 6.88 |  | 7.78 | 127.75 |  |  |  |
| 17 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 460.18 | 520.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 189.81 | 195.50 |  | 203.88 |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 19 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 369.75 | 380.84 |  | 466.02 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 20 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 54.8615 |  | 3 | 577.67 | 595.00 | 31691.84 | 466.02 |  | 480.00 | 25566.56 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0504 |  | 13 | 1512.74 | 1709.40 | 76.24 | 1858.41 |  | 2100.00 | 93.66 |  |  |  |
| 22 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.7614 |  | 13 | 2251.72 | 2544.44 | 1714.46 | 3185.84 |  | 3600.00 | 2425.70 |  |  |  |
| 23 | 12044 | 建筑油膏 | kg | 37.6147 |  |  | 2.99 |  | 112.47 | 2.99 |  |  | 112.47 |  |  |  |
| 24 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.9907 |  | 13 | 14.25 | 16.10 | 14.12 | 13.98 |  | 15.80 | 13.85 |  |  |  |
| 25 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 236.6817 |  | 13 | 28.34 | 32.02 | 6707.56 | 19.47 |  | 22.00 | 4608.19 |  |  |  |
| 26 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 59.1935 |  | 13 | 33.79 | 38.18 | 2000.15 | 10.00 |  | 11.30 | 591.94 |  |  |  |
| 27 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 12.2337 |  | 13 | 5.75 | 6.50 | 70.34 | 3.98 |  | 4.50 | 48.69 |  |  |  |
| 28 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.1134 |  | 13 | 4.96 | 5.61 | 0.56 | 5.06 |  | 5.72 | 0.57 |  |  |  |
| 29 | 14350015 | 防水剂 | kg | 421.9067 |  | 13 | 1.45 | 1.64 | 611.76 | 1.48 |  | 1.67 | 624.42 |  |  |  |
| 30 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 8.3232 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 24.80 | 4.65 |  | 5.25 | 38.70 |  |  |  |
| 31 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 55.2472 |  | 9 | 4.92 | 5.36 | 271.82 | 5.50 |  | 6.00 | 303.86 |  |  |  |
| 32 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 2.9380 |  | 13 | 15.29 | 17.28 | 44.92 | 17.04 |  | 19.26 | 50.06 |  |  |  |
| 33 | 18290003 | 塑料套管 | 套 | 1.6378 |  | 13 | 4.18 | 4.72 | 6.85 | 4.18 |  | 4.72 | 6.85 |  |  |  |
| 34 | 26105 | 草袋 | m2 | 69.9662 |  |  | 4.52 |  | 316.25 | 4.52 |  |  | 316.25 |  |  |  |
| 35 | 26298 | 木柴 | kg | 11.2842 |  |  | 0.48 |  | 5.42 | 0.48 |  |  | 5.42 |  |  |  |
| 36 | 26371 | 水 | m3 | 27.0762 |  |  | 4.27 |  | 115.62 | 4.27 |  |  | 115.62 |  |  |  |
| 37 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 23.9232 |  | 13 | 3.93 | 4.44 | 94.02 | 3.93 |  | 4.44 | 94.02 |  |  |  |
| 38 | 34110003 | 水 | m3 | 13.7333 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 80.61 | 4.15 |  | 4.27 | 56.99 |  |  |  |
| 39 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 8.2072 |  | 13 | 32.54 | 36.77 | 267.06 | 46.09 |  | 52.08 | 378.27 |  |  |  |
| 40 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 43.0183 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 262.84 | 6.19 |  | 7.00 | 266.28 |  |  |  |
| 41 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.0803 |  | 13 | 5.53 | 6.25 | 0.44 | 4.00 |  | 4.52 | 0.32 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 1.6275 |  | 13 | 5.38 | 6.08 | 8.76 | 4.00 |  | 4.52 | 6.51 |  |  |  |
| 43 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.1792 |  | 13 | 4.73 | 5.35 | 0.85 | 4.87 |  | 5.50 | 0.87 |  |  |  |
| 44 | 35020011 | 梁卡具模板用 | kg | 2.8927 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 15.45 | 7.73 |  | 8.74 | 22.36 |  |  |  |
| 45 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 12.5126 |  | 13 | 6.04 | 6.82 | 75.58 | 7.73 |  | 8.74 | 96.72 |  |  |  |
| 46 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0690 |  | 13 | 1725.66 | 1950.00 | 119.07 | 1863.72 |  | 2106.00 | 128.60 |  |  |  |
| 47 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.1461 |  | 13 | 6.38 | 7.21 | 0.93 | 5.49 |  | 6.20 | 0.80 |  |  |  |
| 48 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 17.0703 |  |  | 306.11 | 323.57 | 5225.39 | 320.72 |  | 337.98 | 5474.79 |  |  |  |
| 49 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.6791 |  |  | 270.50 | 286.22 | 183.70 | 278.42 |  | 293.80 | 189.08 |  |  |  |
| 50 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 5.7866 |  |  | 281.31 | 298.44 | 1627.83 | 288.40 |  | 305.08 | 1668.86 |  |  |  |
| 51 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 10.9687 |  |  | 463.65 | 502.87 | 5085.63 | 459.15 |  | 496.28 | 5036.28 |  |  |  |
| 52 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.3302 |  |  | 692.95 | 782.86 | 228.81 | 639.27 |  | 722.24 | 211.09 |  |  |  |
| 53 | 81021 | C25现浇砼碎石<20 | m3 | 25.0765 |  | 3 | 202.62 | 208.70 | 5081.00 | 300.00 |  | 309.00 | 7522.95 |  |  |  |
| 54 | 81028 | C25现浇砼碎石<31.5 | m3 | 31.1571 |  | 3 | 197.65 | 203.58 | 6158.20 | 300.00 |  | 309.00 | 9347.13 |  |  |  |
| 55 | 81029 | C30现浇砼碎石<31.5 | m3 | 5.9175 |  | 3 | 212.00 | 218.36 | 1254.51 | 310.00 |  | 319.30 | 1834.43 |  |  |  |
| 56 | 81036 | C15现浇砼碎石<40 | m3 | 9.4233 |  | 3 | 166.20 | 171.19 | 1566.15 | 280.00 |  | 288.40 | 2638.52 |  |  |  |
| 57 | 81037 | C20现浇砼碎石<40 | m3 | 0.7716 |  | 3 | 181.49 | 186.93 | 140.04 | 290.00 |  | 298.70 | 223.76 |  |  |  |
| 58 | 81039 | C30现浇砼碎石<40 | m3 | 22.9492 |  | 3 | 206.25 | 212.44 | 4733.27 | 310.00 |  | 319.30 | 7114.25 |  |  |  |
| 59 | 81046 | C20细石砼 | m3 | 2.0234 |  | 3 | 219.22 | 225.80 | 443.57 | 290.00 |  | 298.70 | 586.79 |  |  |  |
| 60 | 81075 | 水泥砂浆1:1 | m3 | 0.2087 |  |  | 274.46 |  | 57.28 | 274.46 |  |  | 57.28 |  |  |  |
| 61 | 81077 | 水泥砂浆1:2 | m3 | 0.3486 |  |  | 244.23 |  | 85.14 | 244.23 |  |  | 85.14 |  |  |  |
| 62 | 81100 | 素水泥浆 | m3 | 0.0333 |  |  | 419.78 |  | 13.98 | 419.78 |  |  | 13.98 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 63 | 81141 | 3:7灰土 | m3 | 7.3568 |  |  | 78.12 |  | 574.71 | 78.12 |  |  | 574.71 |  |  |  |
| 64 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 6.85 | 7.74 |  | 6.85 |  | 7.74 |  |  |  |  |
| 65 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 66 | 51070 | 电动夯实机20-62Nm | 台班 | 6.6016 |  |  | 23.77 |  | 156.92 | 23.77 |  |  | 156.92 |  |  |  |
| 67 | 56017 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.1224 |  |  | 122.87 |  | 15.04 | 122.87 |  |  | 15.04 |  |  |  |
| 68 | 56066 | 砼振捣器(插入式) | 台班 | 4.7401 |  |  | 9.87 |  | 46.78 | 9.87 |  |  | 46.78 |  |  |  |
| 69 | 56067 | 砼振捣器(平板式) | 台班 | 1.6783 |  |  | 11.80 |  | 19.80 | 11.80 |  |  | 19.80 |  |  |  |
| 70 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.2666 |  |  | 880.62 | 948.18 | 234.77 | 880.62 |  | 948.18 | 234.77 |  |  |  |
| 71 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.2510 |  |  | 1146.75 | 1255.95 | 287.83 | 1146.75 |  | 1255.95 | 287.83 |  |  |  |
| 72 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1542 |  |  | 451.83 | 489.27 | 69.67 | 451.83 |  | 489.27 | 69.67 |  |  |  |
| 73 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.2834 |  |  | 187.56 | 192.39 | 240.71 | 187.56 |  | 192.39 | 240.71 |  |  |  |
| 74 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 4.7456 |  |  | 178.82 | 180.12 | 848.61 | 178.82 |  | 180.12 | 848.61 |  |  |  |
| 75 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 1.0306 |  |  | 45.10 | 49.26 | 46.48 | 45.10 |  | 49.26 | 46.48 |  |  |  |
| 76 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.1950 |  |  | 27.15 | 29.24 | 32.44 | 27.15 |  | 29.24 | 32.44 |  |  |  |
| 77 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1561 |  |  | 28.23 | 30.97 | 4.41 | 28.23 |  | 30.97 | 4.41 |  |  |  |
| 78 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0161 |  |  | 54.45 | 60.74 | 0.88 | 54.45 |  | 60.74 | 0.88 |  |  |  |
| 79 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.4143 |  |  | 94.74 | 104.84 | 228.73 | 94.74 |  | 104.84 | 228.73 |  |  |  |
| 80 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.2195 |  |  | 121.70 | 134.92 | 26.71 | 121.70 |  | 134.92 | 26.71 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143346.76 | － |  | － | 149582.93 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 172089.73 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 173720.8 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 11762.32 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 7950.54 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 4285.03 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 2.34 | 4026.9 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 258.13 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 963.7 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1118.58 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1583.23 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2615.76 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1015.33 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 180.69 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 16693.48 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 28455.8 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 82448.95 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 82448.95 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4107.72 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4107.72 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 5576.07 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8291.95 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 100424.69 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 1.粘结层厚度、材料种类：1.5-2厚聚氯乙 烯板，专用胶粘剂粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 |  | m2 | 131.47 |  | 75.48 | 9923.36 |  |
| 2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 |  | m2 | 3.51 |  | 55.68 | 195.44 |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬 性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300mm 5厚陶瓷棉砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 3.51 |  | 92.92 | 326.15 |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：除卫生间全部房间 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂 浆，素水泥浆一道 3-4厚1：1水泥砂浆加水 重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘结层 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 433.01 |  | 32.54 | 14090.15 |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂 浆压实抹平，1.5厚聚合物水泥防水涂料， 素水泥浆一道 3-4厚1：1水泥砂浆加水重 20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘结层 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 22.57 |  | 58.23 | 1314.25 |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 内墙 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：两遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 6.含室内独立柱装饰 |  | m2 | 253.22 |  | 12 | 3038.64 |  |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：治疗室全部，其他房间1.8米 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600mm 4-5厚陶瓷棉砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 179.73 |  | 104.64 | 18806.95 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47694.94 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 47694.94 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型：卫生室 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600mm 4-5厚陶瓷棉砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 22.57 |  | 104.64 | 2361.72 |  |
| 9 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：专用界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 ，6厚1:2.5水泥砂浆找平，5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤 维网布 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 207.14 |  | 41.02 | 8496.88 |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位： 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：2遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 |  | m2 | 207.14 |  | 12 | 2485.68 |  |
| 11 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式：80厚挤塑聚苯板 |  | m2 |  |  | 62.5 |  |  |
| 12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：内墙腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：2遍乳胶漆 |  | m2 | 134.97 |  | 12 | 1619.64 |  |
| 13 | 011301001001 | 天棚抹灰 雨棚、挑檐底 1.基层类型： 2.抹灰厚度、材料种类：20厚 3.砂浆配合比 |  | m2 | 65.19 |  | 28.69 | 1870.3 |  |
| 14 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：2.70m 2.龙骨材料种类、规格、中距：@600 3.面层材料品种、规格：石膏板 4.腻子种类：成品柔性耐水腻子 5.刮腻子要求：2遍 6.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 |  | m2 |  |  | 60 |  |  |
| 15 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：9厚1：3水泥砂浆 压实抹平 3.面层材料品种、规格、颜色：1.0厚不锈 钢板成品踢脚与卡件安装，固定配套金属卡 件，间距300 |  | m | 27.21 |  | 32.98 | 897.39 |  |
| 16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 坡道栏杆 坡道栏杆： 暂按高120cm |  | m | 5.45 |  | 110 | 599.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18331.11 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 66026.05 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 010802001001 | 铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：M1021、1121 3.门框、扇材质：铝合金 |  | m2 | 17.22 |  | 230 | 3960.6 |  |
| 18 | 010802001002 | 钢化玻璃平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1824 3.门框、扇材质：钢化玻璃平开门 |  | m2 | 4.32 |  | 590 | 2548.8 |  |
| 19 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:双玻塑钢推拉窗 2.包含五金件 |  | m2 | 30.6 |  | 230 | 7038 |  |
| 20 | 010807001002 | 无框整块钢化玻璃窗 无框整块钢化玻璃窗GC1509 |  | m2 | 2.7 |  | 180 | 486 |  |
| 21 | 010807001003 | 防盗棂 1.窗代号及洞口尺寸 ： 2.框外围尺寸： 3.框、扇材质：不锈钢 |  | m2 | 26.55 |  | 90 | 2389.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16422.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 82448.95 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 1.粘结层厚度、材料种类：1.5-2厚 聚氯乙烯板，专用胶粘剂粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 |  | m2 | － | 19.52 | 46.26 |  | 0.04 | 19.52 | 9.66 | 75.48 |
|  | 11-4-21 | 楼、地面聚氯乙烯板 卷材 |  | 10m2 | 0.1 | 14.04 | 29.70 |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 5.48 | 16.56 |  | 0.04 |  |  |  |
| 2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 |  | m2 | － | 17.37 | 29.20 |  | 0.50 | 17.37 | 8.61 | 55.68 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 5.49 | 16.59 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 11-2-1 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 楼地 面20mm |  | 10m2 | 0.1 | 11.88 | 12.61 |  | 0.46 |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色： 300*300mm 5厚陶瓷棉砖铺实拍平， 稀水泥浆擦缝 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 33.84 | 41.26 |  | 1.07 | 33.84 | 16.75 | 92.92 |
|  | 11-3-27 | [水泥抹灰砂浆 1:3]楼地面 水泥砂 浆 周长≤1200mm |  | 10m2 | 0.1 | 33.84 | 41.26 |  | 1.07 |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：除卫生间全部房间 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3 水泥砂浆，素水泥浆一道 3-4厚1：1 水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套 专用胶黏剂）粘结层 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 16.44 | 7.58 |  | 0.39 | 16.44 | 8.13 | 32.54 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.58 |  | 0.39 |  |  |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3 水泥砂浆压实抹平，1.5厚聚合物水 泥防水涂料，素水泥浆一道 3-4厚1 ：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配 套专用胶黏剂）粘结层 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 19.63 | 28.50 |  | 0.39 | 19.63 | 9.71 | 58.23 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.58 |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 9-2-36 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 厚2mm 立面 |  | 10m2 | 0.067 | 3.93 | 27.07 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-38 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 每增 减0.5mm 立面 |  | 10m2 | -0.067 | -0.74 | -6.15 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 内墙 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：两遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 6.含室内独立柱装饰 |  | m2 | － |  | 12.00 |  |  |  |  | 12 |
|  | 临时子目 | 两遍腻子两遍乳胶漆 |  | m2 | 1 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：治疗室全部，其他房间 1.8米 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色： 300*600mm 4-5厚陶瓷棉砖，白水泥 擦缝或填缝剂填缝 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 42.48 | 40.72 |  | 0.41 | 42.48 | 21.03 | 104.64 |
|  | 12-2-26 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴全 瓷墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 42.48 | 40.72 |  | 0.41 |  |  |  |
| 8 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型：卫生室 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色： 300*600mm 4-5厚陶瓷棉砖，白水泥 擦缝或填缝剂填缝 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 42.48 | 40.72 |  | 0.41 | 42.48 | 21.03 | 104.64 |
|  | 12-2-26 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴全 瓷墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 42.48 | 40.72 |  | 0.41 |  |  |  |
| 9 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：专用界面 剂 3.面层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆，6厚1:2.5水泥砂浆找平，5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 24.14 | 12.88 |  | 0.49 | 24.14 | 11.95 | 41.02 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.53 |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 9-2-73 | 聚合物水泥防水砂浆 厚10mm |  | 10m2 |  | 5.61 | 6.80 |  | 0.23 |  |  |  |
|  | 9-2-74 | 聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm厚 |  | 10m2 |  | -2.31 | -3.40 |  | -0.13 |  |  |  |
|  | 10-1-73 | 立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层 布 |  | 10m2 | 0.1 | 4.40 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位： 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：2遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 |  | m2 | － |  | 12.00 |  |  |  |  | 12 |
|  | 临时子目 | 两遍腻子两遍乳胶漆 |  | m2 | 1 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 11 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式：80厚挤塑聚苯板 |  | m2 |  | 18.81 | 34.15 |  | 0.23 | 18.81 | 9.31 | 62.5 |
|  | 10-1-73 | 立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层 布 |  | 10m2 |  | 4.40 | 1.95 |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-49 | 聚合物砂浆满粘聚苯保温板 |  | 10m2 |  | 14.41 | 32.20 |  | 0.23 |  |  |  |
| 12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：内墙腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：2遍乳胶漆 |  | m2 | － |  | 12.00 |  |  |  |  | 12 |
|  | 临时子目 | 天棚刮腻子，粉刷涂料 |  | m2 | 1 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011301001001 | 天棚抹灰 雨棚、挑檐底 1.基层类型： 2.抹灰厚度、材料种类：20厚 3.砂浆配合比 |  | m2 | － | 15.72 | 4.94 |  | 0.25 | 15.72 | 7.78 | 28.69 |
|  | 13-1-2 | 混凝土面天棚 水泥砂浆（厚度5+3mm ） |  | 10m2 | 0.1 | 15.72 | 4.94 |  | 0.25 |  |  |  |
| 14 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： 2.70m 2.龙骨材料种类、规格、中距：@600 3.面层材料品种、规格：石膏板 4.腻子种类：成品柔性耐水腻子 5.刮腻子要求：2遍 6.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 |  | m2 |  |  | 60.00 |  |  |  |  | 60 |
|  | 临时子目 | 石膏板吊顶 |  | m2 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：9厚1：3水 泥砂浆压实抹平 3.面层材料品种、规格、颜色：1.0 厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装，固 定配套金属卡件，间距300 |  | m | － | 3.48 | 27.24 |  | 0.54 | 3.48 | 1.72 | 32.98 |
|  | 11-4-19调 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) |  | 10m | 0.1 | 3.48 | 27.24 |  | 0.54 |  |  |  |
| 16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 坡道栏杆 坡道栏杆： 暂按高120cm |  | m | － |  | 110.00 |  |  |  |  | 110 |
|  | 临时子目 | 坡道栏杆 |  | m | 1 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010802001001 | 铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：M1021、1121 3.门框、扇材质：铝合金 |  | m2 | － |  | 230.00 |  |  |  |  | 230 |
|  | 临时子目 | 铝合金门 |  | m2 | 1 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010802001002 | 钢化玻璃平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1824 3.门框、扇材质：钢化玻璃平开门 |  | m2 | － |  | 590.00 |  |  |  |  | 590 |
|  | 临时子目 | 钢化玻璃平开门 |  | m2 | 1 |  | 590.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 19 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:双玻塑钢推拉 窗 2.包含五金件 |  | m2 | － |  | 230.00 |  |  |  |  | 230 |
|  | 临时子目 | 双玻塑钢推拉窗 |  | m2 | 1 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010807001002 | 无框整块钢化玻璃窗 无框整块钢化玻璃窗GC1509 |  | m2 | － |  | 180.00 |  |  |  |  | 180 |
|  | 临时子目 | 无框整块钢化玻璃窗 |  | m2 | 1 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010807001003 | 防盗棂 1.窗代号及洞口尺寸 ： 2.框外围尺寸： 3.框、扇材质：不锈钢 |  | m2 | － |  | 90.00 |  |  |  |  | 90 |
|  | 临时子目 | 防盗棂 |  | m2 | 1 |  | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 15.6629 |  |  | 110.00 | 110.00 | 1722.92 | 110.00 |  |  | 1722.92 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 188.4552 |  |  | 120.00 | 120.00 | 22614.62 | 120.00 |  |  | 22614.62 |  |  |  |
| 3 | 01290225 | 不锈钢板踢脚(成品) | m | 28.5705 |  | 13 | 19.47 | 22.00 | 556.27 | 16.96 |  | 19.17 | 484.56 |  |  |  |
| 4 | 01610025 | 金属卡件 | 个 | 107.1394 |  | 13 | 0.70 | 0.79 | 75.00 | 0.88 |  | 0.99 | 94.28 |  |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 4.0541 |  | 13 | 1.82 | 2.06 | 7.38 | 2.19 |  | 2.47 | 8.88 |  |  |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg | 4.6875 |  | 13 | 6.95 | 7.85 | 32.58 | 6.19 |  | 7.00 | 29.02 |  |  |  |
| 7 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.3147 |  | 13 | 66.97 | 75.68 | 21.08 | 66.39 |  | 75.02 | 20.89 |  |  |  |
| 8 | 03150125 | 射钉 | 个 | 214.2788 |  | 13 | 0.11 | 0.12 | 23.57 | 0.28 |  | 0.32 | 60.00 |  |  |  |
| 9 | 04010017 | 白水泥 | kg | 21.1984 |  | 13 | 0.69 | 0.78 | 14.63 | 0.46 |  | 0.52 | 9.75 |  |  |  |
| 10 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 3.5802 |  | 13 | 50.44 | 57.00 | 180.59 | 30.97 |  | 35.00 | 110.88 |  |  |  |
| 11 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 212.4150 |  | 13 | 60.77 | 68.67 | 12908.46 | 31.86 |  | 36.00 | 6767.54 |  |  |  |
| 12 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 227.8540 |  | 13 | 1.60 | 1.81 | 364.57 | 1.77 |  | 2.00 | 403.30 |  |  |  |
| 13 | 13050057 | 聚合物复合改性沥青防水涂 料 | kg | 29.1607 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 438.58 | 16.19 |  | 18.30 | 472.11 |  |  |  |
| 14 | 13330013 | 聚氯乙烯卷材 | m2 | 144.6170 |  | 13 | 29.72 | 33.58 | 4298.02 | 19.47 |  | 22.00 | 2815.69 |  |  |  |
| 15 | 14410003 | 108胶 | kg | 4.9564 |  | 13 | 2.04 | 2.30 | 10.11 | 2.52 |  | 2.85 | 12.49 |  |  |  |
| 16 | 14410075 | 万能胶 | kg | 59.1615 |  | 13 | 19.24 | 21.74 | 1138.27 | 18.14 |  | 20.50 | 1073.19 |  |  |  |
| 17 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.0211 |  | 13 | 17.27 | 19.52 | 0.36 | 6.69 |  | 7.56 | 0.14 |  |  |  |
| 18 | 34110003 | 水 | m3 | 8.8041 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 51.68 | 4.03 |  | 4.15 | 35.48 |  |  |  |
| 19 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.1483 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.12 | 1.00 |  | 1.13 | 0.15 |  |  |  |
| 20 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.9023 |  |  | 494.83 | 544.56 | 446.49 | 478.14 |  | 524.69 | 431.43 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 3.6105 |  |  | 463.65 | 502.87 | 1674.01 | 459.11 |  | 496.25 | 1657.62 |  |  |  |
| 22 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 1.4417 |  |  | 452.72 | 488.62 | 652.69 | 451.89 |  | 486.05 | 651.49 |  |  |  |
| 23 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 9.6305 |  |  | 415.45 | 446.50 | 4000.99 | 417.48 |  | 447.17 | 4020.54 |  |  |  |
| 24 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.2113 |  |  | 692.95 | 782.86 | 146.42 | 639.23 |  | 722.21 | 135.07 |  |  |  |
| 25 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 8.1802 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 3573.85 | 271.84 |  | 280.00 | 2223.71 |  |  |  |
| 26 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.9517 |  |  | 178.82 | 180.12 | 349.00 | 178.82 |  | 180.12 | 349.00 |  |  |  |
| 27 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.6695 |  |  | 7.74 | 8.49 | 5.18 | 7.74 |  | 8.49 | 5.18 |  |  |  |
| 28 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.3477 |  |  | 48.43 | 53.36 | 16.84 | 48.43 |  | 53.36 | 16.84 |  |  |  |
| 29 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.3660 |  |  | 40.21 | 42.94 | 14.72 | 40.21 |  | 42.94 | 14.72 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55339.00 | － |  | － | 46241.49 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4107.72 |
| 合计 |  |  |  | 4107.72 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 24337.75 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 995.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 221.47 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 71.31 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 38.31 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 897.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 199.57 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 64.26 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 34.53 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 1121.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 249.46 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 80.33 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 43.16 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 125.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 11.93 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 3.84 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 2.06 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 968.64 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4107.72 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 682.43 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 219.74 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 118.06 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 15.6629 |  |  | 110.00 | 110.00 | 1722.92 | 110.00 |  |  | 1722.92 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 188.4552 |  |  | 120.00 | 120.00 | 22614.62 | 120.00 |  |  | 22614.62 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 113.00 | 113.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01290225 | 不锈钢板踢脚(成品) | m | 28.5705 |  | 13 | 19.47 | 22.00 | 556.27 | 16.96 |  | 19.17 | 484.56 |  |  |  |
| 5 | 01610025 | 金属卡件 | 个 | 107.1394 |  | 13 | 0.70 | 0.79 | 75.00 | 0.88 |  | 0.99 | 94.28 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 4.0541 |  | 13 | 1.82 | 2.06 | 7.38 | 2.19 |  | 2.47 | 8.88 |  |  |  |
| 7 | 02270019 | 棉纱 | kg | 4.6875 |  | 13 | 6.95 | 7.85 | 32.58 | 6.19 |  | 7.00 | 29.02 |  |  |  |
| 8 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.3147 |  | 13 | 66.97 | 75.68 | 21.08 | 66.39 |  | 75.02 | 20.89 |  |  |  |
| 9 | 03150125 | 射钉 | 个 | 214.2788 |  | 13 | 0.11 | 0.12 | 23.57 | 0.28 |  | 0.32 | 60.00 |  |  |  |
| 10 | 04010017 | 白水泥 | kg | 21.1984 |  | 13 | 0.69 | 0.78 | 14.63 | 0.46 |  | 0.52 | 9.75 |  |  |  |
| 11 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 460.18 | 520.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 12 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 189.81 | 195.50 |  | 203.88 |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 13 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 3.5802 |  | 13 | 50.44 | 57.00 | 180.59 | 30.97 |  | 35.00 | 110.88 |  |  |  |
| 14 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 212.4150 |  | 13 | 60.77 | 68.67 | 12908.46 | 31.86 |  | 36.00 | 6767.54 |  |  |  |
| 15 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 227.8540 |  | 13 | 1.60 | 1.81 | 364.57 | 1.77 |  | 2.00 | 403.30 |  |  |  |
| 16 | 13050057 | 聚合物复合改性沥青防水涂 料 | kg | 29.1607 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 438.58 | 16.19 |  | 18.30 | 472.11 |  |  |  |
| 17 | 13330013 | 聚氯乙烯卷材 | m2 | 144.6170 |  | 13 | 29.72 | 33.58 | 4298.02 | 19.47 |  | 22.00 | 2815.69 |  |  |  |
| 18 | 14410003 | 108胶 | kg | 4.9564 |  | 13 | 2.04 | 2.30 | 10.11 | 2.52 |  | 2.85 | 12.49 |  |  |  |
| 19 | 14410075 | 万能胶 | kg | 59.1615 |  | 13 | 19.24 | 21.74 | 1138.27 | 18.14 |  | 20.50 | 1073.19 |  |  |  |
| 20 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.0211 |  | 13 | 17.27 | 19.52 | 0.36 | 6.69 |  | 7.56 | 0.14 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 34110003 | 水 | m3 | 8.8041 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 51.68 | 4.03 |  | 4.15 | 35.48 |  |  |  |
| 22 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.1483 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.12 | 1.00 |  | 1.13 | 0.15 |  |  |  |
| 23 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.9023 |  |  | 494.83 | 544.56 | 446.49 | 478.14 |  | 524.69 | 431.43 |  |  |  |
| 24 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 3.6105 |  |  | 463.65 | 502.87 | 1674.01 | 459.11 |  | 496.25 | 1657.62 |  |  |  |
| 25 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 1.4417 |  |  | 452.72 | 488.62 | 652.69 | 451.89 |  | 486.05 | 651.49 |  |  |  |
| 26 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 9.6305 |  |  | 415.45 | 446.50 | 4000.99 | 417.48 |  | 447.17 | 4020.54 |  |  |  |
| 27 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.2113 |  |  | 692.95 | 782.86 | 146.42 | 639.23 |  | 722.21 | 135.07 |  |  |  |
| 28 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 8.1802 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 3573.85 | 271.84 |  | 280.00 | 2223.71 |  |  |  |
| 29 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 30 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.9517 |  |  | 178.82 | 180.12 | 349.00 | 178.82 |  | 180.12 | 349.00 |  |  |  |
| 31 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.6695 |  |  | 7.74 | 8.49 | 5.18 | 7.74 |  | 8.49 | 5.18 |  |  |  |
| 32 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.3477 |  |  | 48.43 | 53.36 | 16.84 | 48.43 |  | 53.36 | 16.84 |  |  |  |
| 33 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.3660 |  |  | 40.21 | 42.94 | 14.72 | 40.21 |  | 42.94 | 14.72 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55339.00 | － |  | － | 46241.49 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 85588.03 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 86556.67 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 5576.07 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3680.29 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 2131.14 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 2.34 | 2002.76 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 128.38 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 102.71 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 85.59 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 1360.85 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1300.94 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 504.97 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 89.87 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 8291.95 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 13868.02 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 22279.49 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 22279.49 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1218.57 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1218.57 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1703.16 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 2268.11 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 27469.33 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  | 1275.21 | 1275.21 |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | 7 |  | 21.87 | 153.09 |  |
| 3 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | 2 |  | 21.85 | 43.7 |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 1.名称：暗装普通插座（安全型） 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地0.3米 |  | 个 | 17 |  | 22.88 | 388.96 |  |
| 5 | 030404035002 | 插座 1.名称：壁挂式空调插座 2.材质 3.规格：250V 16A 4.安装方式:距地2.0米 |  | 个 | 8 |  | 23.36 | 186.88 |  |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、插座盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | 34 |  | 8.99 | 305.66 |  |
| 7 | 030411006002 | 接线盒 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | 9 |  | 4.04 | 36.36 |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 245.92 |  | 27.9 | 6861.17 |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 203.36 |  | 3.65 | 742.26 |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 144.24 |  | 4.03 | 581.29 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10574.58 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10574.58 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯2*36W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 9 |  | 60.94 | 548.46 |  |
| 12 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 5 |  | 55.5 | 277.5 |  |
| 13 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:防水防尘灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 1 |  | 63.44 | 63.44 |  |
| 14 | 030404033001 | 排气扇 1.名称：排气扇22W 2.型号 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 1 |  | 212.66 | 212.66 |  |
| 15 | 030409001001 | 接地极 1.名称 2.材质 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 |  | m | 52.56 |  | 74.31 | 3905.73 |  |
| 16 | 030502001001 | 机柜、机架 1.名称:网络机柜 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 1 |  | 474.1 | 474.1 |  |
| 17 | 030411001002 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 60.44 |  | 27.9 | 1686.28 |  |
| 18 | 030502006001 | 大对数电缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | 62.1 |  | 3.45 | 214.25 |  |
| 19 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：双口网络插座 2.类别 3.规格 4.安装方式:距地0.3m 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 9 |  | 21.16 | 190.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7572.86 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 18147.44 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De32 4.连接形式：热熔 |  | m | 1.5 |  | 18.08 | 27.12 |  |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De25 4.连接形式：热熔 |  | m | 14 |  | 31.2 | 436.8 |  |
| 22 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De20 4.连接形式：热熔 |  | m | 7.5 |  | 28.4 | 213 |  |
| 23 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U/De110 4.连接形式：粘结 |  | m | 1.5 |  | 33.99 | 50.99 |  |
| 24 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U/De75 4.连接形式：粘结 |  | m | 14 |  | 56.81 | 795.34 |  |
| 25 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内 3.材质、规格：PVC-U/De50 4.连接形式：粘结 |  | m | 7.5 |  | 39.86 | 298.95 |  |
| 26 | 031003005001 | 塑料阀门 1.规格 2.连接形式 |  | 个 | 1 |  | 27.18 | 27.18 |  |
| 27 | 031004003001 | 洗脸盆 1.组装形式：成套洗脸盆（包含水嘴，阀门 及配件） |  | 组 | 5 |  | 376.12 | 1880.6 |  |
| 28 | 031004006001 | 大便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  | 371.12 | 371.12 |  |
| 29 | 031004014001 | 地漏 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN50 3.部位： |  | 个 | 1 |  | 30.95 | 30.95 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4132.05 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 22279.49 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | － | 252.48 | 803.08 |  |  | 252.48 | 219.65 | 1275.21 |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m 以下 |  | 台 | 1 | 252.48 | 95.12 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0014 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  | 707.96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | － | 7.44 | 7.96 |  |  | 7.44 | 6.47 | 21.87 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0034 | 照明开关 |  | 只 | 1.02 |  | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | － | 7.80 | 7.26 |  |  | 7.80 | 6.79 | 21.85 |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 |  | 套 | 1 | 7.80 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0022 | 双联开关10A |  | 只 | 1.02 |  | 6.15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 1.名称：暗装普通插座（安全型） 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地0.3米 |  | 个 | － | 6.84 | 10.09 |  |  | 6.84 | 5.95 | 22.88 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 |  | 套 | 1 | 6.84 | 0.79 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0002 | 暗装普通插座（安全型） |  | 套 | 1.02 |  | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404035002 | 插座 1.名称：壁挂式空调插座 2.材质 3.规格：250V 16A 4.安装方式:距地2.0米 |  | 个 | － | 7.08 | 10.12 |  |  | 7.08 | 6.16 | 23.36 |
|  | 4-14-384 | 普通插座安装 暗插座30A 单相 |  | 套 | 1 | 7.08 | 1.09 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0003 | 壁挂式空调插座 |  | 套 | 1.02 |  | 9.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、插座盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | － | 4.00 | 1.51 |  |  | 4.00 | 3.48 | 8.99 |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 |  | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0011 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 030411006002 | 接线盒 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | － | 1.62 | 1.01 |  |  | 1.62 | 1.41 | 4.04 |
|  | 4-12-235 | 接线盒安装 接线盒盖 |  | 10个 | 0.1 | 1.62 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0012 | 接线盒盖 |  | 个 | 1.02 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 11.88 | 5.57 |  | 0.12 | 11.88 | 10.33 | 27.9 |
|  | 4-12-25 | 钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构 明配 公称口径 25mm以下 |  | 100m | 0.01 | 11.88 | 2.66 |  | 0.12 |  |  |  |
|  | zc14_0009 | 镀锌钢管dn20 |  | m | 1.03 |  | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管 暗配 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | － | 0.97 | 1.84 |  |  | 0.97 | 0.84 | 3.65 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0001 | BV-2.5mm2 |  | m | 1.16 |  | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管 暗配 2.型号、规格：BV-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | － | 0.86 | 2.42 |  |  | 0.86 | 0.75 | 4.03 |
|  | 4-13-25 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.86 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0007 | 电线BV-4mm2 |  | m | 1.05 |  | 2.23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯2*36W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | － | 21.00 | 21.67 |  |  | 21.00 | 18.27 | 60.94 |
|  | 4-14-214 | 成套型荧光灯 吸顶式 双管 |  | 套 | 1 | 21.00 | 2.01 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0020 | 双管荧光灯2*36W |  | 套 | 1.01 |  | 19.66 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | － | 16.56 | 24.53 |  |  | 16.56 | 14.41 | 55.5 |
|  | 4-14-1 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0031 | 吸顶灯22W |  | 套 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 13 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:防水防尘灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | － | 23.04 | 20.36 |  |  | 23.04 | 20.04 | 63.44 |
|  | 4-14-229 | 防尘防水灯安装 吸顶式 |  | 套 | 1 | 23.04 | 2.48 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0010 | 防水防尘灯22W |  | 套 | 1.01 |  | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404033001 | 排气扇 1.名称：排气扇22W 2.型号 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | － | 65.16 | 90.81 |  |  | 65.16 | 56.69 | 212.66 |
|  | 4-15-69 | 风扇 轴流排气扇 |  | 台 | 1 | 65.16 | 2.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0013 | 排气扇 |  | 台 | 1 |  | 88.50 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030409001001 | 接地极 1.名称 2.材质 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 |  | m | － | 25.62 | 14.27 |  | 12.12 | 25.62 | 22.30 | 74.31 |
|  | 4-10-61 | 利用底板钢筋作接地极 |  | m2 | 3.024 | 14.52 | 5.50 |  | 10.55 |  |  |  |
|  | 4-10-48 | 避雷网安装 沿女儿墙支架敷设 |  | 10m | 0.1 | 11.10 | 3.10 |  | 1.57 |  |  |  |
|  | zc14_0008 | 镀锌扁钢 40*4 |  | m | 1.05 |  | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030502001001 | 机柜、机架 1.名称:网络机柜 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | － | 72.00 | 339.14 |  | 0.32 | 72.00 | 62.64 | 474.1 |
|  | 5-2-2 | 安装机柜、机架 墙挂式 |  | 台 | 1 | 72.00 | 20.56 |  | 0.32 |  |  |  |
|  | zc14_0030 | 网络机柜 |  | 个 | 1 |  | 318.58 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411001002 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 11.88 | 5.57 |  | 0.12 | 11.88 | 10.33 | 27.9 |
|  | 4-12-25 | 钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构 明配 公称口径 25mm以下 |  | 100m | 0.01 | 11.88 | 2.66 |  | 0.12 |  |  |  |
|  | zc14_0009 | 镀锌钢管dn20 |  | m | 1.03 |  | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030502006001 | 大对数电缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | － | 1.20 | 1.20 |  | 0.01 | 1.20 | 1.04 | 3.45 |
|  | 5-2-14 | 大对数线缆 管内穿放 ≤10对 |  | m | 1 | 1.20 | 0.08 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc14_0005 | 大对数电缆UTP线 |  | m | 1.02 |  | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 19 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：双口网络插座 2.类别 3.规格 4.安装方式:距地0.3m 5.底盒材质、规格 |  | 个 | － | 4.80 | 12.18 |  |  | 4.80 | 4.18 | 21.16 |
|  | 5-2-69 | 安装8位模块式信息插座 单口 |  | 个 | 1 | 4.80 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0021 | 双口网络插座 |  | 个 | 1.01 |  | 12.12 |  |  |  |  |  |
| 20 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De32 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 6.59 | 5.75 |  | 0.01 | 6.59 | 5.73 | 18.08 |
|  | 10-1-257 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 0.14 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc14_0025 | 塑料给水管PP-R/De32 |  | m | 1.02 |  | 4.74 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0019 | 室外塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 0.283 |  | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De25 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 13.52 | 5.90 |  | 0.01 | 13.52 | 11.77 | 31.2 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.20 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc14_0024 | 塑料给水管PP-R/De25 |  | m | 1.016 |  | 3.12 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0016 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De25 |  | 个 | 1.225 |  | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 22 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De20 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 12.18 | 5.61 |  | 0.01 | 12.18 | 10.60 | 28.4 |
|  | 10-1-323 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内 |  | 10m | 0.1 | 12.18 | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc14_0023 | 塑料给水管PP-R/De20 |  | m | 1.016 |  | 2.69 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0015 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De20 |  | 个 | 1.52 |  | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 23 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U/De110 4.连接形式：粘结 |  | m | － | 9.35 | 16.50 |  | 0.01 | 9.35 | 8.13 | 33.99 |
|  | 10-1-311 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 9.35 | 0.27 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc14_0027 | 塑料排水管PVC-U/De110 |  | m | 0.993 |  | 15.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0033 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC-U/De110 |  | 个 | 0.058 |  | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 24 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U/De75 4.连接形式：粘结 |  | m | － | 20.14 | 19.15 |  |  | 20.14 | 17.52 | 56.81 |
|  | 10-1-366 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 75mm以内 |  | 10m | 0.1 | 20.14 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0029 | 塑料排水管PVC-U/De75 |  | m | 0.98 |  | 11.27 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0018 | 室内塑料排水管粘接管件PVC-U/De75 |  | 个 | 0.885 |  | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内 3.材质、规格：PVC-U/De50 4.连接形式：粘结 |  | m | － | 15.04 | 11.74 |  |  | 15.04 | 13.08 | 39.86 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0028 | 塑料排水管PVC-U/De50 |  | m | 1.012 |  | 6.26 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0017 | 室内塑料排水管粘接管件PVC-U/De50 |  | 个 | 0.69 |  | 5.24 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031003005001 | 塑料阀门 1.规格 2.连接形式 |  | 个 | － | 9.60 | 9.23 |  |  | 9.60 | 8.35 | 27.18 |
|  | 10-5-95 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径 32mm 以内 |  | 个 | 1 | 9.60 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0026 | 塑料截止阀门DN32 |  | 个 | 1.01 |  | 8.99 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031004003001 | 洗脸盆 1.组装形式：成套洗脸盆（包含水嘴 ，阀门及配件） |  | 组 | － | 95.63 | 197.29 |  |  | 95.63 | 83.20 | 376.12 |
|  | 10-6-21 | 洗脸盆安装 台下式 冷热水 |  | 10组 | 0.1 | 95.63 | 9.59 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0032 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 |  | 187.70 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031004006001 | 大便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 92.54 | 198.07 |  |  | 92.54 | 80.51 | 371.12 |
|  | 10-6-34 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10套 | 0.1 | 92.54 | 46.57 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0004 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 |  | 151.50 |  |  |  |  |  |
| 29 | 031004014001 | 地漏 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN50 3.部位： |  | 个 | － | 14.08 | 4.62 |  |  | 14.08 | 12.25 | 30.95 |
|  | 10-6-90 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 14.08 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc14_0006 | 地漏 |  | 个 | 1.01 |  | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 64.9595 |  |  | 120.00 | 120.00 | 7795.14 | 120.00 |  |  | 7795.14 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.3272 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 2.20 | 4.25 |  | 4.80 | 1.39 |  |  |  |
| 3 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 0.9315 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 6.28 | 5.11 |  | 5.77 | 4.76 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 7.0463 |  | 13 | 6.08 | 6.87 | 42.84 | 5.11 |  | 5.77 | 36.01 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0900 |  | 13 | 6.92 | 7.82 | 0.62 | 5.11 |  | 5.77 | 0.46 |  |  |  |
| 6 | 01090047 | 镀锌圆钢≤φ10 | kg | 15.7370 |  | 13 | 4.15 | 4.69 | 65.31 | 4.48 |  | 5.06 | 70.50 |  |  |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0724 |  | 13 | 3.82 | 4.32 | 0.28 | 3.99 |  | 4.51 | 0.29 |  |  |  |
| 8 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.2400 |  | 13 | 4.49 | 5.07 | 1.08 | 5.50 |  | 6.21 | 1.32 |  |  |  |
| 9 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0827 |  | 13 | 11.15 | 12.60 | 0.92 | 12.54 |  | 14.17 | 1.04 |  |  |  |
| 10 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 564.2855 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 33.86 | 0.07 |  | 0.08 | 39.50 |  |  |  |
| 11 | 02270001 | 白布 | kg | 0.3400 |  | 13 | 6.88 | 7.77 | 2.34 | 7.44 |  | 8.41 | 2.53 |  |  |  |
| 12 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.0894 |  | 13 | 6.95 | 7.85 | 7.57 | 6.19 |  | 7.00 | 6.74 |  |  |  |
| 13 | 02270025 | 破布 | kg | 0.0050 |  | 13 | 6.70 | 7.57 | 0.03 | 7.05 |  | 7.97 | 0.04 |  |  |  |
| 14 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 3.1200 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |  | 0.03 | 0.09 |  |  |  |
| 15 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 74.2000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 5.19 | 0.05 |  | 0.06 | 3.71 |  |  |  |
| 16 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 547.6199 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 38.33 | 0.06 |  | 0.07 | 32.86 |  |  |  |
| 17 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 20.8000 |  | 13 | 0.12 | 0.13 | 2.50 | 0.07 |  | 0.08 | 1.46 |  |  |  |
| 18 | 03010113 | 镀锌木螺钉 | 个 | 18.7200 |  | 13 | 0.15 | 0.17 | 2.81 | 0.05 |  | 0.06 | 0.94 |  |  |  |
| 19 | 03010245 | 镀锌半圆头螺栓 M(2～5)× (15～50) | 套 | 2.0400 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.03 |  | 0.03 | 0.06 |  |  |  |
| 20 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0092 |  | 13 | 10.18 | 11.50 | 0.09 | 10.23 |  | 11.56 | 0.09 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.0400 |  | 13 | 0.28 | 0.32 | 1.13 | 0.27 |  | 0.31 | 1.09 |  |  |  |
| 22 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 33.9900 |  | 13 | 0.97 | 1.10 | 32.97 | 0.97 |  | 1.10 | 32.97 |  |  |  |
| 23 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 6.5280 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 2.87 | 0.49 |  | 0.55 | 3.20 |  |  |  |
| 24 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 35.0200 |  | 13 | 0.39 | 0.44 | 13.66 | 0.39 |  | 0.44 | 13.66 |  |  |  |
| 25 | 03010909 | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 | 个 | 47.3326 |  | 13 | 0.72 | 0.81 | 34.08 | 0.68 |  | 0.77 | 32.19 |  |  |  |
| 26 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 17.02 | 19.23 | 17.19 | 19.91 |  | 22.50 | 20.11 |  |  |  |
| 27 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.5392 |  | 13 | 11.20 | 12.66 | 6.04 | 7.61 |  | 8.60 | 4.10 |  |  |  |
| 28 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 10.5120 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.63 | 0.50 |  | 0.56 | 5.26 |  |  |  |
| 29 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.1687 |  | 13 | 0.42 | 0.47 | 0.91 | 0.50 |  | 0.56 | 1.08 |  |  |  |
| 30 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.5749 |  | 13 | 0.75 | 0.85 | 0.43 | 0.85 |  | 0.96 | 0.49 |  |  |  |
| 31 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.6000 |  | 13 | 0.75 | 0.85 | 1.20 | 0.85 |  | 0.96 | 1.36 |  |  |  |
| 32 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 22.2544 |  | 13 | 8.32 | 9.40 | 185.16 | 9.58 |  | 10.82 | 213.20 |  |  |  |
| 33 | 03130117 | 电焊条 J422 φ4.0 | kg | 5.2560 |  | 13 | 9.20 | 10.40 | 48.36 | 10.48 |  | 11.84 | 55.08 |  |  |  |
| 34 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0046 |  | 13 | 10.37 | 11.72 | 0.05 | 7.72 |  | 8.72 | 0.04 |  |  |  |
| 35 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.7078 |  | 13 | 35.52 | 40.14 | 25.14 | 36.37 |  | 41.10 | 25.74 |  |  |  |
| 36 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0347 |  | 13 | 16.06 | 18.15 | 0.56 | 14.68 |  | 16.59 | 0.51 |  |  |  |
| 37 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.6420 |  | 13 | 4.41 | 4.98 | 2.83 | 5.04 |  | 5.70 | 3.24 |  |  |  |
| 38 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0400 |  | 13 | 6.24 | 7.05 | 0.25 | 6.64 |  | 7.50 | 0.27 |  |  |  |
| 39 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 3.5232 |  | 13 | 4.09 | 4.62 | 14.41 | 4.10 |  | 4.63 | 14.45 |  |  |  |
| 40 | 03130841 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.0200 |  | 13 | 8.42 | 9.52 | 0.17 | 9.25 |  | 10.45 | 0.19 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.3720 |  | 13 | 5.40 | 6.10 | 2.01 | 5.25 |  | 5.93 | 1.95 |  |  |  |
| 42 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0090 |  | 3 | 166.02 | 171.00 | 1.49 | 186.41 |  | 192.00 | 1.68 |  |  |  |
| 43 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0185 |  | 3 | 291.75 | 300.50 | 5.40 | 498.06 |  | 513.00 | 9.21 |  |  |  |
| 44 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0160 |  | 3 | 398.06 | 410.00 | 6.37 | 274.56 |  | 282.80 | 4.39 |  |  |  |
| 45 | 13010025 | 酚醛清漆(各色) | kg | 0.2102 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 2.79 | 12.86 |  | 14.53 | 2.70 |  |  |  |
| 46 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0480 |  | 13 | 11.41 | 12.89 | 0.55 | 12.65 |  | 14.30 | 0.61 |  |  |  |
| 47 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.0825 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 29.49 | 14.16 |  | 16.00 | 29.49 |  |  |  |
| 48 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 1.5000 |  | 13 | 11.58 | 13.08 | 17.37 | 9.29 |  | 10.50 | 13.94 |  |  |  |
| 49 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 21.2000 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 11.24 | 0.19 |  | 0.21 | 4.03 |  |  |  |
| 50 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.8822 |  | 13 | 8.12 | 9.17 | 15.28 | 8.19 |  | 9.26 | 15.42 |  |  |  |
| 51 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 2.2671 |  | 13 | 8.46 | 9.56 | 19.18 | 8.76 |  | 9.90 | 19.86 |  |  |  |
| 52 | 14070001 | 铅油 | kg | 3.5979 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 24.93 | 7.07 |  | 7.99 | 25.44 |  |  |  |
| 53 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.6560 |  | 13 | 38.78 | 43.82 | 25.44 | 87.94 |  | 99.37 | 57.69 |  |  |  |
| 54 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.4246 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 2.67 | 6.36 |  | 7.19 | 2.70 |  |  |  |
| 55 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0070 |  | 9 | 4.27 | 4.65 | 0.03 | 7.01 |  | 7.64 | 0.05 |  |  |  |
| 56 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0024 |  | 9 | 14.86 | 16.20 | 0.04 | 17.36 |  | 18.92 | 0.04 |  |  |  |
| 57 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.2936 |  | 13 | 14.04 | 15.86 | 4.12 | 13.79 |  | 15.58 | 4.05 |  |  |  |
| 58 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.2400 |  | 13 | 5.80 | 6.55 | 1.39 | 6.50 |  | 7.35 | 1.56 |  |  |  |
| 59 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0317 |  | 13 | 5.79 | 6.54 | 0.18 | 9.19 |  | 10.39 | 0.29 |  |  |  |
| 60 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.2880 |  | 13 | 12.79 | 14.45 | 3.68 | 21.68 |  | 24.50 | 6.24 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 4.4000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.06 |  | 0.07 | 0.26 |  |  |  |
| 62 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0140 |  | 13 | 7.65 | 8.64 | 0.11 | 7.90 |  | 8.93 | 0.11 |  |  |  |
| 63 | 18150123 | 镀锌钢管接头 25×3.25 | 个 | 50.4881 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 71.69 | 1.42 |  | 1.60 | 71.69 |  |  |  |
| 64 | 18250059 | 镀锌钢管卡子 DN25 | 个 | 261.9072 |  | 13 | 0.69 | 0.78 | 180.72 | 0.69 |  | 0.78 | 180.72 |  |  |  |
| 65 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0092 |  | 13 | 30.64 | 34.62 | 0.28 | 26.99 |  | 30.50 | 0.25 |  |  |  |
| 66 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 1.0500 |  | 13 | 1.21 | 1.37 | 1.27 | 1.42 |  | 1.60 | 1.49 |  |  |  |
| 67 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0046 |  | 13 | 23.89 | 27.00 | 0.11 | 24.78 |  | 28.00 | 0.11 |  |  |  |
| 68 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0046 |  | 13 | 6.35 | 7.18 | 0.03 | 6.64 |  | 7.50 | 0.03 |  |  |  |
| 69 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.6623 |  | 13 | 8.85 | 10.00 | 14.71 | 8.85 |  | 10.00 | 14.71 |  |  |  |
| 70 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 0.8000 |  | 13 | 8.42 | 9.52 | 6.74 | 9.65 |  | 10.90 | 7.72 |  |  |  |
| 71 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 13.0260 |  | 13 | 1.50 | 1.69 | 19.54 | 1.96 |  | 2.22 | 25.53 |  |  |  |
| 72 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m | 2.4400 |  | 13 | 2.36 | 2.67 | 5.76 | 2.94 |  | 3.32 | 7.17 |  |  |  |
| 73 | 28030033 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 16mm2 | m | 1.0200 |  | 13 | 7.17 | 8.10 | 7.31 | 11.36 |  | 12.84 | 11.59 |  |  |  |
| 74 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 19.5825 |  | 13 | 1.83 | 2.07 | 35.84 | 4.50 |  | 5.08 | 88.12 |  |  |  |
| 75 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 4.5760 |  | 13 | 1.55 | 1.75 | 7.09 | 1.88 |  | 2.12 | 8.60 |  |  |  |
| 76 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 35.0200 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 2.80 | 0.19 |  | 0.22 | 6.65 |  |  |  |
| 77 | 29060025 | 塑料护口钢管用 25 | 个 | 47.3326 |  | 13 | 0.09 | 0.10 | 4.26 | 0.13 |  | 0.15 | 6.15 |  |  |  |
| 78 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 3.2480 |  | 13 | 1.98 | 2.24 | 6.43 | 2.33 |  | 2.63 | 7.57 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 79 | 29090013 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.0400 |  | 13 | 2.23 | 2.52 | 4.55 | 3.28 |  | 3.71 | 6.69 |  |  |  |
| 80 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 5.0750 |  | 13 | 0.35 | 0.40 | 1.78 | 0.35 |  | 0.39 | 1.78 |  |  |  |
| 81 | 29170027 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 148.3089 |  | 13 | 1.08 | 1.22 | 160.17 | 1.58 |  | 1.79 | 234.33 |  |  |  |
| 82 | 33010037 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 14.7168 |  | 13 | 5.55 | 6.27 | 81.68 | 5.55 |  | 6.27 | 81.68 |  |  |  |
| 83 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 6.3000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 3.91 | 0.65 |  | 0.73 | 4.10 |  |  |  |
| 84 | 34110003 | 水 | m3 | 0.2613 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 1.53 | 4.15 |  | 4.27 | 1.08 |  |  |  |
| 85 | 34110009 | 电 | kW·h | 8.9450 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 7.16 | 1.00 |  | 1.13 | 8.95 |  |  |  |
| 86 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.0621 |  |  | 5.63 | 6.37 | 0.35 | 5.63 |  | 6.37 | 0.35 |  |  |  |
| 87 | 870622039 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | 0.0100 |  |  | 12.52 | 13.81 | 0.13 | 12.52 |  | 13.81 | 0.13 |  |  |  |
| 88 | 873150102 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.0621 |  |  | 4.23 | 4.78 | 0.26 | 4.23 |  | 4.78 | 0.26 |  |  |  |
| 89 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 27.10 | 30.60 | 27.10 | 30.90 |  | 34.92 | 30.90 |  |  |  |
| 90 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.1379 |  |  | 23.98 | 26.11 | 3.31 | 23.98 |  | 26.11 | 3.31 |  |  |  |
| 91 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 1.2377 |  |  | 22.95 | 24.90 | 28.41 | 22.95 |  | 24.90 | 28.41 |  |  |  |
| 92 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.1839 |  |  | 33.97 | 37.29 | 6.25 | 33.97 |  | 37.29 | 6.25 |  |  |  |
| 93 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0049 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.18 | 36.85 |  | 40.30 | 0.18 |  |  |  |
| 94 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0024 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.05 | 18.86 |  | 20.37 | 0.05 |  |  |  |
| 95 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 9.8608 |  |  | 64.60 | 70.94 | 637.01 | 64.60 |  | 70.94 | 637.01 |  |  |  |
| 96 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0024 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.17 | 71.38 |  | 78.44 | 0.17 |  |  |  |
| 97 | 991214910 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.0300 |  |  | 6.48 | 6.88 | 0.19 | 6.48 |  | 6.88 | 0.19 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9902.53 | － |  | － | 10112.79 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | BV-2.5mm2 |  | m | 235.90 | 13 |  | 1.45 | 1.64 | 342.05 |
| 2 | 暗装普通插座（安全型） |  | 套 | 17.34 | 13 |  | 9.12 | 10.31 | 158.14 |
| 3 | 壁挂式空调插座 |  | 套 | 8.16 | 13 |  | 8.85 | 10.00 | 72.22 |
| 4 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 150.00 | 169.50 | 151.50 |
| 5 | 大对数电缆UTP线 |  | m | 63.34 | 13 |  | 1.10 | 1.24 | 69.68 |
| 6 | 地漏 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 4.42 | 4.99 | 4.46 |
| 7 | 电线BV-4mm2 |  | m | 151.45 | 13 |  | 2.12 | 2.40 | 321.08 |
| 8 | 镀锌扁钢 40*4 |  | m | 55.19 | 13 |  | 5.40 | 6.10 | 298.02 |
| 9 | 镀锌钢管dn20 |  | m | 315.55 | 13 |  | 2.83 | 3.20 | 893.01 |
| 10 | 防水防尘灯22W |  | 套 | 1.01 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 17.88 |
| 11 | 接线盒 |  | 个 | 34.68 | 13 |  | 0.88 | 1.00 | 30.52 |
| 12 | 接线盒盖 |  | 个 | 9.18 | 13 |  | 0.88 | 1.00 | 8.08 |
| 13 | 排气扇 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 88.50 | 100.01 | 88.50 |
| 14 | 配电箱 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 707.96 | 799.99 | 707.96 |
| 15 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De20 |  | 个 | 11.40 | 13 |  | 1.80 | 2.03 | 20.52 |
| 16 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De25 |  | 个 | 17.15 | 13 |  | 2.11 | 2.38 | 36.19 |
| 17 | 室内塑料排水管粘接管件PVC-U/De50 |  | 个 | 5.17 | 13 |  | 7.60 | 8.59 | 39.33 |
| 18 | 室内塑料排水管粘接管件PVC-U/De75 |  | 个 | 12.39 | 13 |  | 8.41 | 9.50 | 104.20 |
| 19 | 室外塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 0.42 | 13 |  | 3.09 | 3.49 | 1.31 |
| 20 | 双管荧光灯2*36W |  | 套 | 9.09 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 176.98 |
| 21 | 双口网络插座 |  | 个 | 9.09 | 13 |  | 12.00 | 13.56 | 109.08 |
| 22 | 双联开关10A |  | 只 | 2.04 | 13 |  | 6.03 | 6.81 | 12.30 |
| 23 | 塑料给水管PP-R/De20 |  | m | 7.62 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 20.19 |
| 24 | 塑料给水管PP-R/De25 |  | m | 14.22 | 13 |  | 3.07 | 3.47 | 43.67 |
| 25 | 塑料给水管PP-R/De32 |  | m | 1.53 | 13 |  | 4.65 | 5.25 | 7.11 |
| 26 | 塑料截止阀门DN32 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 8.90 | 10.06 | 8.99 |
| 27 | 塑料排水管PVC-U/De110 |  | m | 1.49 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 23.73 |
| 28 | 塑料排水管PVC-U/De50 |  | m | 7.59 | 13 |  | 6.19 | 7.00 | 46.98 |
| 29 | 塑料排水管PVC-U/De75 |  | m | 13.72 | 13 |  | 11.50 | 13.00 | 157.78 |
| 30 | 网络机柜 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 318.58 | 360.00 | 318.58 |
| 31 | 吸顶灯22W |  | 套 | 5.05 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 111.71 |
| 32 | 洗脸盆 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 185.84 | 210.00 | 938.49 |
| 33 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC-U/De110 |  | 个 | 0.09 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 0.62 |
| 34 | 照明开关 |  | 只 | 7.14 | 13 |  | 7.00 | 7.91 | 49.98 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5390.84 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1218.57 |
| 合计 |  |  |  | 1218.57 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 7794.52 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 279.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 97.43 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 53.59 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 31.18 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 220.64 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 65.47 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 36.01 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 20.95 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 294.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 87.3 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 48.02 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 27.94 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 113.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 23.38 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 12.86 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 7.48 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 310.22 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1218.57 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 273.58 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 150.48 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 87.55 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 64.9595 |  |  | 120.00 | 120.00 | 7795.14 | 120.00 |  |  | 7795.14 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.3272 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 2.20 | 4.25 |  | 4.80 | 1.39 |  |  |  |
| 3 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 0.9315 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 6.28 | 5.11 |  | 5.77 | 4.76 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 7.0463 |  | 13 | 6.08 | 6.87 | 42.84 | 5.11 |  | 5.77 | 36.01 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0900 |  | 13 | 6.92 | 7.82 | 0.62 | 5.11 |  | 5.77 | 0.46 |  |  |  |
| 6 | 01090047 | 镀锌圆钢≤φ10 | kg | 15.7370 |  | 13 | 4.15 | 4.69 | 65.31 | 4.48 |  | 5.06 | 70.50 |  |  |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0724 |  | 13 | 3.82 | 4.32 | 0.28 | 3.99 |  | 4.51 | 0.29 |  |  |  |
| 8 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.2400 |  | 13 | 4.49 | 5.07 | 1.08 | 5.50 |  | 6.21 | 1.32 |  |  |  |
| 9 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0827 |  | 13 | 11.15 | 12.60 | 0.92 | 12.54 |  | 14.17 | 1.04 |  |  |  |
| 10 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 564.2855 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 33.86 | 0.07 |  | 0.08 | 39.50 |  |  |  |
| 11 | 02270001 | 白布 | kg | 0.3400 |  | 13 | 6.88 | 7.77 | 2.34 | 7.44 |  | 8.41 | 2.53 |  |  |  |
| 12 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.0894 |  | 13 | 6.95 | 7.85 | 7.57 | 6.19 |  | 7.00 | 6.74 |  |  |  |
| 13 | 02270025 | 破布 | kg | 0.0050 |  | 13 | 6.70 | 7.57 | 0.03 | 7.05 |  | 7.97 | 0.04 |  |  |  |
| 14 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 3.1200 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |  | 0.03 | 0.09 |  |  |  |
| 15 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 74.2000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 5.19 | 0.05 |  | 0.06 | 3.71 |  |  |  |
| 16 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 547.6199 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 38.33 | 0.06 |  | 0.07 | 32.86 |  |  |  |
| 17 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 20.8000 |  | 13 | 0.12 | 0.13 | 2.50 | 0.07 |  | 0.08 | 1.46 |  |  |  |
| 18 | 03010113 | 镀锌木螺钉 | 个 | 18.7200 |  | 13 | 0.15 | 0.17 | 2.81 | 0.05 |  | 0.06 | 0.94 |  |  |  |
| 19 | 03010245 | 镀锌半圆头螺栓 M(2～5)× (15～50) | 套 | 2.0400 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.03 |  | 0.03 | 0.06 |  |  |  |
| 20 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0092 |  | 13 | 10.18 | 11.50 | 0.09 | 10.23 |  | 11.56 | 0.09 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.0400 |  | 13 | 0.28 | 0.32 | 1.13 | 0.27 |  | 0.31 | 1.09 |  |  |  |
| 22 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 33.9900 |  | 13 | 0.97 | 1.10 | 32.97 | 0.97 |  | 1.10 | 32.97 |  |  |  |
| 23 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 6.5280 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 2.87 | 0.49 |  | 0.55 | 3.20 |  |  |  |
| 24 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 35.0200 |  | 13 | 0.39 | 0.44 | 13.66 | 0.39 |  | 0.44 | 13.66 |  |  |  |
| 25 | 03010909 | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 | 个 | 47.3326 |  | 13 | 0.72 | 0.81 | 34.08 | 0.68 |  | 0.77 | 32.19 |  |  |  |
| 26 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 17.02 | 19.23 | 17.19 | 19.91 |  | 22.50 | 20.11 |  |  |  |
| 27 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.5392 |  | 13 | 11.20 | 12.66 | 6.04 | 7.61 |  | 8.60 | 4.10 |  |  |  |
| 28 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 10.5120 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.63 | 0.50 |  | 0.56 | 5.26 |  |  |  |
| 29 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.1687 |  | 13 | 0.42 | 0.47 | 0.91 | 0.50 |  | 0.56 | 1.08 |  |  |  |
| 30 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.5749 |  | 13 | 0.75 | 0.85 | 0.43 | 0.85 |  | 0.96 | 0.49 |  |  |  |
| 31 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.6000 |  | 13 | 0.75 | 0.85 | 1.20 | 0.85 |  | 0.96 | 1.36 |  |  |  |
| 32 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 22.2544 |  | 13 | 8.32 | 9.40 | 185.16 | 9.58 |  | 10.82 | 213.20 |  |  |  |
| 33 | 03130117 | 电焊条 J422 φ4.0 | kg | 5.2560 |  | 13 | 9.20 | 10.40 | 48.36 | 10.48 |  | 11.84 | 55.08 |  |  |  |
| 34 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0046 |  | 13 | 10.37 | 11.72 | 0.05 | 7.72 |  | 8.72 | 0.04 |  |  |  |
| 35 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.7078 |  | 13 | 35.52 | 40.14 | 25.14 | 36.37 |  | 41.10 | 25.74 |  |  |  |
| 36 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0347 |  | 13 | 16.06 | 18.15 | 0.56 | 14.68 |  | 16.59 | 0.51 |  |  |  |
| 37 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.6420 |  | 13 | 4.41 | 4.98 | 2.83 | 5.04 |  | 5.70 | 3.24 |  |  |  |
| 38 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0400 |  | 13 | 6.24 | 7.05 | 0.25 | 6.64 |  | 7.50 | 0.27 |  |  |  |
| 39 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 3.5232 |  | 13 | 4.09 | 4.62 | 14.41 | 4.10 |  | 4.63 | 14.45 |  |  |  |
| 40 | 03130841 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.0200 |  | 13 | 8.42 | 9.52 | 0.17 | 9.25 |  | 10.45 | 0.19 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.3720 |  | 13 | 5.40 | 6.10 | 2.01 | 5.25 |  | 5.93 | 1.95 |  |  |  |
| 42 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0090 |  | 3 | 166.02 | 171.00 | 1.49 | 186.41 |  | 192.00 | 1.68 |  |  |  |
| 43 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0185 |  | 3 | 291.75 | 300.50 | 5.40 | 498.06 |  | 513.00 | 9.21 |  |  |  |
| 44 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0160 |  | 3 | 398.06 | 410.00 | 6.37 | 274.56 |  | 282.80 | 4.39 |  |  |  |
| 45 | 13010025 | 酚醛清漆(各色) | kg | 0.2102 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 2.79 | 12.86 |  | 14.53 | 2.70 |  |  |  |
| 46 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0480 |  | 13 | 11.41 | 12.89 | 0.55 | 12.65 |  | 14.30 | 0.61 |  |  |  |
| 47 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.0825 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 29.49 | 14.16 |  | 16.00 | 29.49 |  |  |  |
| 48 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 1.5000 |  | 13 | 11.58 | 13.08 | 17.37 | 9.29 |  | 10.50 | 13.94 |  |  |  |
| 49 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 21.2000 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 11.24 | 0.19 |  | 0.21 | 4.03 |  |  |  |
| 50 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.8822 |  | 13 | 8.12 | 9.17 | 15.28 | 8.19 |  | 9.26 | 15.42 |  |  |  |
| 51 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 2.2671 |  | 13 | 8.46 | 9.56 | 19.18 | 8.76 |  | 9.90 | 19.86 |  |  |  |
| 52 | 14070001 | 铅油 | kg | 3.5979 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 24.93 | 7.07 |  | 7.99 | 25.44 |  |  |  |
| 53 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.6560 |  | 13 | 38.78 | 43.82 | 25.44 | 87.94 |  | 99.37 | 57.69 |  |  |  |
| 54 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.4246 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 2.67 | 6.36 |  | 7.19 | 2.70 |  |  |  |
| 55 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0070 |  | 9 | 4.27 | 4.65 | 0.03 | 7.01 |  | 7.64 | 0.05 |  |  |  |
| 56 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0024 |  | 9 | 14.86 | 16.20 | 0.04 | 17.36 |  | 18.92 | 0.04 |  |  |  |
| 57 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.2936 |  | 13 | 14.04 | 15.86 | 4.12 | 13.79 |  | 15.58 | 4.05 |  |  |  |
| 58 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.2400 |  | 13 | 5.80 | 6.55 | 1.39 | 6.50 |  | 7.35 | 1.56 |  |  |  |
| 59 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0317 |  | 13 | 5.79 | 6.54 | 0.18 | 9.19 |  | 10.39 | 0.29 |  |  |  |
| 60 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.2880 |  | 13 | 12.79 | 14.45 | 3.68 | 21.68 |  | 24.50 | 6.24 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 4.4000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.06 |  | 0.07 | 0.26 |  |  |  |
| 62 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0140 |  | 13 | 7.65 | 8.64 | 0.11 | 7.90 |  | 8.93 | 0.11 |  |  |  |
| 63 | 18150123 | 镀锌钢管接头 25×3.25 | 个 | 50.4881 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 71.69 | 1.42 |  | 1.60 | 71.69 |  |  |  |
| 64 | 18250059 | 镀锌钢管卡子 DN25 | 个 | 261.9072 |  | 13 | 0.69 | 0.78 | 180.72 | 0.69 |  | 0.78 | 180.72 |  |  |  |
| 65 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0092 |  | 13 | 30.64 | 34.62 | 0.28 | 26.99 |  | 30.50 | 0.25 |  |  |  |
| 66 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 1.0500 |  | 13 | 1.21 | 1.37 | 1.27 | 1.42 |  | 1.60 | 1.49 |  |  |  |
| 67 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0046 |  | 13 | 23.89 | 27.00 | 0.11 | 24.78 |  | 28.00 | 0.11 |  |  |  |
| 68 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0046 |  | 13 | 6.35 | 7.18 | 0.03 | 6.64 |  | 7.50 | 0.03 |  |  |  |
| 69 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.6623 |  | 13 | 8.85 | 10.00 | 14.71 | 8.85 |  | 10.00 | 14.71 |  |  |  |
| 70 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 0.8000 |  | 13 | 8.42 | 9.52 | 6.74 | 9.65 |  | 10.90 | 7.72 |  |  |  |
| 71 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 13.0260 |  | 13 | 1.50 | 1.69 | 19.54 | 1.96 |  | 2.22 | 25.53 |  |  |  |
| 72 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m | 2.4400 |  | 13 | 2.36 | 2.67 | 5.76 | 2.94 |  | 3.32 | 7.17 |  |  |  |
| 73 | 28030033 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 16mm2 | m | 1.0200 |  | 13 | 7.17 | 8.10 | 7.31 | 11.36 |  | 12.84 | 11.59 |  |  |  |
| 74 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 19.5825 |  | 13 | 1.83 | 2.07 | 35.84 | 4.50 |  | 5.08 | 88.12 |  |  |  |
| 75 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 4.5760 |  | 13 | 1.55 | 1.75 | 7.09 | 1.88 |  | 2.12 | 8.60 |  |  |  |
| 76 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 35.0200 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 2.80 | 0.19 |  | 0.22 | 6.65 |  |  |  |
| 77 | 29060025 | 塑料护口钢管用 25 | 个 | 47.3326 |  | 13 | 0.09 | 0.10 | 4.26 | 0.13 |  | 0.15 | 6.15 |  |  |  |
| 78 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 3.2480 |  | 13 | 1.98 | 2.24 | 6.43 | 2.33 |  | 2.63 | 7.57 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 79 | 29090013 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.0400 |  | 13 | 2.23 | 2.52 | 4.55 | 3.28 |  | 3.71 | 6.69 |  |  |  |
| 80 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 5.0750 |  | 13 | 0.35 | 0.40 | 1.78 | 0.35 |  | 0.39 | 1.78 |  |  |  |
| 81 | 29170027 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 148.3089 |  | 13 | 1.08 | 1.22 | 160.17 | 1.58 |  | 1.79 | 234.33 |  |  |  |
| 82 | 33010037 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 14.7168 |  | 13 | 5.55 | 6.27 | 81.68 | 5.55 |  | 6.27 | 81.68 |  |  |  |
| 83 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 6.3000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 3.91 | 0.65 |  | 0.73 | 4.10 |  |  |  |
| 84 | 34110003 | 水 | m3 | 0.2613 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 1.53 | 4.15 |  | 4.27 | 1.08 |  |  |  |
| 85 | 34110009 | 电 | kW·h | 8.9450 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 7.16 | 1.00 |  | 1.13 | 8.95 |  |  |  |
| 86 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 27.10 | 30.60 | 27.10 | 30.90 |  | 34.92 | 30.90 |  |  |  |
| 87 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 88 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.0621 |  |  | 5.63 | 6.37 | 0.35 | 5.63 |  | 6.37 | 0.35 |  |  |  |
| 89 | 870622039 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | 0.0100 |  |  | 12.52 | 13.81 | 0.13 | 12.52 |  | 13.81 | 0.13 |  |  |  |
| 90 | 873150102 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.0621 |  |  | 4.23 | 4.78 | 0.26 | 4.23 |  | 4.78 | 0.26 |  |  |  |
| 91 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.1379 |  |  | 23.98 | 26.11 | 3.31 | 23.98 |  | 26.11 | 3.31 |  |  |  |
| 92 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 1.2377 |  |  | 22.95 | 24.90 | 28.41 | 22.95 |  | 24.90 | 28.41 |  |  |  |
| 93 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.1839 |  |  | 33.97 | 37.29 | 6.25 | 33.97 |  | 37.29 | 6.25 |  |  |  |
| 94 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0049 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.18 | 36.85 |  | 40.30 | 0.18 |  |  |  |
| 95 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0024 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.05 | 18.86 |  | 20.37 | 0.05 |  |  |  |
| 96 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 9.8608 |  |  | 64.60 | 70.94 | 637.01 | 64.60 |  | 70.94 | 637.01 |  |  |  |
| 97 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0024 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.17 | 71.38 |  | 78.44 | 0.17 |  |  |  |
| 98 | 991214910 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.0300 |  |  | 6.48 | 6.88 | 0.19 | 6.48 |  | 6.88 | 0.19 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9902.53 | － |  | － | 10112.79 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | BV-2.5mm2 |  | m | 235.90 | 13 |  | 1.45 | 1.64 | 342.05 |
| 2 | 暗装普通插座（安全型） |  | 套 | 17.34 | 13 |  | 9.12 | 10.31 | 158.14 |
| 3 | 壁挂式空调插座 |  | 套 | 8.16 | 13 |  | 8.85 | 10.00 | 72.22 |
| 4 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 150.00 | 169.50 | 151.50 |
| 5 | 大对数电缆UTP线 |  | m | 63.34 | 13 |  | 1.10 | 1.24 | 69.68 |
| 6 | 地漏 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 4.42 | 4.99 | 4.46 |
| 7 | 电线BV-4mm2 |  | m | 151.45 | 13 |  | 2.12 | 2.40 | 321.08 |
| 8 | 镀锌扁钢 40*4 |  | m | 55.19 | 13 |  | 5.40 | 6.10 | 298.02 |
| 9 | 镀锌钢管dn20 |  | m | 315.55 | 13 |  | 2.83 | 3.20 | 893.01 |
| 10 | 防水防尘灯22W |  | 套 | 1.01 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 17.88 |
| 11 | 接线盒 |  | 个 | 34.68 | 13 |  | 0.88 | 1.00 | 30.52 |
| 12 | 接线盒盖 |  | 个 | 9.18 | 13 |  | 0.88 | 1.00 | 8.08 |
| 13 | 排气扇 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 88.50 | 100.01 | 88.50 |
| 14 | 配电箱 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 707.96 | 799.99 | 707.96 |
| 15 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De20 |  | 个 | 11.40 | 13 |  | 1.80 | 2.03 | 20.52 |
| 16 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De25 |  | 个 | 17.15 | 13 |  | 2.11 | 2.38 | 36.19 |
| 17 | 室内塑料排水管粘接管件PVC-U/De50 |  | 个 | 5.17 | 13 |  | 7.60 | 8.59 | 39.33 |
| 18 | 室内塑料排水管粘接管件PVC-U/De75 |  | 个 | 12.39 | 13 |  | 8.41 | 9.50 | 104.20 |
| 19 | 室外塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 0.42 | 13 |  | 3.09 | 3.49 | 1.31 |
| 20 | 双管荧光灯2*36W |  | 套 | 9.09 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 176.98 |
| 21 | 双口网络插座 |  | 个 | 9.09 | 13 |  | 12.00 | 13.56 | 109.08 |
| 22 | 双联开关10A |  | 只 | 2.04 | 13 |  | 6.03 | 6.81 | 12.30 |
| 23 | 塑料给水管PP-R/De20 |  | m | 7.62 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 20.19 |
| 24 | 塑料给水管PP-R/De25 |  | m | 14.22 | 13 |  | 3.07 | 3.47 | 43.67 |
| 25 | 塑料给水管PP-R/De32 |  | m | 1.53 | 13 |  | 4.65 | 5.25 | 7.11 |
| 26 | 塑料截止阀门DN32 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 8.90 | 10.06 | 8.99 |
| 27 | 塑料排水管PVC-U/De110 |  | m | 1.49 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 23.73 |
| 28 | 塑料排水管PVC-U/De50 |  | m | 7.59 | 13 |  | 6.19 | 7.00 | 46.98 |
| 29 | 塑料排水管PVC-U/De75 |  | m | 13.72 | 13 |  | 11.50 | 13.00 | 157.78 |
| 30 | 网络机柜 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 318.58 | 360.00 | 318.58 |
| 31 | 吸顶灯22W |  | 套 | 5.05 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 111.71 |
| 32 | 洗脸盆 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 185.84 | 210.00 | 938.49 |
| 33 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC-U/De110 |  | 个 | 0.09 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 0.62 |
| 34 | 照明开关 |  | 只 | 7.14 | 13 |  | 7.00 | 7.91 | 49.98 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5390.84 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 23187.84 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 23498.06 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1703.16 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1189.54 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 577.38 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 2.34 | 542.6 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 34.78 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 67.24 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 136.81 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 408.11 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 352.46 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 136.81 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 24.35 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 2268.11 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3971.27 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.建筑物四周2米以内，厚度≦±300mm的挖 、填、运、找平 |  | m2 | 161 |  |  |  |  |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 1.包括建筑物及四周2米以内的建筑垃圾清 理 |  | m2 | 578.01 |  |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.基础形式：条形基础 3.挖土深度：1.6米 |  | m3 | 132.08 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 土方回填 1.回填材料要求：素土回填 2.回填质量要求：分层夯实 3.位置：条形基础 |  | m3 | 75.84 |  |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 垫层 1.部位：条形基础垫层 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 9.33 |  |  |  |  |
| 6 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 22.61 |  |  |  |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 1.柱种类、断面：240mm*240 mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 23.24 |  |  |  |  |
| 8 | 010503004001 | 基础圈梁 基础圈梁 1.断面： 240*240 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 5.83 |  |  |  |  |
| 9 | 010503004002 | 圈梁 1.断面： 240*200 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.56 |  |  |  |  |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 1.单梁：240mm*350mm 、240mm*400mm 、 240mm*250mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.41 |  |  |  |  |
| 11 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25 240mm*180mm、 120mm*180mm |  | m3 | 1.83 |  |  |  |  |
| 12 | 010401003001 | ±0.00以下实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级MU20烧结煤矸石 实心砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 24.98 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 010401003002 | ±0.00以上实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU15 烧结煤 矸石实心砖 2.墙体类型： 实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 |  | m3 | 73.69 |  |  |  |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类：商品混凝土120厚 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 20.31 |  |  |  |  |
| 15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25 |  | m2 | 31.93 |  |  |  |  |
| 16 | 010507005001 | 女儿墙压顶 1.断面： 240*100mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.25 |  |  |  |  |
| 17 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法 ：20厚水泥砂浆 2.砂浆厚度、配合比 ：1;2.5水泥砂浆、内 掺5%防水剂 3.本清单含地坪下60mm处水平防潮层 |  | m2 | 318.18 |  |  |  |  |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋HPB300≤φ 10 |  | t | 0.339 |  |  |  |  |
| 19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 |  | t | 2.107 |  |  |  |  |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ18 |  | t | 1.72 |  |  |  |  |
| 21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 0.573 |  |  |  |  |
| 22 | 010902001001 | 水泥砂浆保护层屋面 1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光， 1mx1m分格，缝宽 20，密封胶嵌缝 2、隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3、防水层：4.0厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 204.68 |  |  |  |  |
| 23 | 010507001001 | 散水 1、40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子 压实赶光 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实 、向外坡4% |  | m2 | 33.28 |  |  |  |  |
| 24 | 010401012001 | 砖砌台阶 1.零星砌砖名称、部位：M5水泥砂浆砖砌台 阶 2.素土夯实 |  | m3 | 3.17 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010507001003 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | 7.64 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 1.粘结层厚度、材料种类：1.5-2厚聚氯乙 烯板，专用胶粘剂粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 |  | m2 | 131.47 |  |  |  |  |
| 2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 |  | m2 | 3.51 |  |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬 性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300mm 5厚陶瓷棉砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 3.51 |  |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：除卫生间全部房间 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂 浆，素水泥浆一道 3-4厚1：1水泥砂浆加水 重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘结层 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 433.01 |  |  |  |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂 浆压实抹平，1.5厚聚合物水泥防水涂料， 素水泥浆一道 3-4厚1：1水泥砂浆加水重 20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘结层 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 22.57 |  |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 内墙 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：两遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 6.含室内独立柱装饰 |  | m2 | 253.22 |  |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：治疗室全部，其他房间1.8米 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600mm 4-5厚陶瓷棉砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 179.73 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型：卫生室 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600mm 4-5厚陶瓷棉砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 22.57 |  |  |  |  |
| 9 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：专用界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 ，6厚1:2.5水泥砂浆找平，5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤 维网布 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 207.14 |  |  |  |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位： 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：2遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 |  | m2 | 207.14 |  |  |  |  |
| 11 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式：80厚挤塑聚苯板 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：内墙腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：2遍乳胶漆 |  | m2 | 134.97 |  |  |  |  |
| 13 | 011301001001 | 天棚抹灰 雨棚、挑檐底 1.基层类型： 2.抹灰厚度、材料种类：20厚 3.砂浆配合比 |  | m2 | 65.19 |  |  |  |  |
| 14 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：2.70m 2.龙骨材料种类、规格、中距：@600 3.面层材料品种、规格：石膏板 4.腻子种类：成品柔性耐水腻子 5.刮腻子要求：2遍 6.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：9厚1：3水泥砂浆 压实抹平 3.面层材料品种、规格、颜色：1.0厚不锈 钢板成品踢脚与卡件安装，固定配套金属卡 件，间距300 |  | m | 27.21 |  |  |  |  |
| 16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 坡道栏杆 坡道栏杆： 暂按高120cm |  | m | 5.45 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 010802001001 | 铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：M1021、1121 3.门框、扇材质：铝合金 |  | m2 | 17.22 |  |  |  |  |
| 18 | 010802001002 | 钢化玻璃平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1824 3.门框、扇材质：钢化玻璃平开门 |  | m2 | 4.32 |  |  |  |  |
| 19 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:双玻塑钢推拉窗 2.包含五金件 |  | m2 | 30.6 |  |  |  |  |
| 20 | 010807001002 | 无框整块钢化玻璃窗 无框整块钢化玻璃窗GC1509 |  | m2 | 2.7 |  |  |  |  |
| 21 | 010807001003 | 防盗棂 1.窗代号及洞口尺寸 ： 2.框外围尺寸： 3.框、扇材质：不锈钢 |  | m2 | 26.55 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 1.名称：暗装普通插座（安全型） 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地0.3米 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 5 | 030404035002 | 插座 1.名称：壁挂式空调插座 2.材质 3.规格：250V 16A 4.安装方式:距地2.0米 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、插座盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | 34 |  |  |  |  |
| 7 | 030411006002 | 接线盒 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 245.92 |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 203.36 |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 144.24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯2*36W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 12 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:防水防尘灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030404033001 | 排气扇 1.名称：排气扇22W 2.型号 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030409001001 | 接地极 1.名称 2.材质 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 |  | m | 52.56 |  |  |  |  |
| 16 | 030502001001 | 机柜、机架 1.名称:网络机柜 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030411001002 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 60.44 |  |  |  |  |
| 18 | 030502006001 | 大对数电缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | 62.1 |  |  |  |  |
| 19 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：双口网络插座 2.类别 3.规格 4.安装方式:距地0.3m 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De32 4.连接形式：热熔 |  | m | 1.5 |  |  |  |  |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De25 4.连接形式：热熔 |  | m | 14 |  |  |  |  |
| 22 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De20 4.连接形式：热熔 |  | m | 7.5 |  |  |  |  |
| 23 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U/De110 4.连接形式：粘结 |  | m | 1.5 |  |  |  |  |
| 24 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U/De75 4.连接形式：粘结 |  | m | 14 |  |  |  |  |
| 25 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内 3.材质、规格：PVC-U/De50 4.连接形式：粘结 |  | m | 7.5 |  |  |  |  |
| 26 | 031003005001 | 塑料阀门 1.规格 2.连接形式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 031004003001 | 洗脸盆 1.组装形式：成套洗脸盆（包含水嘴，阀门 及配件） |  | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 28 | 031004006001 | 大便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 031004014001 | 地漏 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN50 3.部位： |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
| 日期：2023-04-17 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇大山阴村卫生室建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |